## 12310月21日10时12分
12310月21日10时12分
name | 类别 | 类型
15#（-2层）-砌块墙-200 [1024914] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1995463] | 管件 | 标准
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994574] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（-2层）-砌块墙-200 [979745] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
600*600 [2040679] | 风道末端 | 600*600
给水管道-PPR管 [1905458] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#（2层）-梁-XL1-C30 - 200x500 [681647] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-XL1-C30 - 200x500
热水管道-PPR管 [1954379] | 管道 | 热水管道-PPR管
标准 [1994896] | 管件 | 标准
15#（-2层）-砌块墙-200 [813390] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
45 度 [2039946] | 风管管件 | 45 度
窗-TC2018(TC20)-2000*1750(1800) [751448] | 窗 | 窗-TC2018(TC20)-2000*1750(1800)
给水管道-PPR管 [1856876] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#-剪力墙-Q6a-250-C30 [612214] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6a-250-C30
15#-窗台压顶-310x200 [971494] | 结构框架 | 15#-窗台压顶-310x200
排烟管-镀锌钢板 [2036727] | 风管 | 排烟管-镀锌钢板
标准 [1979383] | 管道附件 | 标准
标准 [1994565] | 管件 | 标准
标准 [1954869] | 管件 | 标准
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1986894] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
标准 [1936351] | 管件 | 标准
15#（-2层）-砌块墙-200 [811731] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1954434] | 管件 | 标准
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [609392] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
窗-TC2418-2400*1750 [1068371] | 窗 | 窗-TC2418-2400*1750
给水管道-PPR管 [1905440] | 管道 | 给水管道-PPR管
排水管道-铸铁管 [1992421] | 管道 | 排水管道-铸铁管
15#(3层)-暗柱-GBZ2-C30-400x200 [682259] | 结构柱 | 15#(3层)-暗柱-GBZ2-C30-400x200
15#（1层）-暗柱-GBZ1-C30-L形 [676382] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ1-C30-L形
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [536915] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
15#（1层）-暗柱-GBZ4-C30-L形 [660766] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ4-C30-L形
给水管道-PPR管 [1906207] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#-飘窗板-100-C30 [985294] | 楼板 | 15#-飘窗板-100-C30
15#（-2层）-砌块墙-200 [985215] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [609712] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
标准 [1906205] | 管件 | 标准
标准 [2039614] | 风管管件 | 标准
15#-剪力墙-Q1-200-C30 [676530] | 墙 | 15#-剪力墙-Q1-200-C30
15#(3层)-暗柱-GBZ1-C30-L形 [682249] | 结构柱 | 15#(3层)-暗柱-GBZ1-C30-L形
给水管道-PPR管 [1906970] | 管道 | 给水管道-PPR管
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994898] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（2层）-梁-XL1-C30 - 200x500 [677879] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-XL1-C30 - 200x500
15#-飘窗板-100-C30 [1016601] | 楼板 | 15#-飘窗板-100-C30
15#（-2层）-砌块墙-200 [812058] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#-窗台压顶-330x80 [1005620] | 结构框架 | 15#-窗台压顶-330x80
给水管道-PPR管 [1905455] | 管道 | 给水管道-PPR管
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1989366] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#-暗柱-GBZ1-C30-异形 [517857] | 结构柱 | 15#-暗柱-GBZ1-C30-异形
15#（-2层）-梁-KL3(1)-C30 - 200x400 [549180] | 结构框架 | 15#（-2层）-梁-KL3(1)-C30 - 200x400
SL_土耳其法兰特过桥20 [1954414] | 管道附件 | SL_土耳其法兰特过桥20
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [522192] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
15#（2层）-梁-LL6(1)-C30 - 200x500 [677854] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-LL6(1)-C30 - 200x500
排水管道-铸铁管 [1992400] | 管道 | 排水管道-铸铁管
标准 [1856866] | 管件 | 标准
标准 [1906213] | 管件 | 标准
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994854] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994876] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#(-1层)-暗柱-GBZ7-C30-L形 [607407] | 结构柱 | 15#(-1层)-暗柱-GBZ7-C30-L形
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [610094] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
标准 [1906219] | 管件 | 标准
15#（-2层）-砌块墙-200 [999665] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [2035639] | 风管管件 | 标准
15#-剪力墙-Q1-200-C30 [683521] | 墙 | 15#-剪力墙-Q1-200-C30
标准 [1906201] | 管件 | 标准
15#-暗柱-GBZ6-C30-L形 [518843] | 结构柱 | 15#-暗柱-GBZ6-C30-L形
15#（-2层）-砌块墙-200 [983306] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
卧室门-M0922-900*2200 [975853] | 门 | 卧室门-M0922-900*2200
45 度 [2039683] | 风管管件 | 45 度
标准 [1994866] | 管件 | 标准
标准 [1994582] | 管件 | 标准
15#-飘窗板-100-C30 [998340] | 楼板 | 15#-飘窗板-100-C30
15#（1层）-暗柱-GBZ7-C30-L形 [676410] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ7-C30-L形
门-DM0921 [808975] | 门 | 门-DM0921
15#（-2层）-砌块墙-100 [1052647] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
标准 [1994875] | 管件 | 标准
15#（1层）-梁-XL2-C30 - 200x500 [668347] | 结构框架 | 15#（1层）-梁-XL2-C30 - 200x500
15#（-2层）-砌块墙-200 [813472] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#（-2层）-砌块墙-100 [1036488] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
15#（1层）-梁-KL31(1)-C30 - 200x500 [667824] | 结构框架 | 15#（1层）-梁-KL31(1)-C30 - 200x500
热水管道-PPR管 [1955347] | 管道 | 热水管道-PPR管
热水管道-PPR管 [1955400] | 管道 | 热水管道-PPR管
15#（-2层）-砌块墙-100 [1024420] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
15#(3层)-暗柱-GBZ3-C30-L形 [682281] | 结构柱 | 15#(3层)-暗柱-GBZ3-C30-L形
75 mm [1994037] | 管道附件 | 75.00
15#(-1层)-结构板-160-C30 [634306] | 楼板 | 15#(-1层)-结构板-160-C30
窗-TC2018(TC20)-2000*1750(1800) [1012752] | 窗 | 窗-TC2018(TC20)-2000*1750(1800)
15#（-2层）-砌块墙-200 [565348] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
窗-C1215-1200*1450 [975803] | 窗 | 窗-C1215-1200*1450
热水管道-PPR管 [1955383] | 管道 | 热水管道-PPR管
标准 [1955353] | 管件 | 标准
阳台栏杆 [1066461] | 栏杆扶手 | 阳台栏杆
卫生间门-M0822-800*2200 [1068350] | 门 | 卫生间门-M0822-800*2200
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [525172] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [522017] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
给水管道-PPR管 [1906217] | 管道 | 给水管道-PPR管
给水管道-PPR管 [1856864] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#(-1层)-飘窗板-80-C30 [962938] | 楼板 | 15#(-1层)-飘窗板-80-C30
给水管道-PPR管 [1856882] | 管道 | 给水管道-PPR管
标准 [1994917] | 管件 | 标准
15#（-2层）-砌块墙-200 [999495] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
热水管道-PPR管 [1951683] | 管道 | 热水管道-PPR管
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994184] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（-2层）-砌块墙-100 [814566] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
SL_土耳其法兰特过桥20 [1951681] | 管道附件 | SL_土耳其法兰特过桥20
窗-TC2018(TC20)-2000*1750(1800) [975873] | 窗 | 窗-TC2018(TC20)-2000*1750(1800)
标准 [1994915] | 管件 | 标准
卫生间门-M0822-800*2200 [975843] | 门 | 卫生间门-M0822-800*2200
标准 [1906956] | 管件 | 标准
标准 [1856870] | 管件 | 标准
15#（-2层）-砌块墙-200 [811577] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#（-2层）-砌块墙-100 [638815] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
给水管道-PPR管 [1906195] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#（-2层）-砌块墙-200 [1036338] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#-剪力墙-Q1-200-C30 [676534] | 墙 | 15#-剪力墙-Q1-200-C30
15#（1层）-梁-XL1-C30 - 200x500 [668321] | 结构框架 | 15#（1层）-梁-XL1-C30 - 200x500
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1987741] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994583] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#-车库板-250-C30 [550420] | 楼板 | 15#-车库板-250-C30
15#-剪力墙-DWQ1-250-C30 [523535] | 墙 | 15#-剪力墙-DWQ1-250-C30
给水管道-PPR管 [1906958] | 管道 | 给水管道-PPR管
SL_土耳其法兰特过桥20 [1954898] | 管道附件 | SL_土耳其法兰特过桥20
标准 [1987447] | 管件 | 标准
15#（1层）-暗柱-GBZ2-C30-400x200 [660757] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ2-C30-400x200
15#(-1层)-暗柱-GBZ5-C30-L形 [607397] | 结构柱 | 15#(-1层)-暗柱-GBZ5-C30-L形
15#（2层）-梁-LL1(1)-C30 - 200x600 [678085] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-LL1(1)-C30 - 200x600
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994856] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
标准 [1954385] | 管件 | 标准
15#（车库）-砌体墙-200 [745211] | 墙 | 15#（车库）-砌体墙-200
15#-剪力墙-Q1-200-C30 [664073] | 墙 | 15#-剪力墙-Q1-200-C30
15#（1层）-暗柱-GBZ2-C30-400x200 [676400] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ2-C30-400x200
15#-剪力墙-Q1-200-C30 [676536] | 墙 | 15#-剪力墙-Q1-200-C30
给水管道-PPR管 [1905436] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#-构件板-150-C30 [960381] | 楼板 | 15#-构件板-150-C30
15#（-2层）-砌块墙-200 [640485] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#-剪力墙-DWQ1-250-C30 [524750] | 墙 | 15#-剪力墙-DWQ1-250-C30
15#（2层）-梁-KL1(1)-C30 - 200x400 [681497] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-KL1(1)-C30 - 200x400
15#-飘窗板-100-C30 [998934] | 楼板 | 15#-飘窗板-100-C30
15#（-2层）-砌块墙-200 [813304] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#-窗台压顶-200x200 [961084] | 结构框架 | 15#-窗台压顶-200x200
15#（-2层）-砌块墙-100 [553013] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
15#（-2层）-砌块墙-200 [1024359] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994858] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#-剪力墙-Q1-200-C30 [664013] | 墙 | 15#-剪力墙-Q1-200-C30
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994557] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
标准 [1955349] | 管件 | 标准
标准 [1994834] | 管件 | 标准
15#（-2层）-砌块墙-200 [983919] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [2040485] | 风管管件 | 标准
15#-剪力墙-100-C30 [963159] | 墙 | 15#-剪力墙-100-C30
标准 [1856884] | 管件 | 标准
热水管道-PPR管 [1936353] | 管道 | 热水管道-PPR管
热水管道-PPR管 [1936343] | 管道 | 热水管道-PPR管
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [609930] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
给水管道-PPR管 [1906973] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#（-2层）-砌块墙-200 [1036199] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1955402] | 管件 | 标准
标准 [1905450] | 管件 | 标准
热水管道-PPR管 [1954415] | 管道 | 热水管道-PPR管
15#（1层）-梁-XL1-C30 - 200x500 [668323] | 结构框架 | 15#（1层）-梁-XL1-C30 - 200x500
15#（1层）-暗柱-GBZ6-C30-L形 [676408] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ6-C30-L形
15#(3层)-暗柱-GBZ5-C30-L形 [682293] | 结构柱 | 15#(3层)-暗柱-GBZ5-C30-L形
15#（-2层）-砌块墙-200 [1024304] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#（1层）-暗柱-GBZ3-C30-L形 [660761] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ3-C30-L形
标准 [1987776] | 管件 | 标准
15#（-2层）-砌块墙-200 [983972] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1994578] | 管件 | 标准
15#-构件板-150-C30 [1015934] | 楼板 | 15#-构件板-150-C30
15#（2层）-剪力墙-LL2-200*500-C30 [678981] | 结构框架 | 15#（2层）-剪力墙-LL2-200*500-C30
15#（车库）-砌体墙-200 [745346] | 墙 | 15#（车库）-砌体墙-200
15#（-2层）-砌块墙-200 [1025288] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1856874] | 管件 | 标准
标准 [1995407] | 管件 | 标准
排水管道-铸铁管 [1979381] | 管道 | 排水管道-铸铁管
15#-飘窗板-100-C30 [1016620] | 楼板 | 15#-飘窗板-100-C30
15#（-2层）-砌块墙-200 [640582] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#（-2层）-砌块墙-100 [629309] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
15#（-2层）-砌块墙-100 [1018983] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
15#-剪力墙-Q1-200-C30 [664155] | 墙 | 15#-剪力墙-Q1-200-C30
15#（2层）-梁-KL31(1)-C30 - 200x500 [681553] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-KL31(1)-C30 - 200x500
15#（1层）-梁-KL2(1)-C30 - 200x400 [667703] | 结构框架 | 15#（1层）-梁-KL2(1)-C30 - 200x400
15#（-2层）-砌块墙-200 [811633] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
卧室门-M0922-900*2200 [1068361] | 门 | 卧室门-M0922-900*2200
15#（2层）-梁-KL31(1)-C30 - 200x500 [677485] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-KL31(1)-C30 - 200x500
15#-飘窗板-100-C30 [985208] | 楼板 | 15#-飘窗板-100-C30
15#（-2层）-砌块墙-100 [1036419] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
15#（-2层）-砌块墙-200 [812485] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1906197] | 管件 | 标准
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [610187] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
给水管道-PPR管 [1906954] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#-剪力墙-Q1-200-C30 [676532] | 墙 | 15#-剪力墙-Q1-200-C30
15#-飘窗板-100-C30 [1016213] | 楼板 | 15#-飘窗板-100-C30
标准 [1954865] | 管件 | 标准
15#（2层）-梁-XL1-C30 - 200x500 [677877] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-XL1-C30 - 200x500
给水管道-PPR管 [1856872] | 管道 | 给水管道-PPR管
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994579] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（2层）-梁-KL2(1)-C30 - 200x400 [677381] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-KL2(1)-C30 - 200x400
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1987029] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（3层）-剪力墙-LL2-200*500-C30 [681664] | 结构框架 | 15#（3层）-剪力墙-LL2-200*500-C30
卧室门-M0922-900*2200 [1068362] | 门 | 卧室门-M0922-900*2200
75 mm [1994904] | 管道附件 | 75.00
15#（-1层）-梁-KL1(1)-C30 - 200x400 [629982] | 结构框架 | 15#（-1层）-梁-KL1(1)-C30 - 200x400
15#（-2层）-砌块墙-100 [1036452] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
标准 [1989840] | 管件 | 标准
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [610365] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
15#-剪力墙-Q4-200-C30 [628155] | 墙 | 15#-剪力墙-Q4-200-C30
15#-剪力墙-DWQ4-250-C30 [623941] | 墙 | 15#-剪力墙-DWQ4-250-C30
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1995414] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
标准 [1990423] | 管件 | 标准
窗-C1215-1200*1450 [1068318] | 窗 | 窗-C1215-1200*1450
标准 [1936359] | 管件 | 标准
15#（-2层）-梁-KL8b(1)-C30 - 250x400 [549460] | 结构框架 | 15#（-2层）-梁-KL8b(1)-C30 - 250x400
75 mm [1994573] | 管道附件 | 75.00
标准 [1906968] | 管件 | 标准
15#（-2层）-砌块墙-200 [813085] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#(-1层)-暗柱-GBZ4-C30-L形 [607392] | 结构柱 | 15#(-1层)-暗柱-GBZ4-C30-L形
给水管道-PPR管 [1905452] | 管道 | 给水管道-PPR管
排烟管-镀锌钢板 [2040456] | 风管 | 排烟管-镀锌钢板
15#-剪力墙-Q1-200-C30 [663924] | 墙 | 15#-剪力墙-Q1-200-C30
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994559] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（-2层）-砌块墙-200 [814670] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1983917] | 管件 | 标准
标准 [1993221] | 管件 | 标准
窗-TC2418-2400*1750 [975877] | 窗 | 窗-TC2418-2400*1750
门-DM0921 [808995] | 门 | 门-DM0921
15#（-2层）-砌块墙-100 [1025250] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
15#（-2层）-砌块墙-100 [812790] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
热水管道-PPR管 [1954916] | 管道 | 热水管道-PPR管
15#（-2层）-砌块墙-200 [1045063] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#(-2层)-结构板-180-C30 [550567] | 楼板 | 15#(-2层)-结构板-180-C30
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [522891] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
15#-剪力墙-Q5-250-C30 [624913] | 墙 | 15#-剪力墙-Q5-250-C30
15#-飘窗板-100-C30 [985606] | 楼板 | 15#-飘窗板-100-C30
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994864] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
卧室门-M0922-900*2200 [1012745] | 门 | 卧室门-M0922-900*2200
15#（车库）-剪力墙-300-C30 [744694] | 墙 | 15#（车库）-剪力墙-300-C30
热水管道-PPR管 [1954899] | 管道 | 热水管道-PPR管
15#（2层）-梁-KL2(1)-C30 - 200x400 [681531] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-KL2(1)-C30 - 200x400
15#(1层)-结构板-100-C30 [687415] | 楼板 | 15#(1层)-结构板-100-C30
给水管道-PPR管 [1906214] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#-剪力墙-LL2-250*500-C30 [541274] | 结构框架 | 15#-剪力墙-LL2-250*500-C30
标准 [1905446] | 管件 | 标准
标准 [2040454] | 风管附件 | 标准
15#(1层)-结构板-100-C30 [687986] | 楼板 | 15#(1层)-结构板-100-C30
标准 [1994860] | 管件 | 标准
15#（-2层）-砌块墙-100 [1025105] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
标准 [1994902] | 管件 | 标准
标准 [1993219] | 管件 | 标准
15#-暗柱-GBZ4-C30-L形 [518833] | 结构柱 | 15#-暗柱-GBZ4-C30-L形
排水管道-铸铁管 [1983740] | 管道 | 排水管道-铸铁管
标准 [1994849] | 管件 | 标准
15#-窗台压顶-200x200 [998524] | 结构框架 | 15#-窗台压顶-200x200
15#（-2层）-砌块墙-100 [982913] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
窗-TC2418-2400*1750 [1012756] | 窗 | 窗-TC2418-2400*1750
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1990558] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（1层）-暗柱-GBZ7-C30-L形 [660781] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ7-C30-L形
给水管道-PPR管 [1906199] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#-构件板-150-C30 [1015922] | 楼板 | 15#-构件板-150-C30
给水管道-PPR管 [1856879] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#（1层）-暗柱-GBZ5-C30-L形 [676406] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ5-C30-L形
15#（-2层）-砌块墙-200 [960942] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#-剪力墙-DWQ4-250-C30 [624353] | 墙 | 15#-剪力墙-DWQ4-250-C30
排烟管-镀锌钢板 [2039829] | 风管 | 排烟管-镀锌钢板
15#（-2层）-砌块墙-200 [984302] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1989336] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#(-1层)-暗柱-GBZ2a-C30-400x250 [607516] | 结构柱 | 15#(-1层)-暗柱-GBZ2a-C30-400x250
15#（-2层）-砌块墙-200 [812367] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1906972] | 管件 | 标准
给水管道-PPR管 [1906976] | 管道 | 给水管道-PPR管
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994912] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#(3层)-暗柱-GBZ4-C30-L形 [682287] | 结构柱 | 15#(3层)-暗柱-GBZ4-C30-L形
给水管道-PPR管 [1905448] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#（-2层）-梁-KL27a(1)-C30 - 250x1250 [549353] | 结构框架 | 15#（-2层）-梁-KL27a(1)-C30 - 250x1250
标准 [1979384] | 管道附件 | 标准
15#-构件板-150-C30 [961435] | 楼板 | 15#-构件板-150-C30
门-DM0921 [808994] | 门 | 门-DM0921
15#（2层）-梁-LL6(1)-C30 - 200x500 [681639] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-LL6(1)-C30 - 200x500
15#（-1层）-梁-XL1-C30 - 200x500 [630626] | 结构框架 | 15#（-1层）-梁-XL1-C30 - 200x500
标准 [1954918] | 管件 | 标准
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [522689] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
给水管道-PPR管 [1856868] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#（-1层）-梁-KL27(1)-C30 - 200x400 [630146] | 结构框架 | 15#（-1层）-梁-KL27(1)-C30 - 200x400
窗-C1215-1200*1450 [1012707] | 窗 | 窗-C1215-1200*1450
标准 [1906964] | 管件 | 标准
15#（-2层）-砌块墙-200 [1018409] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#-飘窗板-100-C30 [1016590] | 楼板 | 15#-飘窗板-100-C30
15#-剪力墙-Q5-250-C30 [537208] | 墙 | 15#-剪力墙-Q5-250-C30
15#（-2层）-砌块墙-200 [978933] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#（-2层）-砌块墙-200 [811130] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [612967] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
标准 [1994881] | 管件 | 标准
15#(-1层)-暗柱-GBZ2a-C30-400x250 [607512] | 结构柱 | 15#(-1层)-暗柱-GBZ2a-C30-400x250
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1989329] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#-暗柱-GBZ3-C30-L形 [518828] | 结构柱 | 15#-暗柱-GBZ3-C30-L形
15#（2层）-梁-XL2-C30 - 200x500 [681651] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-XL2-C30 - 200x500
15#（2层）-梁-LL1(1)-C30 - 200x600 [677792] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-LL1(1)-C30 - 200x600
排烟管-镀锌钢板 [2039613] | 风管 | 排烟管-镀锌钢板
15#（-2层）-砌块墙-200 [655913] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1995444] | 管件 | 标准
15#（-2层）-砌块墙-100 [983424] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
15#(-1层)-暗柱-GBZ3-C30-L形 [607387] | 结构柱 | 15#(-1层)-暗柱-GBZ3-C30-L形
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1995427] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#-KZ1-C30-500x500 [521528] | 结构柱 | 15#-KZ1-C30-500x500
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994890] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（-2层）-砌块墙-200 [1045688] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1856862] | 管件 | 标准
标准 [1994177] | 管件 | 标准
卧室门-M0922-900*2200 [1012746] | 门 | 卧室门-M0922-900*2200
15#（-2层）-砌块墙-200 [1052855] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#（-2层）-砌块墙-100 [639021] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
15#（2层）-梁-LL1(1)-C30 - 200x600 [681659] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-LL1(1)-C30 - 200x600
门-DM0921 [808997] | 门 | 门-DM0921
75 mm [1994868] | 管道附件 | 75.00
标准 [1994442] | 管件 | 标准
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994892] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（1层）-暗柱-GBZ1-C30-L形 [660735] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ1-C30-L形
15#（-2层）-砌块墙-200 [812441] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#（-2层）-砌块墙-200 [983005] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#（-1层）-梁-XLb-C30 - 200x450 [630661] | 结构框架 | 15#（-1层）-梁-XLb-C30 - 200x450
标准 [1995426] | 管件 | 标准
标准 [1994586] | 管件 | 标准
15#（1层）-梁-LL6(1)-C30 - 200x500 [668277] | 结构框架 | 15#（1层）-梁-LL6(1)-C30 - 200x500
SL_土耳其法兰特过桥20 [1955382] | 管道附件 | SL_土耳其法兰特过桥20
排烟管-镀锌钢板 [2035657] | 风管 | 排烟管-镀锌钢板
排烟管-镀锌钢板 [2036436] | 风管 | 排烟管-镀锌钢板
标准 [1986725] | 管件 | 标准
15#(3层)-暗柱-GBZ2-C30-400x200 [682271] | 结构柱 | 15#(3层)-暗柱-GBZ2-C30-400x200
15#（2层）-梁-KL1(1)-C30 - 200x400 [677232] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-KL1(1)-C30 - 200x400
15#-暗柱-GBZ2a-C30-400x250 [521517] | 结构柱 | 15#-暗柱-GBZ2a-C30-400x250
15#-构件板-150-C30 [1015908] | 楼板 | 15#-构件板-150-C30
15#（-2层）-砌块墙-200 [1018092] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#（车库）-砌体墙-200 [745130] | 墙 | 15#（车库）-砌体墙-200
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [612792] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1984205] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（-2层）-砌块墙-100 [979669] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
15#（-2层）-砌块墙-200 [814262] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1906960] | 管件 | 标准
15#（-2层）-砌块墙-100 [812528] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
排烟管-镀锌钢板 [2040500] | 风管 | 排烟管-镀锌钢板
给水管道-PPR管 [1906211] | 管道 | 给水管道-PPR管
热水管道-PPR管 [1954867] | 管道 | 热水管道-PPR管
给水管道-PPR管 [1906962] | 管道 | 给水管道-PPR管
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994862] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（-1层）-梁-KL2(1)-C30 - 200x400 [630096] | 结构框架 | 15#（-1层）-梁-KL2(1)-C30 - 200x400
15#-暗柱-GBZ7-C30-异形 [519612] | 结构柱 | 15#-暗柱-GBZ7-C30-异形
15#（-2层）-砌块墙-100 [984089] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1989843] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（-2层）-砌块墙-200 [812941] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [2040497] | 风管附件 | 标准
标准 [1994200] | 管件 | 标准
15#（1层）-暗柱-GBZ4-C30-L形 [676404] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ4-C30-L形
15#（1层）-暗柱-GBZ5-C30-L形 [660771] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ5-C30-L形
15#(3层)-暗柱-GBZ7-C30-L形 [682304] | 结构柱 | 15#(3层)-暗柱-GBZ7-C30-L形
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994439] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
标准 [1906209] | 管件 | 标准
标准 [1983921] | 管件 | 标准
标准 [1954381] | 管件 | 标准
15#-窗台压顶-330x80 [1056213] | 结构框架 | 15#-窗台压顶-330x80
15#（2层）-梁-XL1-C30 - 200x500 [681645] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-XL1-C30 - 200x500
15#（-2层）-砌块墙-200 [1024995] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
给水管道-PPR管 [1905444] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [523238] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
15#（-2层）-砌块墙-200 [979438] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#（1层）-暗柱-GBZ2-C30-400x200 [660745] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ2-C30-400x200
15#（-2层）-砌块墙-200 [812234] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1905460] | 管件 | 标准
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994569] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1986821] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
卫生间门-M0822-800*2200 [1012738] | 门 | 卫生间门-M0822-800*2200
15#（-2层）-砌块墙-200 [984548] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
热水管道-PPR管 [1954432] | 管道 | 热水管道-PPR管
排烟管-镀锌钢板 [2035630] | 风管 | 排烟管-镀锌钢板
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [609199] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [522524] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
15#-飘窗板-100-C30 [637179] | 楼板 | 15#-飘窗板-100-C30
标准 [1983788] | 管件 | 标准
标准 [1905438] | 管件 | 标准
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1979394] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（-2层）-砌块墙-200 [565479] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1986964] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
标准 [1994879] | 管件 | 标准
标准 [1856878] | 管件 | 标准
卧室门-M0922-900*2200 [975852] | 门 | 卧室门-M0922-900*2200
15#-构件板（7/31）-100-C30 [750580] | 楼板 | 15#-构件板（7/31）-100-C30
15#-剪力墙-LL2-200*500-C30 [627765] | 结构框架 | 15#-剪力墙-LL2-200*500-C30
标准 [1986897] | 管件 | 标准
15#（1层）-暗柱-GBZ2-C30-400x200 [676388] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ2-C30-400x200
热水管道-PPR管 [1955351] | 管道 | 热水管道-PPR管
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994567] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
热水管道-PPR管 [1954383] | 管道 | 热水管道-PPR管
15#(-2层)-结构板-180-C30 [550650] | 楼板 | 15#(-2层)-结构板-180-C30
15#（-2层）-砌块墙-200 [1052935] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [609021] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
标准 [1905454] | 管件 | 标准
15#(-1层)-暗柱-GBZ6-C30-L形 [607402] | 结构柱 | 15#(-1层)-暗柱-GBZ6-C30-L形
热水管道-PPR管 [1952164] | 管道 | 热水管道-PPR管
15#-飘窗板-100-C30 [1016176] | 楼板 | 15#-飘窗板-100-C30
15#-剪力墙-Q6a-250-C30 [624646] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6a-250-C30
8121-10001 CMH [2035651] | 机械设备 | 8121-10001 CMH
门-DM0921 [592916] | 门 | 门-DM0921
15#-剪力墙-Q4-200-C30 [541483] | 墙 | 15#-剪力墙-Q4-200-C30
15#（-2层）-砌块墙-200 [811000] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
600*600 [2040667] | 风道末端 | 600*600
排烟管-镀锌钢板 [2039612] | 风管 | 排烟管-镀锌钢板
15#-窗台压顶-200x200 [1016598] | 结构框架 | 15#-窗台压顶-200x200
15#（-2层）-梁-KL1(1)-C30 - 200x400 [545746] | 结构框架 | 15#（-2层）-梁-KL1(1)-C30 - 200x400
15#-暗柱-GBZ2a-C30-400x250 [521521] | 结构柱 | 15#-暗柱-GBZ2a-C30-400x250
15#(-1层)-结构板-160-C30 [635167] | 楼板 | 15#(-1层)-结构板-160-C30
15#（1层）-梁-LL1(1)-C30 - 200x600 [668016] | 结构框架 | 15#（1层）-梁-LL1(1)-C30 - 200x600
15#-剪力墙-DWQ4-250-C30 [961989] | 墙 | 15#-剪力墙-DWQ4-250-C30
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1990426] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
百叶窗-0.5*2.2 [970902] | 窗 | 百叶窗-0.5*2.2
15#（-2层）-砌块墙-200 [637461] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1986833] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
标准 [1952167] | 管件 | 标准
15#（1层）-剪力墙-LL2-200*500-C30 [674847] | 结构框架 | 15#（1层）-剪力墙-LL2-200*500-C30
15#（-2层）-砌块墙-200 [1025185] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [525086] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
15#-剪力墙-Q1-200-C30 [683443] | 墙 | 15#-剪力墙-Q1-200-C30
标准 [1906978] | 管件 | 标准
标准 [1994769] | 管件 | 标准
标准 [1994911] | 管件 | 标准
15#（-2层）-砌块墙-200 [1018649] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#-飘窗板-100-C30 [962578] | 楼板 | 15#-飘窗板-100-C30
15#（-1层）-梁-KL27a(1)-C30 - 250x400 [630156] | 结构框架 | 15#（-1层）-梁-KL27a(1)-C30 - 250x400
门-FM1021甲 [592925] | 门 | 门-FM1021甲
15#-剪力墙-Q1-200-C30 [683586] | 墙 | 15#-剪力墙-Q1-200-C30
车库-梁-300x1300 [746358] | 结构框架 | 车库-梁-300x1300
15#-飘窗板-100-C30 [1016187] | 楼板 | 15#-飘窗板-100-C30
15#（2层）-梁-XL2-C30 - 200x500 [677903] | 结构框架 | 15#（2层）-梁-XL2-C30 - 200x500
15#（-2层）-砌块墙-100 [813343] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
15#（-2层）-砌块墙-100 [812904] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-100
15#（-2层）-砌块墙-200 [982814] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
热水管道-PPR管 [1954863] | 管道 | 热水管道-PPR管
给水管道-PPR管 [1906203] | 管道 | 给水管道-PPR管
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1995464] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#-剪力墙-Q6a-250-C30 [612556] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6a-250-C30
15#（车库）-剪力墙-300-C30 [744599] | 墙 | 15#（车库）-剪力墙-300-C30
15#（-2层）-砌块墙-200 [811072] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1994438] | 管件 | 标准
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994201] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
标准 [1905442] | 管件 | 标准
15#（1层）-暗柱-GBZ3-C30-L形 [676402] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ3-C30-L形
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [523109] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
15#（-2层）-砌块墙-200 [1025046] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#（-2层）-砌块墙-200 [813674] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
给水管道-PPR管 [1856860] | 管道 | 给水管道-PPR管
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1994563] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#-窗台压顶-200x200 [1016183] | 结构框架 | 15#-窗台压顶-200x200
窗-TC2018(TC20)-2000*1750(1800) [1068368] | 窗 | 窗-TC2018(TC20)-2000*1750(1800)
15#(3层)-暗柱-GBZ6-C30-L形 [682298] | 结构柱 | 15#(3层)-暗柱-GBZ6-C30-L形
排烟管-镀锌钢板 [2035608] | 风管 | 排烟管-镀锌钢板
15#（-2层）-砌块墙-200 [639220] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [522618] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1995451] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#-窗台压顶-200x200 [985216] | 结构框架 | 15#-窗台压顶-200x200
15#（-2层）-砌块墙-200 [979168] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#-剪力墙-Q1-200-C30 [683647] | 墙 | 15#-剪力墙-Q1-200-C30
15#-暗柱-GBZ5-C30-L形 [518838] | 结构柱 | 15#-暗柱-GBZ5-C30-L形
给水管道-PPR管 [1906966] | 管道 | 给水管道-PPR管
15#(-1层)-暗柱-GBZ1-C30-L形 [607371] | 结构柱 | 15#(-1层)-暗柱-GBZ1-C30-L形
15#（-2层）-砌块墙-200 [983227] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#（-2层）-砌块墙-200 [812308] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
排水管道-双壁中空螺旋消音管 [1987451] | 管道 | 排水管道-双壁中空螺旋消音管
15#（-2层）-砌块墙-200 [1019118] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
15#（-2层）-砌块墙-200 [812850] | 墙 | 15#（-2层）-砌块墙-200
标准 [1994739] | 管件 | 标准
15#-窗台压顶-310x200 [1005290] | 结构框架 | 15#-窗台压顶-310x200
15#-剪力墙-Q6-250-C30 [609109] | 墙 | 15#-剪力墙-Q6-250-C30
15#（1层）-梁-KL1(1)-C30 - 200x400 [667534] | 结构框架 | 15#（1层）-梁-KL1(1)-C30 - 200x400
15#（1层）-暗柱-GBZ6-C30-L形 [660776] | 结构柱 | 15#（1层）-暗柱-GBZ6-C30-L形
标准 [2039945] | 风管管件 | 标准

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
C8C913C246B5FAED1E49DB9003776B68 | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | 908EA7EB1957D5EA8F2782E93C85610BDDC9BB0911084310D96DACCD98D7035365A4B1FB6662D4B9DACD05E49CD9BDC5