## 111108月25日09时05分
111108月25日09时05分
name | instanceof_objid | Level | 编辑者 | 标记 | 工作集 | 图像 | 注释
2600*1800*200 [10339031] | 7064.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10248056] | 137.00 | B3 | BIM | 24700.00 | 工作集1 | <无> | ZP
标准 [10247284] | 154.00 | B3 | BIM | 6156.00 | 工作集1 | <无>
120 度 3 [10344777] | 1361.00 | FFL_B3 | BIM | 3986.00 | 工作集1 | <无>
ZJ [6477955] | 213.00 | FFL_B3 | BIM | 25001.00 | 工作集1 | <无> | ZJ
标准 [10247746] | 154.00 | B3 | BIM | 6668.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10248070] | 142.00 | B3 | BIM | 2150.00 | 工作集1 | <无>
弯头-常规 [6706998] | 85.00 | FFL_B3 | BIM | 3338.00 | 工作集1 | <无> | ZJ
HVAC_送风/补风管 [9848736] | 302.00 | FFL_B3 | BIM | 2.16 | 工作集1 | <无>
PD_废水压力管 [5985715] | 90.00 | FFL_B3 | BIM | 24328.00 | 工作集1 | <无> | YF
落地支架-角钢 [9989830] | 21.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10245334] | 137.00 | B3 | BIM | 23127.00 | 工作集1 | <无> | ZP
标准 [10248060] | 157.00 | B3 | BIM | 1972.00 | 工作集1 | <无> | ZP
标准 [10247278] | 154.00 | B3 | BIM | 6150.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10245321] | 137.00 | B3 | BIM | 23122.00 | 工作集1 | <无> | ZP
MEC [3897315] | 600.00 | FFL_B3 | BIM | 423.00 | 工作集1 | <无> | P
HVAC_排风/排烟管 [3859522] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.12 | 工作集1 | <无> | P(Y)
ELV_消防 [9871147] | 779.00 | FFL_B3 | BIM | 10724.00 | 工作集1 | <无>
FGM1621甲K [229851] | 5394.00 | FFL_B3 |  | 3.00 |  | <无>
HVAC_排风/排烟管 [10344355] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.17 | 工作集1 | <无>
标准 [10249641] | 142.00 | B3 | BIM | 3373.00 | 工作集1 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [9978230] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.16 | 工作集1 | <无>
落地支架-角钢 [9989817] | 21.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [6579753] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.13 | 工作集1 | <无>
电缆托盘 [10326277] | 276.00 | FFL_B3 | BIM | 2026.00 | 工作集1 | <无> | 电气
ZJ [6477945] | 213.00 | FFL_B3 | BIM | 25000.00 | 工作集1 | <无> | ZJ
EL_电缆 [10329449] | 390.00 | FFL_B3 | BIM | 2066.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10348407] | 29.00 | FFL_B3 | BIM | 218.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10248053] | 137.00 | B3 | BIM | 24699.00 | 工作集1 | <无> | ZP
消防疏散照明灯-壁装 [4972175] | 350.00 | FFL_B3 | BIM | 31.00 | 工作集1 | <无> | 灯具
三列吊架3 [9946404] | 740.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
标准 [10313048] | 101.00 | FFL_B3 | BIM | 5488.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10248860] | 137.00 | B3 | BIM | 25205.00 | 工作集1 | <无> | ZP
EL_电缆 [6725342] | 866.00 | FFL_B3 | BIM | 8911.00 | 工作集1 | <无> | 电气
L50x5 1 [6725809] | 5.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
车库管理系统线槽 [7967964] | 17.00 | FFL_B3 | BIM | 3205.00 | 工作集1 | <无>
ELV_安防 [3889588] | 1745.00 | FFL_B3 | BIM | 7766.00 | 工作集1 | <无>
消防线槽 [6449925] | 1645.00 | FFL_B3 | BIM | 8736.00 | 工作集1 | <无> | 弱电
标准 [10245345] | 157.00 | B3 | BIM | 1899.00 | 工作集1 | <无> | ZP
APE-WS [5445535] | 3966.00 | FFL_B3 | BIM | 79.00 | 工作集1 | <无> | 灯具
排风管 [3477902] | 230.00 | FFL_B3 | BIM | 2.98 | 工作集1 | <无> | P
标准 [10248836] | 142.00 | B3 | BIM | 4387.00 | 工作集1 | <无> | ZP
双极单控开关 [4253991] | 327.00 | FFL_B3 | BIM | 51.00 | 工作集1 | <无> | 灯具
标准 [10247282] | 154.00 | B3 | BIM | 6154.00 | 工作集1 | <无>
EL_电缆 [10342854] | 664.00 | FFL_B3 | BIM | 2082.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10250810] | 157.00 | B3 | BIM | 4275.00 | 工作集1 | <无>
安防及闭路电视系统线槽 [3889587] | 92.00 | FFL_B3 | BIM | 2578.00 | 工作集1 | <无>
ELV_车库管理系统 [7968249] | 1868.00 | FFL_B3 | BIM | 10035.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10245410] | 137.00 | B3 | BIM | 23166.00 | 工作集1 | <无> | ZP
新景商务楼 砌块墙 200 [347453] | 46.00 | FFL_B3 |  |  |  | <无>
标准 [10249643] | 142.00 | B3 | BIM | 3378.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10248870] | 157.00 | B3 | BIM | 935.00 | 工作集1 | <无>
电缆线槽 [8001813] | 1091.00 | FFL_B3 | BIM | 3290.00 | 工作集1 | <无> | 电气
1200 [6580239] | 5453.00 | FFL_B3 | BIM | 2.12 | 工作集1 | <无>
HVAC_加压送风管 [10339275] | 765.00 | FFL_B3 | BIM | 2.17 | 工作集1 | <无>
ZJ [6706876] | 213.00 | FFL_B3 | BIM | 25212.00 | 工作集1 | <无> | ZJ
HVAC_排风/排烟管 [8004480] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.15 | 工作集1 | <无>
标准 [10247045] | 157.00 | B3 | BIM | 1006.00 | 工作集1 | <无>
EL_强电 [10326382] | 6506.00 | FFL_B3 | BIM | 2045.00 | 工作集1 | <无> | 电气
HVAC_排风/排烟管 [3861266] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.12 | 工作集1 | <无> | P(Y)
标准 [10248846] | 154.00 | B3 | BIM | 4399.00 | 工作集1 | <无>
弯头-常规 [6706084] | 85.00 | FFL_B3 | BIM | 940.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10248758] | 137.00 | B3 | BIM | 29818.00 | 工作集1 | <无> | ZP
FDSH [6580060] | 2875.00 | FFL_B3 | BIM | 2.12 | 工作集1 | <无> | 280℃
标准 [10250808] | 154.00 | B3 | BIM | 4246.00 | 工作集1 | <无>
EL_电缆 [9764698] | 866.00 | FFL_B3 | BIM | 10644.00 | 工作集1 | <无> | 电气
ZJ [6706985] | 213.00 | FFL_B3 | BIM | 25214.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10246993] | 137.00 | B3 | BIM | 24417.00 | 工作集1 | <无> | ZP
0.7 [8003071] | 931.00 | FFL_B3 | BIM | 3553.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10248734] | 137.00 | B3 | BIM | 25021.00 | 工作集1 | <无> | ZP
标准 [10247748] | 154.00 | B3 | BIM | 6670.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10248750] | 142.00 | B3 | BIM | 1551.00 | 工作集1 | <无>
P(Y)-B3-01 [9976291] | 824.00 | FFL_B3 | BIM | 1858.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10242527] | 157.00 | B3 | BIM | 5861.00 | 工作集1 | <无> | ZP
双极单控开关 [9656767] | 327.00 | FFL_B3 | BIM | 68.00 | 工作集1 | <无> | 灯具
L50x5 1 [6448055] | 5.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [9494789] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.16 | 工作集1 | <无> | P(Y)
2600*1800*200 [10338413] | 7064.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
标准 [10245336] | 142.00 | B3 | BIM | 1893.00 | 工作集1 | <无> | ZP
2600*1800*200 [10339030] | 7064.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
消防疏散照明灯-壁装 [4972233] | 350.00 | FFL_B3 | BIM | 229.00 | 工作集1 | <无> | 灯具
PD_废水压力管 [3250427] | 90.00 | FFL_B3 | BIM | 18463.00 | 工作集1 | <无> | YF
FDSH [3860984] | 2875.00 | FFL_B3 | BIM | 435.00 | 工作集1 | <无>
J [10313046] | 565.00 | FFL_B3 | BIM | 29935.00 | 工作集1 | <无>
EL-电缆 [6725407] | 536.00 | FFL_B3 | BIM | 8918.00 | 工作集1 | <无> | 电气
- [9494758] | 124.00 | FFL_B3 | BIM | 869.00 | 工作集1 | <无>
HVAC_加压送风管 [10312942] | 765.00 | FFL_B3 | BIM | 2.17 | 工作集1 | <无>
落地支架-角钢 [9989845] | 21.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
消防疏散照明灯-壁装 [6922825] | 350.00 | FFL_B3 | BIM | 163.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10250796] | 142.00 | B3 | BIM | 4154.00 | 工作集1 | <无>
18W - 1 盏灯 [4187224] | 7111.00 | FFL_B3 | BIM | 146.00 | 工作集1 | <无>
90 度 2 [9978232] | 1210.00 | FFL_B3 | BIM | 3806.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10248838] | 157.00 | B3 | BIM | 4391.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10242522] | 137.00 | B3 | BIM | 19915.00 | 工作集1 | <无> | ZP
P(Y)-B3-02 [9976292] | 1067.00 | FFL_B3 | BIM | 1860.00 | 工作集1 | <无>
标准 [6412409] | 618.00 | FFL_B3 | BIM | 903.00 | 工作集1 | <无> | ZJ
标准 [7034865] | 857.00 | FFL_B3 | BIM | 82.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10248852] | 154.00 | B3 | BIM | 899.00 | 工作集1 | <无>
J [6446247] | 565.00 | FFL_B3 | BIM | 24986.00 | 工作集1 | <无> | J
77 灭火器箱 [5941292] | 112.00 | FFL_B3 | BIM | 灭火器 | 工作集1 | <无>
标准 [10245326] | 157.00 | B3 | BIM | 1871.00 | 工作集1 | <无> | ZP
FS_喷淋灭火管 [10245407] | 137.00 | B3 | BIM | 23165.00 | 工作集1 | <无> | ZP
HVAC_排风/排烟管 [8003065] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.15 | 工作集1 | <无>
风机急停按钮-侧装 [10329362] | 6787.00 | FFL_B3 | BIM | 146.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10245343] | 137.00 | B3 | BIM | 23131.00 | 工作集1 | <无> | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248051] | 137.00 | B3 | BIM | 24697.00 | 工作集1 | <无> | ZP
标准 [10248834] | 142.00 | B3 | BIM | 4388.00 | 工作集1 | <无>
标准 [5355548] | 5417.00 | FFL_B3 | BIM | 31.00 | 工作集1 | <无>
排风管 [3241691] | 230.00 | FFL_B3 | BIM | 2.79 | 工作集1 | <无> | P
ELV_楼宇自控 [9819576] | 8980.00 | FFL_B3 | BIM | 10735.00 | 工作集1 | <无> | 弱电
ELV_车库管理系统 [7967968] | 1955.00 | FFL_B3 | BIM | 10032.00 | 工作集1 | <无>
1.5 W [3477903] | 1603.00 | FFL_B3 | BIM | 1867.00 | 工作集1 | <无> | P
标准 [10248866] | 157.00 | B3 | BIM | 934.00 | 工作集1 | <无>
新景商务楼 砌块墙 200 [347672] | 46.00 | FFL_B3 |  |  |  | <无>
FS_喷淋灭火管 [10248802] | 137.00 | B3 | BIM | 25157.00 | 工作集1 | <无> | ZP
ELV_消防 [9820009] | 3537.00 | FFL_B3 | BIM | 10741.00 | 工作集1 | <无> | 弱电
电缆托盘 [10326420] | 276.00 | FFL_B3 | BIM | 2033.00 | 工作集1 | <无> | 电气
安防及闭路电视系统线槽 [3368238] | 92.00 | FFL_B3 | BIM | 1547.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10246999] | 137.00 | B3 | BIM | 24424.00 | 工作集1 | <无> | ZP
标准 [10248072] | 154.00 | B3 | BIM | 2152.00 | 工作集1 | <无>
45 度 [6003631] | 173.00 | FFL_B3 | BIM | 2917.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10245371] | 137.00 | B3 | BIM | 23145.00 | 工作集1 | <无> | ZP
标准 [10348525] | 29.00 | FFL_B3 | BIM | 246.00 | 工作集1 | <无>
PD_废水压力管 [3250421] | 90.00 | FFL_B3 | BIM | 18461.00 | 工作集1 | <无> | YF
FS_喷淋灭火管 [10248068] | 137.00 | B3 | BIM | 24705.00 | 工作集1 | <无> | ZP
标准 [10242534] | 157.00 | B3 | BIM | 5863.00 | 工作集1 | <无> | ZP
0.7 [8003067] | 931.00 | FFL_B3 | BIM | 3550.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10250806] | 142.00 | B3 | BIM | 4226.00 | 工作集1 | <无>
落地支架-角钢 [9989846] | 21.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
标准 [9848814] | 101.00 | FFL_B3 | BIM | 941.00 | 工作集1 | <无> | J
120 度 3 [10341315] | 1361.00 | FFL_B3 | BIM | 3954.00 | 工作集1 | <无>
WDZ-BYJ-4X2.5/SC20-CE [9288345] | 234.00 | FFL_B3 | BIM | 81.00 | 工作集1 | <无> | 电气
0.7 [8004506] | 931.00 | FFL_B3 | BIM | 3578.00 | 工作集1 | <无>
落地支架-角钢 [9991908] | 21.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
标准 [10250798] | 154.00 | B3 | BIM | 4155.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10242529] | 137.00 | B3 | BIM | 19917.00 | 工作集1 | <无> | ZP
ELV_安防 [3368249] | 1745.00 | FFL_B3 | BIM | 4202.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10247864] | 154.00 | B3 | BIM | 6752.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10245365] | 137.00 | B3 | BIM | 23141.00 | 工作集1 | <无> | ZP
FS_喷淋灭火管 [10241861] | 137.00 | B3 | BIM | 19369.00 | 工作集1 | <无> | ZP
HVAC_排风/排烟管 [9978364] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.17 | 工作集1 | <无>
新景商务楼 2150 2150 150 [218771] | 4602.00 | 正负0 |  |  |  | <无>
弯头-常规 [6706088] | 85.00 | FFL_B3 | BIM | 942.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10245319] | 137.00 | B3 | BIM | 23120.00 | 工作集1 | <无> | ZP
FS_喷淋灭火管 [10249639] | 137.00 | B3 | BIM | 29356.00 | 工作集1 | <无>
落地支架-角钢 [9989823] | 21.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
新景商务楼 砌块墙 200 [207942] | 46.00 | FFL_B3 |  |  |  | <无>
室内预埋套管 [6704570] | 5672.00 | FFL_B3 | BIM | 3670.00 | 工作集1 | <无>
标准 [8002136] | 1248.00 | FFL_B3 | BIM | 3529.00 | 工作集1 | <无>
电缆托盘 [10326290] | 276.00 | FFL_B3 | BIM | 2027.00 | 工作集1 | <无> | 电气
20mm 2 [6446254] | 1425.00 | FFL_B3 | BIM | 3615.00 | 工作集1 | <无> | J
400*600 [273349] | 42.00 | -2层 |  |  |  | <无>
火灾警报扬声器 [7006629] | 6171.00 | FFL_B3 | BIM | 61.00 | 工作集1 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [10341279] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.17 | 工作集1 | <无>
电缆托盘 [9764396] | 276.00 | FFL_B3 | BIM | 3372.00 | 工作集1 | <无> | 电气
L50x5 750 [6765973] | 8834.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
消火栓箱 [4999014] | 7802.00 | FFL_B3 | BIM | 1410.00 | 工作集1 | <无> | FS
楼宇自控系统线槽 [9819578] | 8121.00 | FFL_B3 | BIM | 3388.00 | 工作集1 | <无> | 弱电
标准 [5985695] | 1464.00 | FFL_B3 | BIM | 3514.00 | 工作集1 | <无>
PD_废水压力管 [3250167] | 90.00 | FFL_B3 | BIM | 18364.00 | 工作集1 | <无> | YF
FS_喷淋灭火管 [10242525] | 137.00 | B3 | BIM | 19916.00 | 工作集1 | <无> | ZP
EL_电缆 [9764700] | 664.00 | FFL_B3 | BIM | 10646.00 | 工作集1 | <无> | 电气
FS_喷淋灭火管 [10245346] | 137.00 | B3 | BIM | 23132.00 | 工作集1 | <无> | ZP
标准 [10245367] | 154.00 | B3 | BIM | 1913.00 | 工作集1 | <无> | ZP
电缆托盘 [9764617] | 276.00 | FFL_B3 | BIM | 3374.00 | 工作集1 | <无> | 电气
J [6655672] | 565.00 | FFL_B3 | BIM | 25160.00 | 工作集1 | <无>
消防线槽 [6412401] | 1645.00 | FFL_B3 | BIM | 8736.00 | 工作集1 | <无> | 弱电
标准 [6446661] | 101.00 | FFL_B3 | BIM | 952.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10241864] | 137.00 | B3 | BIM | 19370.00 | 工作集1 | <无> | ZP
DDC-B3-2 [6200639] | 6401.00 | FFL_B3 | BIM | 11.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10248856] | 142.00 | B3 | BIM | 4396.00 | 工作集1 | <无> | ZP
电缆线槽 [8001699] | 1091.00 | FFL_B3 | BIM | 3286.00 | 工作集1 | <无> | 电气
EL_电缆 [10329448] | 390.00 | FFL_B3 | BIM | 2065.00 | 工作集1 | <无>
F [5949889] | 512.00 | FFL_B3 | BIM | 24280.00 | 工作集1 | <无> | F
L50x5 2 [6610939] | 6378.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
消声弯头 [3354206] | 1011.00 | FFL_B3 | BIM | 1339.00 | 工作集1 | <无> | P(Y)
FS_喷淋灭火管 [10242508] | 137.00 | B3 | BIM | 19911.00 | 工作集1 | <无> | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248839] | 137.00 | B3 | BIM | 25197.00 | 工作集1 | <无> | ZP
2600*1800*200 [10338691] | 7064.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
车库管理系统线槽 [7968250] | 17.00 | FFL_B3 | BIM | 3206.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10248752] | 142.00 | B3 | BIM | 1546.00 | 工作集1 | <无>
新景商务楼 砌块墙 200 [208531] | 46.00 | FFL_B3 |  |  |  | <无>
电缆托盘 [6725179] | 276.00 | FFL_B3 | BIM | 2900.00 | 工作集1 | <无> | 电气
HVAC_排风/排烟管 [8004487] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.15 | 工作集1 | <无>
弯头-常规 [6564827] | 85.00 | FFL_B3 | BIM | 3337.00 | 工作集1 | <无> | ZJ
调压箱 [6446249] | 1355.00 | FFL_B3 | BIM | 1503.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10241866] | 157.00 | B3 | BIM | 5201.00 | 工作集1 | <无> | ZP
室内预埋套管 [10248801] | 2793.00 | B3 | BIM | 3650.00 | 工作集1 | <无>
PD_废水压力管 [3250415] | 90.00 | FFL_B3 | BIM | 18459.00 | 工作集1 | <无> | YF
标准 [10248748] | 142.00 | B3 | BIM | 1361.00 | 工作集1 | <无>
2600*1800*200 [10338730] | 7064.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
落地支架-角钢 [9989848] | 21.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3241485] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.46 | 工作集1 | <无> | P(Y)
FDSH [6721435] | 2875.00 | FFL_B3 | BIM | 804.00 | 工作集1 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [8003066] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.15 | 工作集1 | <无>
18W - 1 盏灯 [4187223] | 7111.00 | FFL_B3 | BIM | 145.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10245351] | 142.00 | B3 | BIM | 1907.00 | 工作集1 | <无> | ZP
三列吊架3 [9946405] | 662.00 | FFL_-16 | BIM |  | 工作集1 | <无>
EL-电缆 [9764395] | 536.00 | FFL_B3 | BIM | 10628.00 | 工作集1 | <无> | 电气
弯头-常规 [6477947] | 85.00 | FFL_B3 | BIM | 3120.00 | 工作集1 | <无> | ZJ
FS_喷淋灭火管 [10250254] | 137.00 | B3 | BIM | 29620.00 | 工作集1 | <无> | ZP
电缆托盘 [6725187] | 276.00 | FFL_B3 | BIM | 2901.00 | 工作集1 | <无> | 电气
KZ1 [221856] | 4811.00 | -3层结构标高 |  |  |  | <无>
电缆托盘 [10326318] | 276.00 | FFL_B3 | BIM | 2030.00 | 工作集1 | <无> | 电气
HVAC_排风/排烟管 [10343537] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.17 | 工作集1 | <无>
FDSH [6582602] | 2875.00 | FFL_B3 | BIM | 2.12 | 工作集1 | <无> | 280℃
FS_喷淋灭火管 [10245492] | 137.00 | B3 | BIM | 23208.00 | 工作集1 | <无> | ZP
安防及闭路电视系统线槽 [3889589] | 92.00 | FFL_B3 | BIM | 2580.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10248756] | 137.00 | B3 | BIM | 25077.00 | 工作集1 | <无> | ZP
0.7 [8004508] | 931.00 | FFL_B3 | BIM | 3580.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10249645] | 142.00 | B3 | BIM | 1891.00 | 工作集1 | <无> | ZP
1200*300 [3871515] | 1678.00 | FFL_B3 | BIM | 415.00 | 工作集1 | <无>
PD_废水压力管 [3250329] | 90.00 | FFL_B3 | BIM | 18431.00 | 工作集1 | <无> | YF
标准 [3250423] | 4393.00 | FFL_B3 | BIM | 2908.00 | 工作集1 | <无> | YF
ELV_车库管理系统 [7967965] | 132.00 | FFL_B3 | BIM | 10029.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10245292] | 137.00 | B3 | BIM | 23103.00 | 工作集1 | <无> | ZP
电缆托盘 [9764382] | 276.00 | FFL_B3 | BIM | 3371.00 | 工作集1 | <无> | 电气
楼宇自控系统线槽 [10344577] | 8121.00 | FFL_B3 | BIM | 2040.00 | 工作集1 | <无>
18W - 1 盏灯 [4187218] | 7111.00 | FFL_B3 | BIM | 143.00 | 工作集1 | <无>
EL_电缆 [8001822] | 664.00 | FFL_B3 | BIM | 10284.00 | 工作集1 | <无> | 电气
口部冲洗龙头-自带25米冲洗软管 [6446262] | 340.00 | FFL_B3 | BIM | 3616.00 | 工作集1 | <无>
ELV_楼宇自控 [10344585] | 8273.00 | FFL_B3 | BIM | 2087.00 | 工作集1 | <无>
120 度 3 [9988814] | 1361.00 | FFL_B3 | BIM | 3848.00 | 工作集1 | <无>
楼宇自控系统线槽 [10344567] | 8121.00 | FFL_B3 | BIM | 2038.00 | 工作集1 | <无>
L50x5 750 [6766135] | 8834.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
ELV_安防 [3412261] | 3123.00 | FFL_B3 | BIM | 5098.00 | 工作集1 | <无>
ZJ [6706082] | 213.00 | FFL_B3 | BIM | 25211.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10248058] | 137.00 | B3 | BIM | 24702.00 | 工作集1 | <无> | ZP
ZJ [6412412] | 213.00 | FFL_B3 | BIM | 24593.00 | 工作集1 | <无> | ZJ
FS_喷淋灭火管 [10250509] | 137.00 | B3 | BIM | 29714.00 | 工作集1 | <无> | ZP
HVAC_加压送风管 [10339412] | 765.00 | FFL_B3 | BIM | 2.17 | 工作集1 | <无>
标准 [10247860] | 154.00 | B3 | BIM | 6749.00 | 工作集1 | <无>
电动开关阀 [6582291] | 5265.00 | FFL_B3 | BIM | 2.12 | 工作集1 | <无>
2600*1800*200 [10338729] | 7064.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
80 mm [3250420] | 4923.00 | FFL_B3 | BIM | 2907.00 | 工作集1 | <无> | YF
弯头-常规 [9804485] | 85.00 | FFL_B3 | BIM | 4032.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10242513] | 157.00 | B3 | BIM | 5856.00 | 工作集1 | <无> | ZP
FS_喷淋灭火管 [10245488] | 137.00 | B3 | BIM | 23201.00 | 工作集1 | <无> | ZP
标准 [6257154] | 307.00 | FFL_B3 | BIM | 46.00 | 工作集1 | <无>
HVAC_空调送风管 [6578014] | 2830.00 | FFL_B3 | BIM | 2.13 | 工作集1 | <无>
J [6446252] | 565.00 | FFL_B3 | BIM | 24987.00 | 工作集1 | <无> | J
落地支架-角钢 [9989847] | 21.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
EL_电缆 [8001824] | 664.00 | FFL_B3 | BIM | 10286.00 | 工作集1 | <无> | 电气
1.5 W [3478034] | 1603.00 | FFL_B3 | BIM | 1882.00 | 工作集1 | <无> | P
ZJ [6412418] | 213.00 | FFL_B3 | BIM | 24914.00 | 工作集1 | <无> | ZJ
FS_喷淋灭火管 [10248871] | 137.00 | B3 | BIM | 25210.00 | 工作集1 | <无> | ZP
标准 [10248710] | 142.00 | B3 | BIM | 4410.00 | 工作集1 | <无>
标准 [5985739] | 1464.00 | FFL_B3 | BIM | 3515.00 | 工作集1 | <无>
标准 [4269583] | 1248.00 | FFL_B3 | BIM | 3285.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10247744] | 154.00 | B3 | BIM | 6666.00 | 工作集1 | <无>
电缆托盘 [6408485] | 276.00 | FFL_B3 | BIM | 8733.00 | 工作集1 | <无> | 电气
落地支架-角钢 [9994333] | 21.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
J [6704580] | 565.00 | FFL_B3 | BIM | 25194.00 | 工作集1 | <无>
标准 [9848737] | 1921.00 | FFL_B3 | BIM | 3878.00 | 工作集1 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [8003737] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.15 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10245329] | 137.00 | B3 | BIM | 23125.00 | 工作集1 | <无>
照明桥架 [4187217] | 6263.00 | FFL_B3 | BIM | 2501.00 | 工作集1 | <无>
电缆线槽 [8001775] | 1091.00 | FFL_B3 | BIM | 3288.00 | 工作集1 | <无> | 电气
HVAC_空调送风管 [6582328] | 2830.00 | FFL_B3 | BIM | 2.13 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10245369] | 137.00 | B3 | BIM | 23144.00 | 工作集1 | <无> | ZP
排风管 [3897343] | 230.00 | FFL_B3 | BIM | 2.13 | 工作集1 | <无> | P
标准 [10249549] | 142.00 | B3 | BIM | 1545.00 | 工作集1 | <无>
标准 [3250426] | 4393.00 | FFL_B3 | BIM | 2909.00 | 工作集1 | <无> | YF
0.7 [8003069] | 931.00 | FFL_B3 | BIM | 3551.00 | 工作集1 | <无>
新景商务楼 2150 2150 150 [218418] | 4602.00 | 正负0 |  |  |  | <无>
ZJ [6564825] | 213.00 | FFL_B3 | BIM | 25050.00 | 工作集1 | <无> | ZJ
0.6 [10341313] | 7914.00 | FFL_B3 | BIM | 3951.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10248874] | 154.00 | B3 | BIM | 3250.00 | 工作集1 | <无>
PD_废水压力管 [3250424] | 90.00 | FFL_B3 | BIM | 18462.00 | 工作集1 | <无> | YF
FS_喷淋灭火管 [10250233] | 137.00 | B3 | BIM | 29613.00 | 工作集1 | <无> | ZP
弯头-常规 [6706093] | 85.00 | FFL_B3 | BIM | 3210.00 | 工作集1 | <无> | ZJ
弯头-常规 [9804488] | 85.00 | FFL_B3 | BIM | 3244.00 | 工作集1 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [6721465] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.14 | 工作集1 | <无> | P(Y)
新景商务楼 砌块墙 200 [207967] | 46.00 | FFL_B3 |  |  |  | <无>
三列吊架3 [6104341] | 740.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
EL_电缆 [8001776] | 866.00 | FFL_B3 | BIM | 10271.00 | 工作集1 | <无> | 电气
FS_喷淋灭火管 [10250257] | 137.00 | B3 | BIM | 29621.00 | 工作集1 | <无> | ZP
标准 [10245373] | 142.00 | B3 | BIM | 1919.00 | 工作集1 | <无> | ZP
HVAC_排风/排烟管 [3861057] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.12 | 工作集1 | <无> | P(Y)
标准 [10245409] | 157.00 | B3 | BIM | 1932.00 | 工作集1 | <无> | ZP
消防线槽 [9871145] | 1645.00 | FFL_B3 | BIM | 3403.00 | 工作集1 | <无>
PD_废水压力管 [5985757] | 90.00 | FFL_B3 | BIM | 24329.00 | 工作集1 | <无> | YF
落地支架-角钢 [9989734] | 21.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
400*650 [287547] | 830.00 | -2层 |  |  |  | <无>
标准 [10313052] | 101.00 | FFL_B3 | BIM | 3673.00 | 工作集1 | <无>
- [3859494] | 124.00 | FFL_B3 | BIM | 434.00 | 工作集1 | <无>
HVAC_空调送风管 [6582656] | 2830.00 | FFL_B3 | BIM | 2.13 | 工作集1 | <无>
ZJ [6412420] | 213.00 | FFL_B3 | BIM | 24917.00 | 工作集1 | <无> | ZJ
标准 [10247106] | 154.00 | B3 | BIM | 6003.00 | 工作集1 | <无>
J [6615346] | 565.00 | FFL_B3 | BIM | 25107.00 | 工作集1 | <无> | ZJ
FS_喷淋灭火管 [10249637] | 137.00 | B3 | BIM | 29355.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10248842] | 157.00 | B3 | BIM | 4394.00 | 工作集1 | <无>
ELV_消防 [9871148] | 2828.00 | FFL_B3 | BIM | 10727.00 | 工作集1 | <无>
80 mm [3250414] | 4839.00 | FFL_B3 | BIM | 2905.00 | 工作集1 | <无> | YF
FS_喷淋灭火管 [10250593] | 137.00 | B3 | BIM | 29757.00 | 工作集1 | <无> | ZP
EL_电缆 [9821349] | 866.00 | FFL_B3 | BIM | 10688.00 | 工作集1 | <无>
HVAC_加压送风管 [10314145] | 765.00 | FFL_B3 | BIM | 2.17 | 工作集1 | <无>
2600*1800*200 [10339029] | 7064.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
EL_电缆 [6725415] | 664.00 | FFL_B3 | BIM | 8926.00 | 工作集1 | <无> | 电气
电缆托盘 [10326401] | 276.00 | FFL_B3 | BIM | 2031.00 | 工作集1 | <无> | 电气
标准 [6009662] | 777.00 | FFL_B3 | BIM | 34.00 | 工作集1 | <无> | 灯具
EL_电缆 [10327500] | 664.00 | FFL_B3 | BIM | 2061.00 | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10246990] | 137.00 | B3 | BIM | 24416.00 | 工作集1 | <无> | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248746] | 137.00 | B3 | BIM | 25075.00 | 工作集1 | <无> | ZP
标准 [6704536] | 101.00 | FFL_B3 | BIM | 3669.00 | 工作集1 | <无>
0.6 [10344776] | 7914.00 | FFL_B3 | BIM | 3985.00 | 工作集1 | <无>
PD_废水压力管 [3250331] | 90.00 | FFL_B3 | BIM | 18432.00 | 工作集1 | <无> | YF
2600*1800*200 [10339028] | 7064.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
风机急停按钮-侧装 [10329521] | 6787.00 | FFL_B3 | BIM | 147.00 | 工作集1 | <无>
100 [10340349] | 7773.00 | FFL_B3 | BIM |  | 工作集1 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3454699] | 317.00 | FFL_B3 | BIM | 2.95 | 工作集1 | <无> | P(Y)
标准 [10250812] | 157.00 | B3 | BIM | 4281.00 | 工作集1 | <无>
标准 [10247862] | 154.00 | B3 | BIM | 6750.00 | 工作集1 | <无>
弯头-常规 [6564834] | 85.00 | FFL_B3 | BIM | 904.00 | 工作集1 | <无> | ZJ

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
2C637A234FBE46AD1802FCBE1A5EDCFC | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | 6603AE6ADEEB78D2B38017112977BD41CE41BB214DADDD5A1BB811384DE4887B301311BBC94CCAAA6E60D058CCFB8BC4