## 测试明细表03月05日09时57分
测试明细表03月05日09时57分
name | 底部高程 | 厚度 | 面积 | 坡度 | 体积 | 周长 | 尺寸 | 支管公称半径
FS_喷淋灭火管 [10243806] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [10247528] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10250983] |  |  | 1.21 | 0.00 |  |  | 150.00
标准 [10243325] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
标准 [9504946] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
- [9795064] | [6 empty] | 600x350-600x350
HVAC_采暖供水管 [4543278] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243518] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 25.00
消防疏散照明灯-壁装 [6927893]
700x1000(+250) [10161069] | [6 empty] | 986x636
1.0R [9493370] | [6 empty] | 600x350-600x350
500x500 [4457614] | [6 empty] | 436x436
标准 [10249561] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
EL_电缆 [6023821] |  | 2.54 |  |  |  |  | 300 mmx100 mm-300 mmx100 mm
地下三层顶板 - 120mm [496052] | -11370.00 | 120.00 | 3.70 | 0.00 | 0.44 | 16600.00
标准 [10251020] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
PD_废水压力管 [5991323] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 80 mm
标准 [3914159] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10248024] |  |  | 0.41 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10249817] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10247536] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10248004] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10249719] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10245681] |  |  | 0.16 | 0.00 |  |  | 40.00
室内型无线AP插座 [6953629]
HVAC_送风/补风管 [9848764] | 2600.00 |  | 0.33 | 0.00 |  |  | 1136x536
标准 [10348283] |  | 4.00
安防及闭路电视系统线槽 [3246312] | 2750.00 | [5 empty] | 100 mmx100 mm
FS_喷淋灭火管 [10243673] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
弯头-常规 [10243616] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
标准 [10251128] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
45 度 [3728684] | [6 empty] | 800x400-600x350
标准 [6259005]
弯头-常规 [10243357] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
标准 [10251080] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
标准 [9292421] | [6 empty] | 21 mmx21 mmx21 mm
FS_喷淋灭火管 [10243298] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
0.7 [3738692] | [6 empty] | 200x400-200x400
500*800 [288665] | -12050.00 |  |  |  | 3.00
HVAC_冷凝水管 [6058317] |  |  | 0.16 | 0.00 |  |  | 25.00
50 mm [6059446] | [6 empty] | 50.00
HVAC_冷冻水供水管 [3914160] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
HVAC_加压送风管 [10170083] | 2965.00 |  | 0.18 | 0.00 |  |  | 986x636
1200x300 [3891218] | [6 empty] | 1200x300
FS_喷淋灭火管 [10246565] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 40.00
FS_喷淋灭火管 [10249810] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10245738] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
标准 [10243854] | [6 empty] | 50 mm-50 mm
0.7 [3738690] | [6 empty] | 200x400-200x400
标准 [9579007]
77 灭火器箱 [5941482]
FS_喷淋灭火管 [10243608] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
1200*300 [3879274] | [6 empty] | 1200x300
标准 2 [4529964] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [9579837] | [6 empty] | 21 mmx21 mmx21 mm
80 mm - 40 CMH - 15 m [3250310]
FS_喷淋灭火管 [10245689] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [9579831] | [6 empty] | 21 mmx21 mmx21 mm
FS_喷淋灭火管 [10245736] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 32.00
ELV_安防 [6742511] |  | 2.54 |  |  |  |  | 100 mmx100 mm-100 mmx100 mm
FS_喷淋灭火管 [10245712] |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 40.00
标准 [10243890] | [6 empty] | 32 mm-25 mm
标准 [6350016] | [6 empty] | 100 mm-100 mm
HVAC_排风/排烟管 [9795063] | 2750.00 |  | 9.04 | 0.00 |  |  | 600x350
弯头-常规 [10243542] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
标准 [9579035]
EL_电缆 [6023819] |  | 2.54 |  |  |  |  | 300 mmx100 mm-300 mmx100 mm
角钢支架 [3484678] |  |  |  |  | 0.00
ELV_安防 [6742512] |  | 2.54 |  |  |  |  | 100 mmx100 mm-100 mmx100 mm
标准 [10248007] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
标准 [10251018] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10250188] |  |  | 0.17 | 0.00 |  |  | 25.00
LKQ300 [235718] |  |  | 30.00 |  | 9.00
HVAC_排风/排烟管 [7965725] | 2860.00 |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 600x350
标准 [10251082] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
标准 [10250996] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
CCYD_侧向支撑-右-600x350 [8349387]
标准 [10243898] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
HVAC_排风/排烟管 [3241480] | 2900.00 |  | 16.86 | 0.00 |  |  | 600x350
45 度 [9493371] | [6 empty] | 800x500-600x350
双极单控开关 [4254003]
标准 2 [4543277] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [10247534] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
新景商务楼 砌块墙 200 [314476] |  |  | 13.14 |  | 2.63
GHFM1220 [266492]
刚性防水套管 [5007306] | [6 empty] | 50 mm-50 mm
FS_喷淋灭火管 [10243521] |  |  | 0.23 | 0.00 |  |  | 32.00
安全出口指示灯 [6927131]
标准 [6935842]
400*700 [276823] | -11950.00 |  |  |  | 1.55
FS_喷淋灭火管 [10245686] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [4269575] | [6 empty] | 600x350-600x350
20mm 2 [3865026] | [6 empty] | 20 mm-20 mm
1.0R [4366169] | [6 empty] | 600x350-600x350
FS_喷淋灭火管 [10243400] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 32.00
1200*300 [3882403] | [6 empty] | 1200x300
标准 [10251072] | [6 empty] | 150 mm-150 mm-50 mm
弯头-常规 [10243546] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
标准 [10245740] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
FS_喷淋灭火管 [10248381] |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  | 25.00
1200x600 [4489185] | [6 empty] | 1136x536
车库管理系统线槽 [7991947] | 2550.00 | [5 empty] | 100 mmx100 mm
FS_喷淋灭火管 [10246607] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 40.00
LKQ300 [236856] |  |  | 1.60 |  | 0.48
FS_喷淋灭火管 [10247974] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10243347] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
50 mm [5860006] | [6 empty] | 50.00
PD_废水压力管 [5991463] |  |  | 0.20 | 0.00 |  |  | 80 mm
FS_喷淋灭火管 [10245628] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10246597] | [6 empty] | 40 mm-40 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243671] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [10245724] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
FS_喷淋灭火管 [10243464] |  |  | 0.15 | 0.00 |  |  | 32.00
集水井、点题底坑、扶梯底坑、水管井、室内排水沟 [354315] | -17250.00 | 57.00 | 15.33 | 0.00 | 0.87 | 15700.00
ELV_车库管理系统 [7992467] |  | 2.54 |  |  |  |  | 100 mmx100 mm-100 mmx100 mm
FS_喷淋灭火管 [10243655] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
F [3864987] |  |  | 1.22 | 0.00 |  |  | 100.00
- [7966111] | [6 empty] | 600x350-600x350
标准 [10251226] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
标准 [10244020] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
FS_喷淋灭火管 [10249937] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
EL-电缆 [3246237] |  | 2.54 |  |  |  |  | 400 mmx100 mm-400 mmx100 mm-300 mmx100 mm
标准 [10250982] | [6 empty] | 150 mm-150 mm-50 mm
J [3918473] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 20.00
过渡件-镀锌 [10243808] | [6 empty] | 50 mm-32 mm
FS_喷淋灭火管 [10245678] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 40.00
80 mm - 40 CMH - 15 m [3250309]
FS_喷淋灭火管 [10251229] |  |  | 0.70 | 0.00 |  |  | 150.00
标准 [10243882] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [4543272] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [10247482] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
排风管 [3463477] | 3250.00 |  | 6.76 | 0.00 |  |  | 400x200
标准 [4545117] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243800] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 32.00
CCYD_侧向支撑-左-600x350 [9024162]
标准 [10250936] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
HVAC_送风/补风管 [9804413] | 2605.00 |  | 0.31 | 0.00 |  |  | 1136x536
LKQ300 [236296] |  |  | 23.40 |  | 7.02
FS_喷淋灭火管 [10249741] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
WDZ-BYJ-4X2.5/SC20-CE [9292225] | 1457.00 | [5 empty] | 21.00
过渡件-常规 [6417213] | [6 empty] | 20 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10243373] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10243392] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10248363] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
标准 [10348299] |  | 4.00
标准 [10247766] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [9804414] | [6 empty] | 1136x536-1136x536
标准 [10348275] |  | 4.00
400*600 [291590] | -11850.00 |  |  |  | 1.08
标准 [10249939] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243470] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10243359] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-40 mm
标准 [10246591] | [6 empty] | 40 mm-40 mm-25 mm
- [4457664] | [6 empty] | 436x436-436x436
标准 [9579834] | [6 empty] | 21 mmx21 mmx21 mm
标准 [9292426] | [6 empty] | 21 mmx21 mm
标准 [10247492] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10249743] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243661] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10246563] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [6257166]
标准 [6989376] |  | 60.00
FS_喷淋灭火管 [10244016] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 32.00
电缆线槽 [3729417] | 3000.00 | [5 empty] | 200 mmx100 mm
CCYD_无侧向支撑 [8350934]
标准 [10246573] | [6 empty] | 40 mm-40 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10244010] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10251118] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
标准 [10247554] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [4269572] | [6 empty] | 600x350-600x350
标准 [10244018] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
标准 [10251132] | [6 empty] | 150 mm-150 mm-50 mm
标准 [5087659] |  | 60.00
FS_喷淋灭火管 [10248371] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
标准 [10243462] | [6 empty] | 50 mm-50 mm
HVAC_冷凝水管 [5860004] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10248020] |  |  | 0.41 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [10251108] | [6 empty] | 150 mm-150 mm-50 mm
HVAC_排风/排烟管 [7966902] | 2750.00 |  | 0.33 | 0.00 |  |  | 600x350
HVAC_冷冻水供水管 [5142446] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
KZ1 [220915] |  |  |  |  | 2.56
标准 [5006075] | [6 empty] | 50.00
口部冲洗龙头-自带25米冲洗软管 [6027194] | [6 empty] | 20.00
标准 [10243288] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
HVAC_采暖回水管 [4543231] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10247995] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
预留防防护密闭套管 4xSC50 [9690807] | 2469.84 | [5 empty] | 53 mm
标准 [10243812] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-40 mm
FS_喷淋灭火管 [10243825] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
无装饰 [6953793]
FS_喷淋灭火管 [10243567] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
400*50 [381973] | -15250.00 |  |  |  | 0.02
组 59 [9826155]
类型 1 [6967515]
标准 [10243306] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-50 mm
标准 [6186222] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10243879] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
预留防防护密闭套管 4xSC50 [9690665] | 2469.84 | [5 empty] | 53 mm
ELV_车库管理系统 [7993047] |  | 2.54 |  |  |  |  | 100 mmx100 mm-100 mmx100 mm
HVAC_排风/排烟管 [3241436] | 2700.00 |  | 31.26 | 0.00 |  |  | 600x350
FS_喷淋灭火管 [10247952] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
FS_喷淋灭火管 [10243868] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10245674] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10248367] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
FS_喷淋灭火管 [10245604] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [7011980] | [6 empty] | 100 mm-100 mm
标准 [4545073] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
ELV_楼宇自控 [6756998] |  | 2.54 |  |  |  |  | 100 mmx50 mm-100 mmx50 mm
消防疏散照明灯-壁装 [4972206]
FS_喷淋灭火管 [10247996] |  |  | 0.27 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243767] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10251122] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
500*800 [279776] | -12050.00 |  |  |  | 3.00
PD_废水压力管 [3250139] |  |  | 0.82 | 0.00 |  |  | 80 mm
HVAC_采暖供水管 [4545183] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10245657] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [6258990]
FS_喷淋灭火管 [10250179] |  |  | 0.18 | 0.00 |  |  | 25.00
PD_废水压力管 [3250137] |  |  | 0.82 | 0.00 |  |  | 80 mm
1200x300 [3891910] | [6 empty] | 1200x300
标准 [10248015] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
ZJ [3474312] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 15.00
HVAC_送风/补风管 [9804416] | 2775.00 |  | 0.30 | 0.00 |  |  | 1200x300
500*800 [279829] | -12050.00 |  |  |  | 3.00
FS_喷淋灭火管 [10248391] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
1200x600 [4489116] | [6 empty] | 1136x536
标准 [10249725] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
45 度 [7965853] | [6 empty] | 600x350-600x350
HVAC_加压送风管 [10170082] | 3120.00 |  | 3.08 | 0.00 |  |  | 800x300
F [7012626] |  |  | 0.70 | 0.00 |  |  | 100.00
WDZ-BYJ-4X2.5/SC20-CE [9579835] | 1386.66 | [5 empty] | 21.00
标准 [10247786] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10249940] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 32.00
电缆线槽 [9580329] | 2744.75 | [5 empty] | 11 mmx11 mm
EL_电缆 [3729984] |  | 2.54 |  |  |  |  | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm
标准 [9579523]
ZJ [3474315] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 20.00
标准 [10245722] | [6 empty] | 50 mm-40 mm
标准 [10250944] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
标准 [10246581] | [6 empty] | 40 mm-40 mm-25 mm
标准 [10244004] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
- [3891499] | [6 empty] | 1200x300-1200x300
标准 [6186250] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10243763] |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 40.00
标准 [10243268] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243444] |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 32.00
- [5971336] | [6 empty] | 600x350-600x350
FS_喷淋灭火管 [10243263] |  |  | 0.17 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10243394] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 40.00
标准 [10251224] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10243775] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
77 灭火器箱 [5943046]
- [3891951] | [6 empty] | 1200x300-1200x300
标准 [10243378] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
HVAC_采暖供水管 [3241899] |  |  | 0.16 | 0.00 |  |  | 25.00
DN50 [7010990] | [6 empty] | 100.00
过渡件-镀锌 [10243563] | [6 empty] | 32 mm-25 mm
标准 [10247556] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10243368] | [6 empty] | 40 mm-32 mm-25 mm
标准 [4501534] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [6237063]
标准 [10249943] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10243813] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
HVAC_采暖回水管 [4543242] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243320] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10247520] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
ELV_楼宇自控 [6756989] |  | 2.54 |  |  |  |  | 100 mmx50 mm-100 mmx50 mm
标准 [3365995] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [10249565] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
室内全向无线对讲天线 [6936036]
标准 [10251002] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
标准 [10250624] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [10251098] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
标准 [10251088] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
LKQ200 [256020] |  |  | 5.72 |  | 1.14
FS_喷淋灭火管 [10248016] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10243888] | [6 empty] | 40 mm-32 mm
FS_喷淋灭火管 [10245717] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [5087661] |  | 48.50
FS_喷淋灭火管 [10249791] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10245700] | [6 empty] | 32 mm-25 mm
F [6066387] |  |  | 0.10 | 0.80 |  |  | 150.00
消防疏散照明灯-壁装 [4972234]
FS_喷淋灭火管 [10243310] |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 40.00
标准 [10243596] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
500x500 [4457615] | [6 empty] | 436x436
FS_喷淋灭火管 [10248359] |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  | 25.00
PD_废水压力管 [5991254] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 80 mm
弯头-常规 [10243612] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
FS_喷淋灭火管 [10243345] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 32.00
1200x600 [4488425] | [6 empty] | 1136x536
标准 [10243402] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
FS_喷淋灭火管 [10246595] |  |  | 0.16 | 0.00 |  |  | 40.00
HVAC_采暖回水管 [4543235] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10249735] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10248008] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243431] |  |  | 0.17 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10243864] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10247572] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10243874] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 40.00
77 灭火器箱 [5942278]
FS_喷淋灭火管 [10243635] |  |  | 1.25 | 0.00 |  |  | 150.00
安全出口指示灯 [6927367]
LKQ200 [255807] |  |  | 6.32 |  | 1.26
FS_喷淋灭火管 [10243565] |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 40.00
标准 [10243584] | [6 empty] | 40 mm-32 mm-25 mm
组 75 [9829114]
标准 [10249559] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
FS_喷淋灭火管 [10243525] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243593] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [6227654] |  | 60.00
三通-变径 [6058578] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-50 mm | 25.00
标准 [10243892] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
标准 [5990576] | [6 empty] | 80 mm-80 mm
弯头-常规 [10245612] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
标准 [10243675] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-25 mm
标准 [9804584] | [6 empty] | 1200x300-1200x300
FS_喷淋灭火管 [10251101] |  |  | 1.39 | 0.00 |  |  | 150.00
PD_废水压力管 [5998358] |  |  | 0.59 | 0.00 |  |  | 100.00
三通-常规 [7012625] | [6 empty] | 100 mm-100 mm-100 mm
1200*300 [3879823] | [6 empty] | 1200x300
DWQ500 [241629] |  |  | 18.00 |  | 9.00
- [10170084] | [6 empty] | 986x636-986x636
标准 [6240224]
0.7 [3464325] | [6 empty] | 200x400-200x400
标准 [10034984] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-25 mm
500*800 [289706] | -12050.00 |  |  |  | 3.00
标准 [10250998] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
WDZ-BYJ-4X2.5/SC20-CE [9579936] | 1386.66 | [5 empty] | 21.00
FM1623乙i [238487]
FS_喷淋灭火管 [10247967] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
FS_喷淋灭火管 [10243657] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10251026] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10348451] |  | 4.00
200*300 [381412] | -13200.00 |  |  |  | 0.13
80 mm [5991225] | [6 empty] | 80 mm-80 mm
标准 [10249737] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
77 灭火器箱 [5942483]
温控器 [6659679]
FS_喷淋灭火管 [10249738] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10245698] | [6 empty] | 40 mm-32 mm
标准 [10243600] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
回路分支器 [6977694]
标准 [10243548] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-40 mm
标准 [10247999] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243365] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10251006] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
消防疏散照明灯-壁装 [6926884]
标准 [10251130] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
FP-04 [4515070]
室内全向无线对讲天线 [6267187]
标准 [10249715] | [6 empty] | 32 mm-25 mm
消防疏散照明灯-壁装 [4972217]
1.0R [3476191] | [6 empty] | 400x200-400x200
PD_废水压力管 [5990718] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 80 mm
消防疏散照明灯-壁装 [4972203]
组 52 [9812004]
F [7012498] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 100.00
FS_喷淋灭火管 [10243804] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243816] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
300*400 [273921] | -11650.00 |  |  |  | 0.14
80 mm [5991488] | [6 empty] | 80 mm-80 mm
- [3891346] | [6 empty] | 1200x300-1200x300
FS_喷淋灭火管 [10246592] |  |  | 0.16 | 0.00 |  |  | 40.00
ELV_通信 [6743328] |  | 2.54 |  |  |  |  | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm
FS_喷淋灭火管 [10243466] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 32.00
HVAC_送风/补风管 [4395369] | 2700.00 |  | 168.71 | 0.00 |  |  | 1600x500
FS_喷淋灭火管 [10243404] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243433] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10249567] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
标准 [10249803] | [6 empty] | 32 mm-25 mm
标准 [6237062]
标准 [10243516] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
过渡件-镀锌 [10243476] | [6 empty] | 50 mm-32 mm
标准 [10250986] | [6 empty] | 150 mm-150 mm-50 mm
- [3892142] | [6 empty] | 1200x300-1200x300
标准 [5087658] |  | 48.50
标准 [10245636] | [6 empty] | 40 mm-40 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10248385] |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  | 25.00
HVAC_采暖供水管 [3241897] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10249819] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10243586] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 25.00
HVAC_排风/排烟管 [7966329] | 2865.00 |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 600x350
标准 [10034992] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
HVAC_送风/补风管 [9804427] | 2775.00 |  | 0.30 | 0.00 |  |  | 1200x300
标准 [10247784] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10243332] | [6 empty] | 32 mm-25 mm-25 mm
F [7012490] |  |  | 0.15 | 0.00 |  |  | 100.00
PD_废水压力管 [5990923] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 80 mm
FS_喷淋灭火管 [10243501] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10247522] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10243619] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [10251028] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
标准 [10250994] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10243511] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10250990] | [6 empty] | 150 mm-150 mm-50 mm
移动通信系统桥架 [3747098] | 3000.00 | [5 empty] | 200 mmx100 mm
楼宇自控系统线槽 [6756988] | 2943.93 | [5 empty] | 100 mmx50 mm
标准 [10249795] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10248000] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10250194] |  |  | 0.20 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243341] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 40.00
HVAC_送风/补风管 [9804420] | 2775.00 |  | 0.30 | 0.00 |  |  | 1200x300
FS_喷淋灭火管 [10248377] |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10251012] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
标准 [10348435] |  | 4.00
标准 [9626842] |  | 55.00
FS_喷淋灭火管 [10248389] |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10249433] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-25 mm
EL_电缆 [3730080] |  | 2.54 |  |  |  |  | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm
80 mm [5991430] | [6 empty] | 80 mm-80 mm
电缆线槽 [6023817] | 2907.05 | [5 empty] | 300 mmx100 mm
HVAC_冷凝水管 [3241885] |  |  | 0.12 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10246598] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 40.00
标准 [10251144] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243651] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243380] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [7012621] | [6 empty] | 100 mm-100 mm
标准 [10251116] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
标准 [10249815] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
CCYD_侧向支撑-右-1250x500 [8574367]
HVAC_送风/补风管 [9804407] | 2605.00 |  | 0.31 | 0.00 |  |  | 1136x536
新景商务楼 砌块墙 300 [210724] |  |  | 0.06 |  | 0.02
标准 [10251142] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10246585] |  |  | 0.27 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10245565] |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 40.00
F [7011651] |  |  | 0.10 | 0.00 |  |  | 100.00
HVAC_冷冻水回水管 [3805244] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243265] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
80 mm [5991285] | [6 empty] | 80 mm-80 mm
FS_喷淋灭火管 [10248373] |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  | 25.00
调压箱 [3865072]
CCYD_侧向支撑-右-1250x500 [9033853]
400*700 [273685] | -11950.00 |  |  |  | 1.74
标准 [10249807] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
EL_电缆 [3730083] |  | 2.54 |  |  |  |  | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm
400*50 [381645] | -15300.00 |  |  |  | 0.02
标准 [9848768] | [6 empty] | 1136x536-1136x536
标准 [9579654] | [6 empty] | 21 mmx21 mmx21 mm
FS_喷淋灭火管 [10245615] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10243997] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 50.00
双极单控开关 [4253999]
标准 [10245592] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
直角吊架 [5367279] |  |  |  |  | 0.00
标准 [10243528] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [6262987]
三列吊架 [5330317] |  |  |  |  | 0.00
ELV_车库管理系统 [7991949] |  | 2.54 |  |  |  |  | 100 mmx100 mm-100 mmx100 mm
200*400 [576189] | -11650.00 |  |  |  | 0.29
三通-变径 [5998357] | [6 empty] | 100 mm-100 mm-80 mm | 40.00
WDZ-BYJ-4X2.5/SC20-CE [9579735] | 1386.66 | [5 empty] | 21.00
HVAC_排风/排烟管 [6007505] | 2750.00 |  | 5.97 | 0.00 |  |  | 600x350
标准 [10251076] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
标准 [5006077] | [6 empty] | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10243669] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
安防及闭路电视系统线槽 [3746955] | 2750.00 | [5 empty] | 100 mmx100 mm
标准 [10249563] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
HVAC_送风/补风管 [9804424] | 2775.00 |  | 0.30 | 0.00 |  |  | 1200x300
标准 [10243572] | [6 empty] | 40 mm-40 mm-25 mm
WDZ-BYJ-4X2.5/SC20-CE [9579999] | 1565.74 | [5 empty] | 21.00
FS_喷淋灭火管 [10249805] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243549] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [10251214] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10246589] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 40.00
标准 [10244012] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
FS_喷淋灭火管 [10243679] |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  | 40.00
1200*300 [3882865] | [6 empty] | 1200x300
1200*300 [3882649] | [6 empty] | 1200x300
FS_喷淋灭火管 [10245672] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243398] |  |  | 0.15 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243647] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243676] |  |  | 0.20 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10243497] |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 40.00
45 度 [7966493] | [6 empty] | 600x350-600x350
排风管 [3738642] | 2972.42 |  | 0.19 | 100.00 |  |  | 400x200
ELV_通信 [6742359] |  | 2.54 |  |  |  |  | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm
标准 [7040274] | [6 empty] | 20 mm-20 mm
标准 [10348419] |  | 4.00
400*700 [273629] | -11950.00 |  |  |  | 1.74
1200x300 [3891238] | [6 empty] | 1200x300
HVAC_排风/排烟管 [3241438] | 2750.12 |  | 8.88 | 0.00 |  |  | 600x350
FD [9503988] | [6 empty] | 800x300-800x300
标准 [9579024]
FS_喷淋灭火管 [10243604] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10243606] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
F [3250183] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 100.00
标准 [10243458] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [10248011] | [6 empty] | 40 mm-40 mm-25 mm
标准 [10251086] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
WDZ-BYJ-4X2.5/SC20-CE [9579277] | 1386.66 | [5 empty] | 21.00
CCYD_侧向支撑-左-600x350 [9024396]
单管吊架 [3522136] |  |  |  |  | 0.00
WDZ-BYJ-4X2.5/SC20-CE [9580084] | 1386.66 | [5 empty] | 21.00
标准 [10348279] |  | 4.00
HVAC_采暖供水管 [4543269] |  |  | 0.07 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243351] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 2 [4529998] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [10247776] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
一氧化碳探测器 [6211370]
标准 [10251084] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10247576] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
GHFM1220 [266596]
标准 [10251016] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243610] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [10251022] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
标准 [10251126] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
PD_废水压力管 [5990588] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 80 mm
标准 [9579547]
标准 [4269679] | [6 empty] | 600x350-600x350
FS_喷淋灭火管 [10243569] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243876] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
0.7 [7021289] | [6 empty] | 300x800-300x800
标准 [10250628] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
F [7011519] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 100.00
50 mm [10172620] | [6 empty] | 50.00
标准 [10243577] | [6 empty] | 32 mm-25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243582] |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243481] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10250622] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
36 W - 2 盏灯 -2.8 [5861356]
KZ1 [220932] |  |  |  |  | 2.56
电缆线槽 [3927114] | 2900.00 | [5 empty] | 300 mmx100 mm
FS_喷淋灭火管 [10243796] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 40.00
FS_喷淋灭火管 [10243323] |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 32.00
LKQ500 [256187] |  |  | 30.00 |  | 15.00
楼宇自控系统线槽 [6756736] | 3325.00 | [5 empty] | 100 mmx50 mm
77 灭火器箱 [5941447]
200*300 [275059] | -11550.00 |  |  |  | 0.04
HVAC_采暖回水管 [4543245] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10243996] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-50 mm
1.5 W [3579087] | [6 empty] | 200x400-200x400
预留防防护密闭套管 4xSC50 [9690601] | 2469.84 | [5 empty] | 53 mm
弯头-常规 [10243353] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
标准 [10251104] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10243559] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10247494] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10245596] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
FS_喷淋灭火管 [10247957] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
FS_喷淋灭火管 [10247959] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [9580077] | [6 empty] | 21 mmx21 mmx21 mm
PD_废水压力管 [3250075] |  |  | 1.03 | 0.00 |  |  | 80 mm
标准 [10247532] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [6186184] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10348287] |  | 4.00
HVAC_冷凝水管 [10172618] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10250170] |  |  | 0.17 | 0.00 |  |  | 25.00
200*500 [274976] | -11750.00 |  |  |  | 0.43
标准 [10348423] |  | 4.00
过渡件-镀锌 [10243355] | [6 empty] | 50 mm-32 mm
双极单控开关 [4253969]
标准 [10245662] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
预留防防护密闭套管 4xSC50 [9690786] | 2469.84 | [5 empty] | 53 mm
FS_喷淋灭火管 [10249723] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [6953729]
标准 [10246605] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
标准 [10245708] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
LKQ300 [237826] |  |  | 30.00 |  | 9.00
FS_喷淋灭火管 [10246579] |  |  | 0.16 | 0.00 |  |  | 40.00
标准 [10247490] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10248019] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-25 mm
HVAC_送风/补风管 [9848767] | 2616.60 |  | 0.28 | 0.00 |  |  | 1136x536
标准 [10249809] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
LL4 变更 [269752] | -12100.00 |  |  |  | 0.43
FS_喷淋灭火管 [10248379] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
FS_喷淋灭火管 [10249813] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243540] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [10243478] | [6 empty] | 50 mm-50 mm
HVAC_加压送风管 [9504066] | 3120.00 |  | 0.17 | 0.00 |  |  | 800x300
标准 [5006071] | [6 empty] | 50.00
30 度 [4249730] | [6 empty] | 1500x500-800x500
标准 [10251140] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
标准 [10247510] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
HVAC_送风/补风管 [9804573] | 2775.00 |  | 0.30 | 0.00 |  |  | 1200x300
标准 [10247524] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
CCYD_侧向支撑-右-600x350 [8348783]
FS_喷淋灭火管 [10243514] |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10249717] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10245720] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10245670] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 40.00
FS_喷淋灭火管 [10251147] |  |  | 1.37 | 0.00 |  |  | 150.00
1.5 W [3464423] | [6 empty] | 200x400-200x400
FS_喷淋灭火管 [10243538] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10243446] | [6 empty] | 50 mm-32 mm-25 mm
标准 [9504951] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243659] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10250991] |  |  | 1.32 | 0.00 |  |  | 150.00
标准 [3914149] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
HVAC_冷冻水回水管 [4533799] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
三通-变径 [6055059] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-50 mm | 25.00
HVAC_送风/补风管 [9804410] | 2605.00 |  | 0.31 | 0.00 |  |  | 1136x536
标准 [10247500] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10243414] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-40 mm
标准 [10251106] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10247774] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
EL_电缆 [3956748] |  | 2.54 |  |  |  |  | 400 mmx100 mm-200 mmx100 mm
标准 [6186196] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10247982] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
FS_喷淋灭火管 [10249821] |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  | 25.00
消防疏散照明灯-壁装 [4972216]
组 58 [9826148]
F [6066373] |  |  | 0.14 | 1.07 |  |  | 150.00
HVAC_送风/补风管 [9804575] | 2775.00 |  | 0.30 | 0.00 |  |  | 1200x300
FS_喷淋灭火管 [10243860] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 40.00
标准 [10243994] | [6 empty] | 50 mm-50 mm
FS_喷淋灭火管 [10243852] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
HVAC_采暖回水管 [5142740] |  |  | 0.16 | 0.00 |  |  | 25.00
弯头-常规 [10243810] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
电缆线槽 [3358852] | 3300.00 | [5 empty] | 200 mmx100 mm
FS_喷淋灭火管 [10243312] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10246587] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
标准 [10246609] | [6 empty] | 40 mm-40 mm-25 mm
1200*300 [3882197] | [6 empty] | 1200x300
ELV_消防 [3729080] |  | 2.54 |  |  |  |  | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm
FS_喷淋灭火管 [10243667] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10249789] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243363] |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 40.00
标准 [9572130] |  | 55.00
标准 [9804421] | [6 empty] | 1200x300-1200x300
FS_喷淋灭火管 [10250941] |  |  | 1.39 | 0.00 |  |  | 150.00
FS_喷淋灭火管 [10243665] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10249749] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10249434] |  |  | 0.20 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [9580001] | [6 empty] | 21 mmx21 mm
集水井、点题底坑、扶梯底坑、水管井、室内排水沟 [355603] | -15800.00 | 57.00 | 1.00 | 0.00 | 0.06 | 3997.95
标准 [6186280] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10243823] | [6 empty] | 50 mm-40 mm-25 mm
标准 [4533797] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
电缆线槽 [3424809] | 2700.00 | [5 empty] | 200 mmx100 mm
标准 [10243794] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
HVAC_排风/排烟管 [3241433] | 2700.00 |  | 19.94 | 0.00 |  |  | 600x350
HVAC_采暖回水管 [4545195] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10245703] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 32.00
一氧化碳探测器 [6211354]
FS_喷淋灭火管 [10243902] |  |  | 0.17 | 0.00 |  |  | 50.00
过渡件-镀锌 [10243410] | [6 empty] | 50 mm-32 mm
新景商务楼 砌块墙 300 [210394] |  |  | 0.16 |  | 0.05
FS_喷淋灭火管 [10249801] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243579] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243290] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [10348271] |  | 4.00
车库管理系统线槽 [7992392] | 2700.00 | [5 empty] | 100 mmx100 mm
车库管理系统线槽 [7992460] | 2646.89 | [5 empty] | 100 mmx100 mm
消防疏散照明灯-壁装 [4972205]
标准 [6027171] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
电缆线槽 [3729418] | 2746.89 | [5 empty] | 200 mmx100 mm
FS_喷淋灭火管 [10243589] |  |  | 0.23 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10245734] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
标准 [10243770] | [6 empty] | 40 mm-32 mm-25 mm
HVAC_冷冻水回水管 [3914150] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10249747] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10251100] | [6 empty] | 150 mm-150 mm-50 mm
FS_喷淋灭火管 [10250626] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
- [7966886] | [6 empty] | 600x350-600x350
FS_喷淋灭火管 [10246610] |  |  | 0.16 | 0.00 |  |  | 40.00
标准 [10245702] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
标准 [10247788] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
三孔安全插座16A [9649718]
77 灭火器箱 [5942155]
PD_废水压力管 [5990554] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 80 mm
一氧化碳探测器 [6211368]
HVAC_冷冻水回水管 [3241921] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10243315] | [6 empty] | 40 mm-32 mm-25 mm
77 灭火器箱 [5942654]
FS_喷淋灭火管 [10245728] |  |  | 0.09 | 0.00 |  |  | 32.00
排风管 [3464288] | 2988.03 |  | 0.38 | 119.17 |  |  | 400x200
PD_废水压力管 [5991522] |  |  | 0.20 | 0.00 |  |  | 80 mm
标准 [10034996] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
过渡件-镀锌 [10243302] | [6 empty] | 50 mm-32 mm
标准 [10251146] | [6 empty] | 150 mm-150 mm-50 mm
标准 [10251228] | [6 empty] | 150 mm-150 mm-50 mm
500*800 [276117] | -12050.00 |  |  |  | 2.88
FS_喷淋灭火管 [10248369] |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  | 25.00
人防气密测量管 [4138201] |  |  | 0.07 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [10245614] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-40 mm
FS_喷淋灭火管 [10243622] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [9804417] | [6 empty] | 1200x300-1200x300
HVAC_冷凝水管 [6342232] |  |  | 0.97 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [5990528] | [6 empty] | 80 mm-80 mm
HVAC_冷凝水管 [6059377] |  |  | 0.01 | 0.80 |  |  | 50.00
标准 [10251030] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10247972] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
HVAC_排风/排烟管 [4249721] | 2700.00 |  | 9.71 | 0.00 |  |  | 800x500
HVAC_冷冻水回水管 [4531792] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10246603] |  |  | 0.27 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10248383] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
组 23 [9236294]
标准 [10243870] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10248375] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
标准 [10244002] | [6 empty] | 50 mm-40 mm
标准 [10243557] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10250176] |  |  | 0.17 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [9804411] | [6 empty] | 1136x536-1136x536
J [3250545] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 20.00
FS_喷淋灭火管 [10244006] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10247984] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 25.00
ELV_消防 [3729082] |  | 2.54 |  |  |  |  | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm
标准 [4543234] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 2 [4543239] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
HVAC_送风/补风管 [9804574] | 2775.00 |  | 0.30 | 0.00 |  |  | 1200x300
FS_喷淋灭火管 [10246582] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 40.00
标准 [4545197] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [10247574] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
PD_废水压力管 [3250073] |  |  | 1.03 | 0.00 |  |  | 80 mm
集水井、点题底坑、扶梯底坑、水管井、室内排水沟 [355203] | -15800.00 | 57.00 | 1.00 | 0.00 | 0.06 | 4001.71
标准 [10247498] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
消防疏散照明灯-壁装 [6928070]
HVAC_冷冻水供水管 [4545067] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10251222] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
0.7 [3464327] | [6 empty] | 200x400-200x400
标准 [10251090] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [6937010]
过渡件-镀锌 [10243544] | [6 empty] | 50 mm-32 mm
标准 [10251114] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
HVAC_排风/排烟管 [3241434] | 2700.00 |  | 8.45 | 0.00 |  |  | 600x350
标准 [10251024] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
标准 [5990865] | [6 empty] | 80 mm-80 mm
标准 [10243504] | [6 empty] | 40 mm-32 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243376] |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10245631] | [6 empty] | 40 mm-32 mm-25 mm
LKQ300 [236720] |  |  | 1.60 |  | 0.48
排风管 [3464416] | 2945.18 |  | 0.36 | 119.17 |  |  | 400x200
FS_喷淋灭火管 [10243296] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10348307] |  | 4.00
FS_喷淋灭火管 [10247979] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10243339] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
消防疏散照明灯-壁装 [6927695]
FS_喷淋灭火管 [10250197] |  |  | 0.20 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10245716] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-40 mm
消防疏散照明灯-壁装 [6927023]
FS_喷淋灭火管 [10245594] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 40.00
- [3892253] | [6 empty] | 1200x300-1200x300
标准 [10243385] | [6 empty] | 32 mm-25 mm-25 mm
标准 [10243618] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-40 mm
标准 [6066396] | [6 empty] | 150 mm-150 mm
400*600 [292105] | -11850.00 |  |  |  | 0.97
FS_喷淋灭火管 [10250987] |  |  | 1.37 | 0.00 |  |  | 150.00
FS_喷淋灭火管 [10243460] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 50.00
LKQ300 [236523] |  |  | 2.20 |  | 0.66
B3-4 [6864339]
PD_废水压力管 [3250556] |  |  | 0.20 | 0.00 |  |  | 80 mm
标准 [10251010] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
标准 [10250938] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
300*1950 [381913] | -13200.00 |  |  |  | 0.70
弯头-常规 [10243300] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
标准 [9580086] | [6 empty] | 21 mmx21 mm
FS_喷淋灭火管 [10243349] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
LKQ300 [237064] |  |  | 10.00 |  | 3.00
过渡件-镀锌 [10243614] | [6 empty] | 50 mm-32 mm
安全出口指示灯 [6927210]
刚性防水套管 [5007305] | [6 empty] | 50 mm-50 mm
LQY_DJ_028 [4942716]
400*600 [292032] | -11850.00 |  |  |  | 0.96
水管保温托马 [5367277] | [6 empty] | 80 mm-80 mm
HVAC_冷凝水管 [3241893] |  |  | 0.48 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [10243436] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-25 mm
过渡件-镀锌 [10245610] | [6 empty] | 50 mm-32 mm
标准 [10249569] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
LKQ300 [236121] |  |  | 9.80 |  | 2.94
标准 [6186528] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10243532] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
86型 [9283641]
标准 [10248003] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
三孔安全插座10A [9580706]
弯头-常规 [10243474] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
标准 [10245692] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243893] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243530] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 40.00
弯头-常规 [10249935] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
标准 [10243523] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
标准 [3249931] | [6 empty] | 20 mm-20 mm
标准 [10249745] | [6 empty] | 32 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243360] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [10251112] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
标准 [6240419]
电缆线槽 [3729972] | 2946.89 | [5 empty] | 200 mmx100 mm
FS_喷淋灭火管 [10243871] |  |  | 0.20 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10243818] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243602] |  |  | 0.15 | 0.00 |  |  | 32.00
HVAC_送风/补风管 [9804576] | 2775.00 |  | 0.30 | 0.00 |  |  | 1200x300
500*800 [275170] | -12050.00 |  |  |  | 2.36
FS_喷淋灭火管 [10249798] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [9588979] |  | 55.00
400*700 [276657] | -11950.00 |  |  |  | 1.55
标准 [5990710] | [6 empty] | 80 mm-80 mm
电视插座 [6953918]
FS_喷淋灭火管 [10246577] |  |  | 0.27 | 0.00 |  |  | 32.00
1200x300 [3892012] | [6 empty] | 1200x300
HVAC_排风/排烟管 [7966137] | 2750.00 |  | 0.35 | 0.00 |  |  | 600x350
标准 [10247530] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
PD_废水压力管 [3390458] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 100.00
标准 [3365948] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
36 W - 2 盏灯 -2.8 [5861278]
FS_喷淋灭火管 [10245684] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 40.00
FS_喷淋灭火管 [10243896] |  |  | 0.21 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10247977] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
组 76 [9829133]
400*600 [273742] | -11850.00 |  |  |  | 0.90
安全出口指示灯 [5034880]
标准 [10243627] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
标准 [10348295] |  | 4.00
过渡件-镀锌 [5998364] | [6 empty] | 100 mm-80 mm
FS_喷淋灭火管 [10243536] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10246574] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 40.00
电缆线槽 [3246234] | 2900.00 | [5 empty] | 200 mmx100 mm
HVAC_冷凝水管 [3804174] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [5998354] | [6 empty] | 80 mm-80 mm
标准 [10251004] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10245726] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243307] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10245660] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 40.00
500*800 [279871] | -12050.00 |  |  |  | 3.00
LKQ300 [237557] |  |  | 2.20 |  | 0.66
标准 [5006073] | [6 empty] | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10250173] |  |  | 0.17 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10247969] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10248387] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
标准 [10249933] | [6 empty] | 32 mm-25 mm
HVAC_排风/排烟管 [9795065] | 2750.00 |  | 0.40 | 0.00 |  |  | 600x350
标准 [10348431] |  | 4.00
标准 [6186208] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10247964] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 25.00
1200x600 [4488473] | [6 empty] | 1136x536
标准 [9579044]
标准 [9579531]
标准 [10243802] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
电缆线槽 [3364288] | 3102.51 | [5 empty] | 200 mmx100 mm
标准 [10243780] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243653] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
HVAC_冷冻水回水管 [4545115] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [9579539]
标准 [10243509] | [6 empty] | 32 mm-25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10245633] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
HVAC_冷凝水管 [10034985] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10247954] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243327] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [6186516] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
HVAC_冷凝水管 [3804837] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
ELV_楼宇自控 [6756996] |  | 2.54 |  |  |  |  | 100 mmx50 mm-100 mmx50 mm
过渡件-镀锌 [10243633] | [6 empty] | 32 mm-25 mm
标准 [9292498] | [6 empty] | 21 mmx21 mmx21 mm
标准 [4249527] | [6 empty] | 600x350-600x350
FS_喷淋灭火管 [10243820] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243343] |  |  | 0.15 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10243292] | [6 empty] | 50 mm-50 mm
标准 [9804428] | [6 empty] | 1200x300-1200x300
APE-WS [5445528]
HVAC_冷冻水供水管 [3805339] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10248361] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
标准 [4545189] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
300*50 [381263] | -15250.00 |  |  |  | 0.02
FS_喷淋灭火管 [10243643] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10251008] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
弯头-常规 [10245608] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
400*600 [291541] | -11850.00 |  |  |  | 0.96
FS_喷淋灭火管 [10250191] |  |  | 0.17 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10246571] |  |  | 0.16 | 0.00 |  |  | 40.00
FS_喷淋灭火管 [10251109] |  |  | 1.11 | 0.00 |  |  | 150.00
FS_喷淋灭火管 [10246601] |  |  | 0.27 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243334] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [9580006] | [6 empty] | 21 mmx21 mm
FS_喷淋灭火管 [10245730] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 32.00
KZ1 [220972] |  |  |  |  | 2.56
FS_喷淋灭火管 [10243598] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 40.00
400*700 [287670] | -11950.00 |  |  |  | 1.40
400*700 [276773] | -11950.00 |  |  |  | 1.55
FS_喷淋灭火管 [10250185] |  |  | 0.17 | 0.00 |  |  | 25.00
弯头-常规 [10243408] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
HVAC_采暖回水管 [3241901] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10251120] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10247962] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
FS_喷淋灭火管 [10251073] |  |  | 1.25 | 0.00 |  |  | 150.00
FS_喷淋灭火管 [10243899] |  |  | 0.08 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10348427] |  | 4.00
FS_喷淋灭火管 [10248393] |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10245709] |  |  | 0.08 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243499] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10251133] |  |  | 1.37 | 0.00 |  |  | 150.00
FS_喷淋灭火管 [10243534] |  |  | 0.15 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10251096] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10245732] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
标准 [10251000] | [6 empty] | 150 mm-150 mm-50 mm
标准 [10243396] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
FS_喷淋灭火管 [10243415] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [10251124] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
HVAC_冷冻水回水管 [5142683] |  |  | 0.15 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [9579797] | [6 empty] | 21 mmx21 mmx21 mm
标准 [6378570]
FS_喷淋灭火管 [10248365] |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  | 25.00
排风管 [3731123] | 2900.00 |  | 0.71 | 0.00 |  |  | 400x200
移动通信系统桥架 [3746287] | 3000.00 | [5 empty] | 200 mmx100 mm
FS_喷淋灭火管 [10250290] |  |  | 0.18 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10245680] | [6 empty] | 40 mm-40 mm-25 mm
标准 [10247496] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
300*1950 [381114] | -13200.00 |  |  |  | 0.70
三通-变径 [3918475] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-20 mm | 10.00
标准 [10348291] |  | 4.00
HVAC_冷冻水供水管 [3241911] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 25.00
EL_电缆 [3729736] |  | 2.54 |  |  |  |  | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm
- [3891228] | [6 empty] | 1200x300-1200x300
车库管理系统线槽 [7991948] | 2596.89 | [5 empty] | 100 mmx100 mm
标准 [7011984] | [6 empty] | 100 mm-100 mm
HVAC_冷冻水供水管 [5142607] |  |  | 0.15 | 0.00 |  |  | 25.00
ELV_车库管理系统 [7992469] |  | 2.54 |  |  |  |  | 100 mmx100 mm-100 mmx100 mm
45 度 [10010119] | [6 empty] | 1000x400-800x400
FS_喷淋灭火管 [10243649] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10244000] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
新景商务楼 砌块墙 200 [314685] |  |  | 13.58 |  | 2.72
FS_喷淋灭火管 [10243765] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
77 灭火器箱 [5941527]
标准 [10245531] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [9578925]
标准 [3365961] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
77 灭火器箱 [5942951]
FS_喷淋灭火管 [10250287] |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10249797] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243798] |  |  | 0.15 | 0.00 |  |  | 32.00
LL1 [269790] | -12900.00 |  |  |  | 0.79
标准 [10243625] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243472] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
弯头-常规 [10245714] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
标准 [7011522] | [6 empty] | 100 mm-100 mm
标准 [10247562] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10245626] | [6 empty] | 32 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10249750] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [9578786]
双极单控开关 [4254001]
三通-变径 [5860001] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-50 mm | 25.00
楼宇自控系统线槽 [6756726] | 3125.00 | [5 empty] | 100 mmx50 mm
FS_喷淋灭火管 [10245706] |  |  | 0.21 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10246567] | [6 empty] | 40 mm-40 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243884] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 40.00
1200x300 [3892169] | [6 empty] | 1200x300
F [7012616] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 100.00
HVAC_冷凝水管 [3241883] |  |  | 0.42 | 0.00 |  |  | 50.00
- [4457661] | [6 empty] | 436x436-436x436
1200x300 [3891391] | [6 empty] | 1200x300
室内型无线AP插座 [6953653]
标准 [10243337] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
新景商务楼 砌块墙 300 [210519] |  |  | 0.06 |  | 0.02
HVAC_排风/排烟管 [3241479] | 2900.00 |  | 39.40 | 0.00 |  |  | 800x400
标准 [4545069] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [9860507] | [6 empty] | 1200x300-1200x300
KZ1 [220949] |  |  |  |  | 2.56
标准 [10243468] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
FS_喷淋灭火管 [10248012] |  |  | 0.33 | 0.00 |  |  | 40.00
1200*300 [3879894] | [6 empty] | 1200x300
FS_喷淋灭火管 [10249720] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10251092] | [6 empty] | 25 mm-25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10243441] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
EL_电缆 [6040318] |  | 2.54 |  |  |  |  | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm
标准 [10247502] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10243406] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [7012075] | [6 empty] | 100 mm-100 mm
FS_喷淋灭火管 [10245694] |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 40.00
标准 [10251014] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
WDZ-BYJ-4X2.5/SC20-CE [9579832] | 1386.66 | [5 empty] | 21.00
标准 [9578886]
EL_电缆 [3729994] |  | 2.54 |  |  |  |  | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm
EL_电缆 [6040320] |  | 2.54 |  |  |  |  | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm
FS_喷淋灭火管 [10243629] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 32.00
标准 [10243828] | [6 empty] | 40 mm-40 mm-25 mm
标准 [10251094] | [6 empty] | 15 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10248357] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 15.00
标准 [10247508] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
单管吊架 [3522073] |  |  |  |  | 0.00
FS_消火栓管 [6634906] |  |  | 1.93 | 0.00 |  |  | 100.00
标准 [9804586] | [6 empty] | 1200x300-1200x300
消防四分隔桥架 [3446036] | 3102.51 | [5 empty] | 200 mmx100 mm
HVAC_加压送风管 [7015434] | 3483.00 |  | 1.23 | 0.00 |  |  | 300x800
标准 [4543244] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
FS_喷淋灭火管 [10245606] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 50.00
HVAC_冷凝水管 [5142448] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
WDZN-YJY-5X10-CL/SC40-WE [9292733] | 2736.66 | [5 empty] | 21.00
77 灭火器箱 [5943193]
FGM1623乙C [237806]
CCYD_侧向支撑-右-600x350 [8574374]
标准 [10247564] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
车库管理系统线槽 [3246368] | 2700.00 | [5 empty] | 100 mmx100 mm
人防气密测量管 [4138265] |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 50.00
标准 [10243453] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
标准 [10251078] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
温控器 [6659304]
标准 [6069611] | [6 empty] | 100 mm-100 mm
三通-变径 [3474314] | [6 empty] | 20 mm-20 mm-15 mm | 7.50
标准 [4545121] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
标准 [6186236] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
标准 [10243480] | [6 empty] | 50 mm-50 mm-50 mm
FS_喷淋灭火管 [10243663] |  |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [9848765] | [6 empty] | 1136x536-1136x536
标准 [10247518] | [6 empty] | 25 mm-15 mm
FS_喷淋灭火管 [10245622] |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10244008] |  |  | 0.09 | 0.00 |  |  | 32.00
400*600 [292186] | -11850.00 |  |  |  | 0.96
标准 [10243304] | [6 empty] | 50 mm-50 mm
HVAC_排风管 [3241720] | 2900.00 |  | 92.59 | 0.00 |  |  | 600x400
排风管 [3381995] | 3100.00 |  | 0.62 | 0.00 |  |  | 400x200
标准 [9804425] | [6 empty] | 1200x300-1200x300
F [3865006] |  |  | 0.10 | 0.00 |  |  | 150.00
FS_喷淋灭火管 [10243849] |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  | 25.00
标准 [10249793] | [6 empty] | 32 mm-25 mm
标准 [4545201] | [6 empty] | 25 mm-25 mm
HVAC_排风/排烟管 [5971337] | 2750.00 |  | 0.47 | 0.00 |  |  | 600x350
HVAC_采暖供水管 [4543273] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
HVAC_冷凝水管 [10034990] |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10250182] |  |  | 0.18 | 0.00 |  |  | 25.00
LKQ300 [237377] |  |  | 1.60 |  | 0.48
标准 [10244014] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
弯头-常规 [10243412] | [6 empty] | 40 mm-40 mm
标准 [10243591] | [6 empty] | 32 mm-32 mm-25 mm
标准 [10249557] | [6 empty] | 32 mm-32 mm
LKQ500 [256174] |  |  | 18.80 |  | 9.40

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
C2D75EB432E1626B6BF3ED63B503234A | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | B4910A3D9C3DCEC808510D51A8B7638F4FAA1E0B33F309C73855CA4899B392E659AEE9778E055CB7096C9137100E1833