## 99903月05日10时46分
99903月05日10时46分
长度 | 类别 | 族 | 厚度 | 面积 | 体积 | 类型 | 合计汇总
38.00 | 管件 | G_过渡件-镀锌 |  |  |  | 过渡件-镀锌 | 1
| 电缆桥架配件 | 槽式电缆桥架异径接头 | 2.54 |  |  | ELV_消防 | 1
| 风管管件 | B_矩形变径管(角度) |  |  |  | 45 度 | 3
| 管道附件 | Z_止回阀 |  |  |  | 80 mm | 4
| 电缆桥架配件 | 槽式电缆桥架垂直等径上弯通 | 2.54 |  |  | ELV_车库管理系统 | 1
| 风道末端 | C_侧装百叶风口(送风口) |  |  |  | 300X300 | 2
| 机械设备 | 低噪声式离心风机 |  |  |  | P-B3-05 | 1
| 电缆桥架配件 | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通1 | 2.54 |  |  | ELV_消防 | 2
| 安全设备 | 音量调节器 |  |  |  | 音量调节器 | 1
| 模型组 | 模型组 |  |  |  | 组 89 | 1
| 电缆桥架配件 | 槽式电缆桥架水平三通 | 2.54 |  |  | ELV_消防 | 1
| 管道附件 | 清扫口 - WJ 型 - 铜 |  |  |  | 32.00 | 2
| 电缆桥架配件 | 槽式电缆桥架垂直等径上弯通 | 2.54 |  |  | ELV_消防 | 1
| 电缆桥架配件 | 槽式电缆桥架水平弯通 | 2.54 |  |  | ELV_车库管理系统 | 2
| 数据设备 | LEB端子板 |  |  |  | LEB端子板 | 2
| 火警设备 | 带火灾电话插孔的手动报警按钮 | 48.50 |  |  | 标准 | 1
| 模型组 | 模型组 |  |  |  | 组 94 | 1
| 电缆桥架配件 | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通1 | 2.54 |  |  | ELV_楼宇自控 | 1
| 管件 | 弯头 - 螺纹 - 钢塑复合 |  |  |  | 标准 | 2
| 管件 | T_三通-变径 |  |  |  | 三通-变径 | 6
| 照明设备 | 消防疏散照明灯 |  |  |  | 消防疏散照明灯-壁装 | 3
4453.33 | 风管 | 矩形风管 |  | 3.36 |  | 排风管 | 6
3779.48 | 顶部扶栏 | 顶部扶栏类型 |  |  |  | 圆形 - 40mm | 1
| 门 | 单嵌板木门 1 |  |  |  | FM0621丙ki 600 x 2100mm | 1
1750.00 | 结构框架 | 混凝土 - 矩形梁 |  |  | 0.79 | LL1 | 1
| 电话设备 | M_电话插座 |  |  |  | 无装饰 | 1
| 电气装置 | M_插座 - 220V |  |  |  | 标准 | 2
| 风道末端 | C_侧装百叶风口(排风口) |  |  |  | 300X300 | 2
16759.17 | 管道 | 管道类型 |  | 2.01 |  | HVAC_冷凝水管 | 8
| 安全设备 | 安全出口指示灯 |  |  |  | 安全出口指示灯 | 3
| 通讯设备 | 方形扬声器 |  |  |  | 标准 | 1
800.00 | 电缆桥架 | 带配件的电缆桥架 |  |  |  | 楼宇自控系统线槽 | 1
58500.00 | 墙 | 基本墙 |  | 9.67 | 0.36 | 30mm厚C20细石混凝土 | 36
| 机械设备 | 风机支架 |  |  |  | 03S402_PCN_HH_P40 | 4
6250.00 | 墙 | 基本墙 |  | 25.00 | 12.50 | DWQ500 | 2
| 楼板 | 楼板 | 57.00 | 17.28 | 0.98 | 集水井、点题底坑、扶梯底坑、水管井、室内排水沟 | 1
| 电气设备 | 照明配电箱2 |  |  |  | AL-B3-RF1 | 1
| 电缆桥架配件 | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通 | 2.54 |  |  | ELV_安防 | 1
| 电缆桥架配件 | 槽式电缆桥架垂直等径上弯通 | 2.54 |  |  | ELV_安防 | 1
| 电气装置 | DDC箱 |  |  |  | DDC-B3-4 | 1
| 电气设备 | 动力配电箱1 |  |  |  | AP-WS | 1
3200.00 | 结构框架 | 混凝土 - 矩形梁 |  |  | 0.20 | 200*400 | 2
8083.14 | 管道 | 管道类型 |  | 2.62 |  | F | 5
188.37 | 风管 | 矩形风管 |  | 0.23 |  | HVAC_排风/排烟管 | 1
145.00 | 火警设备 | 火灾声光警报器 | 60.00 |  |  | 标准 | 1
1750.00 | 墙 | 基本墙 |  | 7.00 | 2.10 | Q 300 | 1
| 数据设备 | M_数据插座 |  |  |  | 无装饰 | 3
| 楼板 | 楼板 | 120.00 | 0.10 | 0.01 | 地下三层顶板 - 120mm | 1
| 照明设备 | 吸顶灯-1 |  |  |  | 类型 1 | 3
6135.73 | 管道 | 管道类型 |  | 1.93 |  | FS_消火栓管 | 1
| 电气装置 | DDC箱 |  |  |  | 动力配电箱 600x200x800 | 1
471.65 | 风管 | 矩形风管 |  | 0.52 |  | HVAC_送风/补风管 | 4
| 窗 | 百叶窗3 - 带贴面 |  |  |  | 新景商务楼 BY0303 | 4
| 电气设备 | 三孔安全插座 |  |  |  | 三孔安全插座10A | 2
| 电缆桥架配件 | 槽式电缆桥架水平弯通 | 2.54 |  |  | ELV_消防 | 2
| 安全设备 | 层数指示牌--3层 |  |  |  | 层数指示牌--3层 | 1
| 模型组 | 模型组 |  |  |  | 组 95 | 2
| 风道末端 | DB |  |  |  | 150X300 | 2
3350.00 | 结构框架 | 混凝土 - 矩形梁 |  |  | 1.03 | 400*800 | 1
| 管件 | 弯头-承插或粘接 |  |  |  | 标准 | 8
| 门 | FM1623乙i |  |  |  | FM1623乙i | 2
2200.00 | 结构框架 | 混凝土 - 矩形梁 |  |  | 0.76 | LL10a | 1
| 楼板 | 楼板 | 210.00 | 0.58 | 0.12 | 160mm 组合板(带有 50mm 金属压型板) | 2
| 灯具 | 双极单控开关 |  |  |  | 双极单控开关 | 5
28682.50 | 墙 | 基本墙 |  | 81.86 | 16.38 | 新景商务楼 砌块墙 200 | 12
6976.44 | 电缆桥架 | 带配件的电缆桥架 |  |  |  | 消防四分隔桥架 | 8
| 机械设备 | B_污水泵 - JYWQ 型 - 固定自耦式 |  |  |  | 80 mm - 40 CMH - 15 m | 2
8123.38 | 栏杆扶手 | 栏杆扶手 |  |  |  | 900mm 圆管 | 2
2900.00 | 墙 | 基本墙 |  | 12.20 | 3.66 | Q1 300 | 1
3800.00 | 结构框架 | 混凝土 - 矩形梁1 |  |  | 0.61 | 300*600 | 1
4436.84 | 电缆桥架 | 带配件的电缆桥架 |  |  |  | 安防及闭路电视系统线槽 | 4
204.00 | 管件 | G_过渡件-常规 |  |  |  | 过渡件-常规 | 2
| 门 | FGM1623乙C‘ |  |  |  | FGM1623乙C‘ | 1
| 常规模型 | 三列吊架 |  |  | 0.00 | 三列吊架 | 5
| 电缆桥架配件 | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通 | 2.54 |  |  | ELV_消防 | 1
| 电话设备 | 楼层分线箱 |  |  |  | FCB3-01 | 1
| 火警设备 | FD0181点型光电感烟火灾探测器 | 4.00 |  |  | 标准 | 6
5280.00 | 墙 | 基本墙 |  | 21.12 | 4.22 | Q 200 | 3
| 电气装置 | DDC箱 |  |  |  | DDC-B3-1 | 1
| 机械设备 | 77 灭火器箱 |  |  |  | 77 灭火器箱 | 1
435.00 | 火警设备 | 检测单元声光警报器 | 60.00 |  |  | 标准 | 3
| 楼梯 | 现场浇注楼梯 |  |  |  | 1# | 1
| 照明设备 | 吸顶灯 |  |  |  | 吸顶灯 | 1
| 电气装置 | 电视插座 |  |  |  | 电视插座 | 1
| 电话设备 | 室内型无线AP插座 |  |  |  | 室内型无线AP插座 | 2
| 安全设备 | 巡更信息点 |  |  |  | 标准 | 1
| 电气设备 | 住户配线箱 |  |  |  | B3SP1 | 1
| 专用设备 | 电梯门 |  |  |  | 2000mm_入口宽度 | 1
145.00 | 安全设备 | 枪式摄像机 |  |  |  | 标准 | 1
6050.00 | 结构框架 | 混凝土 - 矩形梁 |  |  | 1.45 | 400*600 | 1
| 管道附件 | Z_闸阀 |  |  |  | 80 mm | 4
| 机械设备 | 低噪声式离心风机 |  |  |  | P-B3-04 | 1
| 管道附件 | X_可曲挠橡胶头 |  |  |  | 标准 | 4
1597.50 | 墙 | 基本墙 |  | 0.08 | 0.02 | 新景商务楼 砌块墙 300 | 1
| 电气设备 | 动力配电箱1 |  |  |  | APE-WS | 2
2020.00 | 线 | [5 empty] | 1
3168.72 | 电缆桥架 | 带配件的电缆桥架 |  |  |  | 车库管理系统线槽 | 4
| 停车场 | 自助缴费机 |  |  |  | DKJ0604 | 1
| 电气设备 | 动力配电箱1 |  |  |  | AP-B3-WS1 | 1
| 楼板 | 楼板 | 30.00 | 39.73 | 1.10 | 30mm厚C20细石混凝土 | 35
| 管道附件 | HY-压力表 |  |  |  | 标准 | 4
| 模型组 | 模型组 |  |  |  | 组 90 | 1
| 电缆桥架配件 | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通 | 2.54 |  |  | ELV_车库管理系统 | 1
13932.20 | 管道 | 管道类型 |  | 3.61 |  | PD_废水压力管 | 25
| 电气装置 | 充电桩 |  |  |  | 标准 | 1
6600.00 | 结构框架 | 混凝土 - 矩形梁 |  |  | 1.11 | 300*600 | 1
| 火警设备 | 火灾警报扬声器 |  |  |  | 火灾警报扬声器 | 1
| 管道附件 | 清扫口 - WJ 型 - 铜 |  |  |  | 25.00 | 1
| 风管管件 | ICDA-矩形-接头（垂直） |  |  |  | 标准 | 2
| 火警设备 | 室内全向无线对讲天线 |  |  |  | 室内全向无线对讲天线 | 1
| 风管附件 | 70℃防火阀（高压风管） |  |  |  | MEC | 2
5200.00 | 结构框架 | 混凝土 - 矩形梁 |  |  | 0.28 | 200*300 | 2
| 风管附件 | 70℃防火阀（高压风管） |  |  |  | FD | 2
| 门 | 单嵌板木门 1 |  |  |  | 新景商务楼 1000 x 2100 | 2
| 电缆桥架配件 | 槽式电缆桥架水平弯通 | 2.54 |  |  | ELV_安防 | 2

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
C2D75EB432E1626B6BF3ED63B503234A | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | 0AB4D0892EB09AC5B7997673B0D5F78D0FB7C0827C071305141EEE8F34C8F178256961B81ED75C6D178607E3B73400E5