## 石狮11月25日15时03分
石狮11月25日15时03分
name | Category | 标记 | 注释 | 底部高程
标准 [10247736] |  | 6660.00
弯头-卡箍 [10250670] |  | 3242.00
车库管理系统线槽 [7995593] |  | 3271.00 |  | 2500.00
消防疏散照明灯-壁装 [6922939] |  | 164.00
ELV_车库管理系统 [7993208] |  | 10160.00
500*820 [274617] |  |  |  | -12070.00
消防疏散照明灯-壁装 [6928559] |  | 174.00
400*630 [273007] |  |  |  | -11880.00
HVAC_排风/排烟管 [4470153] |  | 2.15 | P(Y) | 2705.00
EL_电缆 [3546154] |  | 5533.00 | 电气
FS_喷淋灭火管 [10248473] |  | 24925.00 | ZP
标准-加集热罩 [10248429] |  | 1966.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10249661] |  | 29370.00
FS_喷淋灭火管 [10250080] |  | 29562.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10245164] |  | 23036.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248407] |  | 24894.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248894] |  | 25260.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242674] |  | 20007.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248521] |  | 24941.00 | ZP
标准 [10242624] |  | 5949.00 | ZP
LEB端子板 [9968177] |  | 26.00
电缆线槽 [9814180] |  | 3384.00 | 电气 | 1900.00
电缆托盘 [3545435] |  | 2013.00 | 电气 | 2796.89
ELV_安防 [5861710] |  | 8629.00
排风管 [3896751] |  | 2.13 | P | 2890.00
FS_喷淋灭火管 [10242681] |  | 20009.00 | ZP
标准 [10242713] |  | 5987.00 | ZP
标准 [10247324] |  | 6185.00
500*800 [288385] |  |  |  | -12050.00
标准 [10248475] |  | 2365.00
HVAC_送风/补风管 [9804443] |  | 2.16 |  | 2730.00
1200x600 [4488872] |  | 671.00
77 灭火器箱 [9734562] |  | 灭火器
标准 [6258979] |  | 60.00
标准 [6235447] |  | 8.00
500*800 [272817] |  |  |  | -12050.00
标准 [10348395] |  | 215.00
FS_喷淋灭火管 [10248430] |  | 24902.00 | ZP
标准 [10248900] |  | 5993.00
FS_喷淋灭火管 [10245059] |  | 22999.00 | ZP
移动通信系统桥架 [3246119] |  | 1782.00 |  | 3200.00
标准 [10244993] |  | 3589.00 | ZP
标准 [10244997] |  | 3607.00 | ZP
HVAC_送风/补风管 [3975084] |  | 2.14 | S | 2800.00
FS_喷淋灭火管 [10248447] |  | 24913.00 | ZP
标准 [9804470] |  | 3799.00
安防及闭路电视系统线槽 [6741393] |  | 2972.00 |  | 2750.00
标准 [9848803] |  | 3906.00
HVAC_排风管 [3570870] |  | 3.00 | P | 2700.00
FS_喷淋灭火管 [10248525] |  | 24942.00 | ZP
标准 [9772755] |  | 3745.00
标准 [10242691] |  | 5978.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10244990] |  | 22975.00 | ZP
车库管理系统线槽 [7993248] |  | 3252.00 |  | 2700.00
标准 [10242773] |  | 6019.00 | ZP
EL_电缆 [3246225] |  | 4133.00 | 电气
消防疏散照明灯-壁装 [4972212] |  | 68.00 | 灯具
EL_电缆 [3705843] |  | 6785.00 | 电气
标准 [4249471] |  | 3241.00
标准 [6237056] |  | 14.00
标准 [9549939] |  | 3332.00
400*700 [286732] |  |  |  | -11950.00
FS_喷淋灭火管 [10250663] |  | 29825.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242597] |  | 19978.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10245054] |  | 22996.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10245080] |  | 23007.00 | ZP
标准 [10244989] |  | 3565.00 | ZP
标准 [10242654] |  | 5960.00 | ZP
ELV_安防 [3246290] |  | 4256.00
移动通信系统桥架 [5881865] |  | 2839.00 |  | 3200.00
组 74 [9829101]
过渡件-镀锌 [10245125] |  | 6049.00 | ZP
标准 [10245032] |  | 3812.00 | ZP
标准 [10249667] |  | 4184.00
FS_喷淋灭火管 [10248444] |  | 24912.00 | ZP
标准 [10250656] |  | 3634.00
- [4427559] |  | 3368.00
标准 [10242800] |  | 6029.00 | ZP
HVAC_送风/补风管 [9804466] |  | 2.16 |  | 2700.00
一氧化碳探测器 [9493829] |  | 47.00
HVAC_冷凝水管 [9530148] |  | 29289.00
FS_喷淋灭火管 [10242617] |  | 19988.00 | ZP
标准 [10248443] |  | 2345.00
标准 [10247340] |  | 6193.00
一氧化碳探测器 [6211372] |  | 31.00
标准 [10248432] |  | 2339.00
ELV_车库管理系统 [7995523] |  | 10215.00
组 73 [9829087]
FS_喷淋灭火管 [10248517] |  | 24939.00 | ZP
标准 [10245028] |  | 3809.00 | ZP
车库管理系统线槽 [3246343] |  | 1952.00 |  | 2500.00
500*800 [288432] |  |  |  | -12050.00
FS_喷淋灭火管 [10245034] |  | 22989.00 | ZP
500*800 [287160] |  |  |  | -12050.00
MEC [3896731] |  | 422.00 | 70℃
标准 [5087662] |  | 21.00 | 灯具
FS_喷淋灭火管 [10245001] |  | 22979.00 | ZP
组 21 [9236275]
FS_喷淋灭火管 [10242633] |  | 19993.00 | ZP
标准 [10348391] |  | 214.00
FS_喷淋灭火管 [10242672] |  | 20004.00 | ZP
标准 [10247390] |  | 6232.00
标准 [10247304] |  | 6175.00
标准 [10248527] |  | 2409.00
ELV_安防 [6742506] |  | 9176.00
1200*300 [3884231] |  | 450.00
FS_喷淋灭火管 [10250086] |  | 29564.00 | ZP
标准 [10247302] |  | 6174.00
桥架固定支架 [5766241]
FS_喷淋灭火管 [10250227] |  | 29611.00 | ZP
车库管理系统线槽 [7993249] |  | 3253.00 |  | 2602.51
0.7 [3728340] |  | 2329.00 | P
标准 [10245136] |  | 6052.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10245111] |  | 23016.00 | ZP
标准 [10247342] |  | 6194.00
车库管理系统线槽 [7994679] |  | 3264.00 |  | 2596.89
标准 [10348343] |  | 204.00
车库管理系统线槽 [7995517] |  | 3269.00 |  | 2500.00
L40x4 [5344407]
消防疏散照明灯-壁装 [4972171] |  | 27.00 | 灯具
HVAC_排风管 [3241712] |  | 2.81 | P | 2750.00
400*630 [289071] |  |  |  | -11880.00
0.7 [4064779] |  | 2627.00
ELV_车库管理系统 [7993041] |  | 10147.00
FS_喷淋灭火管 [10250101] |  | 29569.00 | ZP
1.0R [10009994] |  | 3859.00
标准 [10248427] |  | 2334.00
标准 [9814461] |  | 3267.00
FS_喷淋灭火管 [10242790] |  | 20051.00 | ZP
车库管理系统线槽 [7993206] |  | 3249.00 |  | 2450.00
标准 [10248898] |  | 5986.00
FS_喷淋灭火管 [10242668] |  | 20003.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242588] |  | 19968.00 | ZP
标准 [10242647] |  | 5958.00 | ZP
77 灭火器箱 [5941272] |  | 灭火器
CCYD_侧向支撑-左-1300x500 [8345202] |  | 1644.00
单管荧光灯-2.45m高 [6004936] |  | 326.00 | 灯具
L40x4 [5344323]
FS_喷淋灭火管 [10242626] |  | 19991.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242693] |  | 20013.00 | ZP
HVAC_冷凝水管 [9814803] |  | 29338.00
标准 [10250662] |  | 3674.00
L40x4 [5344504]
标准 [10247032] |  | 3805.00
KF-26GW/J-2.6KW [9518991] |  | 1782.00
标准 [10247360] |  | 6205.00
车库管理系统线槽 [7993040] |  | 3246.00 |  | 2496.89
FS_喷淋灭火管 [10250659] |  | 29824.00 | ZP
桥架固定支架 [5766686]
FS_喷淋灭火管 [10242741] |  | 20027.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242595] |  | 19971.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248514] |  | 24937.00 | ZP
标准 [10247332] |  | 6189.00
FS_喷淋灭火管 [10245158] |  | 23034.00 | ZP
HVAC_送风/补风管 [9804442] |  | 2.16 |  | 2730.00
新景商务楼 1000 x 2100 [228377] |  | 2.00
FS_喷淋灭火管 [10248896] |  | 25262.00 | ZP
安防及闭路电视系统线槽 [3246288] |  | 1911.00 |  | 3200.00
FS_喷淋灭火管 [10242615] |  | 19987.00 | ZP
标准 [10247320] |  | 6183.00
300X300 [3975070] |  | 545.00
0.7 [3845426] |  | 2682.00
FS_喷淋灭火管 [10242734] |  | 20025.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242756] |  | 20041.00 | ZP
EL_照明 [10010551] |  | 10763.00
FS_喷淋灭火管 [10249647] |  | 29363.00
标准 [10348383] |  | 212.00
照明桥架 [4139574] |  | 2493.00 |  | 2525.00
标准 [10249677] |  | 4054.00
标准 [10242684] |  | 5976.00 | ZP
ELV_车库管理系统 [7993049] |  | 10154.00
标准 [10242640] |  | 5955.00 | ZP
500x500 [4457608] |  | 639.00
B3SP2 [6146195] |  | 30.00
标准 [10247326] |  | 6186.00
标准 [10247352] |  | 6199.00
ELV_安防 [6741399] |  | 9127.00
标准 [10245006] |  | 3643.00 | ZP
标准 [10242761] |  | 6014.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10245202] |  | 23055.00 | ZP
标准 [10248411] |  | 2329.00
FS_喷淋灭火管 [10245030] |  | 22987.00 | ZP
500*800 [287200] |  |  |  | -12050.00
L40x4 [5344330]
200 x 600mm [567632]
0.7 [3727490] |  | 2313.00 | P
直角吊架 [5367285]
三列吊架 [5867505] |  |  | 支架
KZ1 [220652]
FS_喷淋灭火管 [10249664] |  | 29371.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248494] |  | 24931.00 | ZP
标准 [10242659] |  | 5963.00 | ZP
盖板 - 50mm [566090] |  |  |  | -11250.00
1200*300 [3883420] |  | 446.00
标准 [10248455] |  | 2351.00
FS_喷淋灭火管 [10242763] |  | 20043.00 | ZP
标准 [10247306] |  | 6176.00
ELV_车库管理系统 [7995519] |  | 10212.00
FS_喷淋灭火管 [10248509] |  | 24935.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242635] |  | 19994.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248403] |  | 24892.00 | ZP
室内型无线AP插座 [6951811] |  | 28.00
标准 [10250636] |  | 5839.00
FS_喷淋灭火管 [10245108] |  | 23015.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242611] |  | 19984.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248483] |  | 24928.00 | ZP
标准 [10242768] |  | 6016.00 | ZP
标准 [9690008] |  | 105.00
车库管理系统线槽 [7994678] |  | 3263.00 |  | 2550.00
标准 [10248425] |  | 2333.00
ELV_通信 [5881965] |  | 8729.00
FS_喷淋灭火管 [10250083] |  | 29563.00 | ZP
EL_电缆 [9940644] |  | 10983.00 | 电气
77 灭火器箱 [5941261] |  | 灭火器
FS_喷淋灭火管 [10248461] |  | 24922.00 | ZP
HVAC_排风/排烟管 [3840701] |  | 2.12 | P(Y) | 2705.00
组 22 [9236284]
EL_电缆 [6816087] |  | 9601.00 | 电气
标准 [10348331] |  | 201.00
标准 [10248902] |  | 6048.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242604] |  | 19980.00 | ZP
ELV_安防 [6741396] |  | 9125.00
HVAC_排风/排烟管 [3840972] |  | 2.12 |  | 2905.14
1200x600 [4488922] |  | 672.00
标准 [10248467] |  | 2359.00
HVAC_送风/补风管 [9848798] |  | 2.16 |  | 2675.00
FS_喷淋灭火管 [10244987] |  | 22974.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242622] |  | 19990.00 | ZP
HAVC_冷媒管 [9549994] |  | 29305.00
ELV_车库管理系统 [7993211] |  | 10163.00
FS_喷淋灭火管 [10242730] |  | 20024.00 | ZP
三孔安全插座10A [9570546] |  | 103.00
0.7 [4064783] |  | 2643.00
标准 [10245062] |  | 4008.00 | ZP
HVAC_送风/补风管 [9804467] |  | 2.16 |  | 2700.00
HVAC_冷凝水管 [9815327] |  | 29342.00
400*630 [272932] |  |  |  | -11880.00
标准 [10242929] |  | 6292.00 | ZP
18W - 1 盏灯 [4187180] |  | 111.00
500x500 [4457611] |  | 640.00
FS_喷淋灭火管 [10242788] |  | 20050.00 | ZP
EL_电缆 [6816089] |  | 9603.00 | 电气
标准 [10242698] |  | 5980.00 | ZP
HVAC_排风/排烟管 [3845431] |  | 2.12 | P(Y) | 2675.00
FS_喷淋灭火管 [10245200] |  | 23053.00 | ZP
标准 [6237054] |  | 13.00
FS_喷淋灭火管 [10249674] |  | 29373.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242591] |  | 19969.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10245052] |  | 22995.00 | ZP
EL_电缆 [3246250] |  | 4177.00 | 电气
FS_喷淋灭火管 [10248453] |  | 24916.00 | ZP
标准 [10247738] |  | 6661.00
1200x600 [4488209] |  | 665.00
模型线 [6897215]
0.7 [4250306] |  | 3257.00
L40x4X300 [5344550]
标准 [9814451] |  | 3265.00
FS_喷淋灭火管 [10245022] |  | 22985.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242759] |  | 20042.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248486] |  | 24929.00 | ZP
标准 [10242739] |  | 5994.00 | ZP
- [4425908] |  | 3361.00
新景商务楼 BY0303 [246462] |  | 2.00
LKQ300 [231887]
FS_喷淋灭火管 [10242609] |  | 19983.00 | ZP
标准 [10242607] |  | 5937.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242686] |  | 20011.00 | ZP
HVAC_排风/排烟管 [3457726] |  | 2.95 | P(Y) | 2630.00
FS_喷淋灭火管 [10242727] |  | 20023.00 | ZP
弯头-卡箍 [10249649] |  | 3243.00
FS_喷淋灭火管 [10242619] |  | 19989.00 | ZP
标准 [9815348] |  | 3343.00
标准 [10248413] |  | 2330.00
HVAC_排风管 [3570871] |  | 3.00 | P | 2765.81
标准 [10248419] |  | 2332.00
HVAC_排风/排烟管 [4203810] |  | 2.14 | P(Y) | 2780.00
300*500 [272435] |  |  |  | -11750.00
1.0R [5064936] |  | 2865.00
FS_喷淋灭火管 [10245092] |  | 23011.00 | ZP
标准 [10247322] |  | 6184.00
FS_喷淋灭火管 [10245122] |  | 23019.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242642] |  | 19996.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242666] |  | 20002.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242797] |  | 20053.00 | ZP
标准 [10245166] |  | 3833.00 | ZP
200 x 600mm [567368]
标准 [10245011] |  | 3678.00 | ZP
LKQ300 [231872]
电缆线槽 [9814178] |  | 3382.00 | 电气 | 3100.00
FS_喷淋灭火管 [10248441] |  | 24910.00 | ZP
标准 [10247334] |  | 6190.00
标准 [5087663] |  | 22.00 | 灯具
电缆托盘 [3246248] |  | 1881.00 | 电气 | 3050.00
ELV_车库管理系统 [7995790] |  | 10222.00
300X300 [3953582] |  | 515.00
标准 [9804446] |  | 3781.00
HVAC_送风/补风管 [9839401] |  | 2.16 |  | 2625.00
HVAC_送风/补风管 [9848795] |  | 2.16 |  | 2634.85
标准 [10247734] |  | 6659.00
标准 [9804468] |  | 3792.00
HVAC_排风/排烟管 [3241462] |  | 2.42 | P(Y) | 2675.00
标准 [10247388] |  | 6231.00
FS_喷淋灭火管 [10242649] |  | 19998.00 | ZP
1200x600 [4488323] |  | 666.00
- [4813206] |  | 536.00
EL_电缆 [3706499] |  | 6809.00 | 电气
ELV_车库管理系统 [7995594] |  | 10219.00
标准 [10250654] |  | 3626.00
HVAC_排风/排烟管 [3241441] |  | 2.37 | P(Y) | 2630.00
标准 [9814824] |  | 3281.00
标准 [9570767] |  | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10245134] |  | 23024.00 | ZP
管道吊架-65 [5372777] |  | 93.00
FS_喷淋灭火管 [10242567] |  | 19958.00 | ZP
EL_电缆 [3874190] |  | 7497.00 | 电气
标准 [10247318] |  | 6182.00
200 x 600mm [567426]
电缆托盘 [3545163] |  | 2011.00 | 电气 | 2750.00
FS_喷淋灭火管 [10248511] |  | 24936.00 | ZP
LKQ300 [231859]
77 灭火器箱 [5941264] |  | 灭火器
电缆线槽 [9671385] |  | 3362.00 | 电气 | 3100.00
标准 [10247722] |  | 6653.00
模型线 [6897214]
W-14机房设备隔墙 蒸压加气混凝土砌块 [207585]
FS_喷淋灭火管 [10245154] |  | 23031.00 | ZP
标准 [10245094] |  | 6037.00 | ZP
标准 [10248417] |  | 2331.00
新景商务楼 1000 x 2100 [228089] |  | 1.00
FS_喷淋灭火管 [10250667] |  | 29826.00 | ZP
车库管理系统线槽 [3443964] |  | 1943.00 |  | 2750.00
ELV_车库管理系统 [7995787] |  | 10220.00
FS_喷淋灭火管 [10250092] |  | 29566.00 | ZP
标准 [10242593] |  | 5922.00 | ZP
标准 [10242924] |  | 6289.00 | ZP
标准 [10244985] |  | 3553.00 | ZP
标准 [10245120] |  | 6045.00 | ZP
电缆线槽 [3706473] |  | 2321.00 | 电气 | 3046.89
消防疏散照明灯-壁装 [4972172] |  | 28.00 | 灯具
标准 [9848796] |  | 3904.00
ELV_车库管理系统 [7993250] |  | 10166.00
FS_喷淋灭火管 [10242645] |  | 19997.00 | ZP
标准 [10242795] |  | 6026.00 | ZP
LQY_DJ_028 [4943222] |  | 25.00 | 灯具
标准 [9839423] |  | 3868.00
FS_喷淋灭火管 [10242613] |  | 19985.00 | ZP
标准 [9815258] |  | 3342.00
标准 [10249673] |  | 4047.00
标准 [10247362] |  | 6207.00
标准 [10245020] |  | 5972.00 | ZP
1200*300 [3883571] |  | 447.00
双极单控开关 [4253995] |  | 53.00 | 灯具
FS_喷淋灭火管 [10242919] |  | 20266.00 | ZP
车库管理系统线槽 [7995518] |  | 3270.00 |  | 2558.58
FS_喷淋灭火管 [10248456] |  | 24918.00 | ZP
标准 [10247316] |  | 6181.00
标准 [10247310] |  | 6178.00
标准 [10245208] |  | 4014.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10250095] |  | 29567.00 | ZP
标准 [10348335] |  | 202.00
车库管理系统线槽 [7993207] |  | 3250.00 |  | 2552.51
标准 [10245162] |  | 3798.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248450] |  | 24915.00 | ZP
标准 [6235765] |  | 9.00
标准 [10348319] |  | 198.00
FS_喷淋灭火管 [10248421] |  | 24899.00 | ZP
车库管理系统线槽 [7993098] |  | 3248.00 |  | 2500.00
标准 [10247314] |  | 6180.00
FS_喷淋灭火管 [10250098] |  | 29568.00 | ZP
标准 [10242732] |  | 5992.00 | ZP
400*630 [289036] |  |  |  | -11880.00
HVAC_空调送风管 [3845424] |  | 2.12 |  | 2800.14
标准 [10249669] |  | 4017.00 | ZP
ELV_车库管理系统 [7994852] |  | 10201.00
- [4470139] |  | 535.00
电缆线槽 [3705834] |  | 2317.00 | 电气 | 3100.00
FS_喷淋灭火管 [10248401] |  | 24891.00 | ZP
标准 [10250666] |  | 3688.00
FS_喷淋灭火管 [10245160] |  | 23035.00 | ZP
标准 [10245050] |  | 3996.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10245056] |  | 22998.00 | ZP
标准 [10244999] |  | 3608.00 | ZP
LKQ300 [231915]
L40x4 [5344423]
400*630 [286685] |  |  |  | -11880.00
FS_喷淋灭火管 [10245064] |  | 23001.00 | ZP
标准 [10248513] |  | 2401.00
标准 [10247328] |  | 6187.00
标准 [9887256] |  | 45.00
ELV_车库管理系统 [7995592] |  | 10218.00
标准 [10245113] |  | 6043.00 | ZP
1200*300 [3884002] |  | 449.00
FS_喷淋灭火管 [10242689] |  | 20012.00 | ZP
标准 [10247350] |  | 6198.00
FS_喷淋灭火管 [10242703] |  | 20016.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248499] |  | 24933.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10250224] |  | 29610.00 | ZP
标准 [10250658] |  | 3667.00
ELV_通信 [3246121] |  | 4052.00
FS_喷淋灭火管 [10242629] |  | 19992.00 | ZP
HVAC_送风/补风管 [9848802] |  | 2.16 |  | 2675.00
标准 [10348323] |  | 199.00
标准 [10348351] |  | 206.00
电缆托盘 [9940642] |  | 3461.00 | 电气 | 2000.00
FS_喷淋灭火管 [10249671] |  | 29372.00
标准 [10242679] |  | 5973.00 | ZP
W-14机房设备隔墙 蒸压加气混凝土砌块 [207628]
标准 [10245058] |  | 4001.00 | ZP
标准 [10245204] |  | 4004.00 | ZP
标准 [10247728] |  | 6656.00
FS_喷淋灭火管 [10248481] |  | 24927.00 | ZP
HVAC_排风/排烟管 [4813207] |  | 2.15 | P(Y) | 2675.00
L40x4 [5344094]
标准 [10242744] |  | 5997.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248519] |  | 24940.00 | ZP
HVAC_排风/排烟管 [3565681] |  | 2.99 | P(Y) | 3150.00
标准 [10348355] |  | 207.00
FS_喷淋灭火管 [10244983] |  | 22973.00 | ZP
LKQ300 [231902]
车库管理系统线槽 [7994706] |  | 3265.00 |  | 2750.00
标准 [9848799] |  | 3905.00
0.75R [4813202] |  | 3899.00
标准 [10242664] |  | 5964.00 | ZP
W-14机房设备隔墙 蒸压加气混凝土砌块 [207632]
FS_喷淋灭火管 [10245206] |  | 23056.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10242710] |  | 20018.00 | ZP
标准 [10247354] |  | 6200.00
AL-B3-RF2 [5207277] |  | 53.00 | 灯具
标准 [10245048] |  | 3994.00 | ZP
400*700 [288783] |  |  |  | -11950.00
双极单控开关 [4253997] |  | 54.00 | 灯具
L40x4 -2 [5344495]
标准 [10242631] |  | 5952.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10250089] |  | 29565.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248459] |  | 24919.00 | ZP
ELV_通信 [6742355] |  | 9162.00
标准 [9626780] |  | 126.00
标准 [10247308] |  | 6177.00
标准 [10248485] |  | 2366.00
标准 [10248449] |  | 2346.00
ELV_车库管理系统 [7994690] |  | 10198.00
标准 [10247344] |  | 6195.00
FS_喷淋灭火管 [10245025] |  | 22986.00 | ZP
标准 [10248409] |  | 2328.00
ELV_车库管理系统 [7994855] |  | 10203.00
FS_喷淋灭火管 [10245115] |  | 23017.00 | ZP
HVAC_排风/排烟管 [3241452] |  | 2.40 | P(Y) | 2675.00
标准 [10250652] |  | 3613.00
标准 [10242670] |  | 5965.00 | ZP
标准 [10248469] |  | 2361.00
FS_喷淋灭火管 [10242656] |  | 20000.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248433] |  | 24904.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10245152] |  | 23030.00 | ZP
电缆线槽 [3246224] |  | 1857.00 | 电气 | 3000.00
标准 [10248523] |  | 2405.00
标准 [10348387] |  | 213.00
三通-卡箍 2 [10249663] |  | 4170.00
FS_喷淋灭火管 [10242661] |  | 20001.00 | ZP
45 度 [4144855] |  | 2656.00
EL_电缆 [3546153] |  | 5532.00 | 电气
标准 [10247720] |  | 6652.00
FS_喷淋灭火管 [10242770] |  | 20045.00 | ZP
标准 [10242708] |  | 5984.00 | ZP
EL_电缆 [9814179] |  | 10669.00 | 电气
标准 [10348327] |  | 200.00
FS_喷淋灭火管 [10248465] |  | 24923.00 | ZP
HVAC_排风/排烟管 [9494506] |  | 2.16 | P(Y) | 2750.00
FS_喷淋灭火管 [10245008] |  | 22981.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10245089] |  | 23010.00 | ZP
标准 [10248463] |  | 2355.00
FS_喷淋灭火管 [10248471] |  | 24924.00 | ZP
标准 [3845419] |  | 2677.00
77 灭火器箱 [5941595] |  | 灭火器
标准 [9814811] |  | 3270.00
HVAC_空调送风管 [3845423] |  | 2.12 |  | 2675.00
管道吊架-65 [5373020] |  | 97.00
HVAC_冷凝水管 [9814816] |  | 29339.00
FS_喷淋灭火管 [10248423] |  | 24900.00 | ZP
标准 [10242602] |  | 5935.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10248476] |  | 24926.00 | ZP
FS_喷淋灭火管 [10245046] |  | 22994.00 | ZP
标准 [10247312] |  | 6179.00
室内型无线AP插座 [6952130] |  | 29.00
HVAC_排风/排烟管 [3241453] |  | 2.40 | P(Y) | 2675.00
30 度 [3654442] |  | 2101.00 | S(Y)
安防及闭路电视系统线槽 [5861709] |  | 2817.00 |  | 3200.00
标准 [10248529] |  | 2411.00
FS_喷淋灭火管 [10248405] |  | 24893.00 | ZP
标准 [6257151] |  | 43.00
FS_喷淋灭火管 [10244995] |  | 22977.00 | ZP
HVAC_冷凝水管 [9814438] |  | 29336.00
安防及闭路电视系统线槽 [6741394] |  | 2973.00 |  | 2808.58
0.75w [3241459] |  | 1214.00 | P(Y)
- [9494480] |  | 868.00
FS_喷淋灭火管 [10242926] |  | 20268.00 | ZP
空调 [9519336] |  | 1784.00
标准 [10248498] |  | 2393.00
标准 [9804444] |  | 3774.00
标准 [10245024] |  | 3741.00 | ZP

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
1093B51351F47D287B80744F3ECAF5C0 | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | 1FB2669D401D8E1861123D99319F24E17C8DF13D1986023FC4BD80E5BEB0CC9AA679D4998BA6154A7992306E6530C730