## 112月09日14时16分
112月09日14时16分
name | 族与类型 | 尺寸 | 系统类型
1D弯头 [1948637] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
蒸汽管 [2048973] | 管道类型: 蒸汽管 | 100.00 | KS-蒸汽
标准 [2058832] | Y型过滤器: 标准 | 20 mm-20 mm | KS-凝结
压缩空气管 [2109839] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
蒸汽管 [1787964] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
标准 [1846755] | 管道类型: 标准 | 80 mm | LJ-冷水
标准 [1923512] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
国标三通 [1767765] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-20 mm | LJ-冷水
支架 [1885738] | 支架: 支架
H44t-10 - 80 mm [1846517] | 止回阀 - H44 型 - 单瓣旋启式 - 法兰式: H44t-10 - 80 mm | 80 mm-80 mm | LJ-冷水
空压机 [2101450] | 空压机: 空压机
标准 [1770596] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1949070] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
1D弯头 [1746781] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2108580] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
1D弯头 [1777339] | 1D弯头: 1D弯头 | 50 mm-50 mm | LJ-冷水
DN20 [1824640] | 压力表 (2): DN20 | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
40 mm [2108263] | nbimer-7X0S5213362-2019-12-06 11_08_12): 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1936714] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1746769] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [1746678] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
热水 [1949040] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
D71X-6 - 70 mm [1771886] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 70 mm | 70 mm-70 mm | LJ-冷水
标准 [1951636] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
标准 [1942983] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
J41H-16 - 50 mm [2054429] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 50 mm | 50 mm-50 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2053937] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
常规 - 120mm [1974589] | 基本墙: 常规 - 120mm
热水 [1938003] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
标准 [1938269] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
蒸汽管 [1839785] | 管道类型: 蒸汽管 | 40.00 | KS-蒸汽
蒸汽管 [2048663] | 管道类型: 蒸汽管 | 100.00 | KS-蒸汽
压缩空气管 [2053756] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
蒸汽管 [1827745] | 管道类型: 蒸汽管 | 32.00 | KS-蒸汽
推拉窗-双开推拉窗 [1865620] | 推拉窗-双开推拉窗: 推拉窗-双开推拉窗
蒸汽管 [2115758] | 管道类型: 蒸汽管 | 125.00 | KS-蒸汽
热水 [1946780] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
压缩空气管 [2108275] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
热水 [1746826] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
热水 [1724919] | 管道类型: 热水 | 80 mm | RJ-热水
标准 [2044662] | 弯头 - 常规: 标准 | 125 mm-125 mm | KS-蒸汽
国标三通 [2053579] | 国标三通: 国标三通 | 80 mm-80 mm-50 mm | KS-压缩空气
标准 [1788074] | 过渡件 - 常规: 标准 | 100 mm-80 mm | KS-蒸汽
标准 [1854404] | 过渡件 - 常规: 标准 | 200 mm-80 mm | LJ-冷水
热水 [1944878] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
1D弯头 [1948240] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
支架 [1885804] | 支架: 支架
标准 [1945765] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
标准 [2051799] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-蒸汽
蒸汽管 [1889110] | 管道类型: 蒸汽管 | 125.00 | KS-蒸汽室外
标准 [2106257] | 管帽 - 常规: 标准 | 80 mm | KS-压缩空气
标准 [1938604] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
常规 - 120mm [1975542] | 基本墙: 常规 - 120mm
国标三通 [1945454] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-150 mm | LJ-冷水
标准 [1744089] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2108532] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
蒸汽管 [1815293] | 管道类型: 蒸汽管 | 40.00 | KS-蒸汽
1D弯头 [1948384] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
蒸汽管 [1824643] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
1D弯头 [1948008] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [2053452] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
热水 [1746998] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1951371] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
标准 [1769884] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
热水 [1845239] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
压缩空气管 [2053651] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
洗手盆1 [1743009] | 洗手盆1: 洗手盆1 |  | 未定义
标准 [1938118] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
标准 [2049046] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | KS-蒸汽
标准 [1923579] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
热水 [1949442] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
国标三通 [1948849] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-32 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2111034] | 管道类型: 压缩空气管 | 100.00 | KS-压缩空气
蒸汽管 [1788122] | 管道类型: 蒸汽管 | 80 mm | KS-蒸汽
标准 [1725506] | 过渡件 - 常规: 标准 | 80 mm-40 mm | LJ-冷水
蒸汽管 [2044656] | 管道类型: 蒸汽管 | 125.00 | KS-蒸汽
蒸汽管 [1808125] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
标准 [1747071] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1889112] | 弯头 - 常规: 标准 | 125 mm-125 mm | KS-蒸汽室外
J41H-16 - 40 mm [2107048] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1746793] | 限流量止回阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1923842] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1948333] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
40 mm [2108557] | nbimer-7X0S5213362-2019-12-06 11_08_12): 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1747015] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
国标三通 [1788023] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-65 mm | KS-蒸汽
标准 [1951618] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2108204] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
热水 [1746986] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
波纹管 [1747129] | 波纹管: 波纹管 | 100 mm-100 mm | RJ-热水
蒸汽管 [1827935] | 管道类型: 蒸汽管 | 100.00 | KS-蒸汽
立式储气罐 5m3 [2093376] | 立式储气罐: 立式储气罐 5m3
热水 [1949026] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
1D弯头 [1948006] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1724491] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1938221] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
设备基础 [2103518] | 设备基础: 设备基础
蒸汽管 [1787966] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
蒸汽管 [2048971] | 管道类型: 蒸汽管 | 100.00 | KS-蒸汽
蒸汽管 [2049469] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
标准 [1947846] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
支架 [1885740] | 支架: 支架
国标三通 [1945697] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-25 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1951219] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
国标三通 [1770320] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-80 mm | RJ-热水
标准 [1725291] | 管道类型: 标准 | 40.00 | LJ-冷水
蒸汽凝结水管 [2059491] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
压缩空气管 [2108545] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
热水 [1746666] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
蒸汽管 [1839779] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
J41H-16 - 100 mm [2095326] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 100 mm | 100 mm-100 mm | KS-压缩空气
蒸汽凝结水管 [2117091] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
热水 [1949044] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
标准 [1938811] | 球阀: 标准 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
网丝骨架塑料复合管 [1854212] | 管道类型: 网丝骨架塑料复合管 | 200.00 | LJ-冷水室外
标准 [1948227] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
压缩空气管 [2108569] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
热水 [1744074] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
1D弯头 [1922869] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
国标三通 [2055005] | 国标三通: 国标三通 | 80 mm-80 mm-40 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2089164] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1747010] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
常规 - 120mm [1741464] | 基本墙: 常规 - 120mm
热水 [1946995] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
标准 [1746681] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
热水 [1744067] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
热水 [1746802] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1827559] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-蒸汽
热水 [1808550] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
标准 [1948244] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
热水 [1722191] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1777382] | 管道类型: 标准 | 50 mm | LJ-冷水
热水 [1938471] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
标准 [1948337] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2095173] | 管道类型: 压缩空气管 | 100.00 | KS-压缩空气
标准 [2106196] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [2109000] | 管帽 - 常规: 标准 | 80 mm | KS-压缩空气
J21-25 - 20 mm [2117145] | 截止阀 - J21 型 - 螺纹: J21-25 - 20 mm | 20 mm-20 mm | KS-凝结
支架 [1885814] | 支架: 支架
标准 [2049099] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | KS-蒸汽
J41H-16 - 65 mm [1815345] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 65 mm | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2108044] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
国标三通 [1854377] | 国标三通: 国标三通 | 200 mm-200 mm-150 mm | LJ-冷水
国标三通 [2106138] | 国标三通: 国标三通 | 80 mm-80 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1769814] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1948857] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
标准 [1945346] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
标准 [1946597] | 球阀: 标准 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
国标三通 [2055021] | 国标三通: 国标三通 | 40 mm-40 mm-40 mm | KS-压缩空气
5A9502B00 White [1936214] | nbimer-2fa360a2317867ecfe5fe8bfee6beaa1: 5A9502B00 White |  | 未定义
压缩空气管 [2053450] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
热水 [1744079] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
热水 [1746996] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1948219] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
标准 [1951377] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
常规 - 200mm [1937765] | 基本墙: 常规 - 200mm
标准 [1724487] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2110114] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
支架 [1883025] | 支架: 支架
蒸汽管 [1827680] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
标准 [1949519] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1770649] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2053760] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
热水 [1746656] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [2049038] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | KS-蒸汽
国标三通 [1938261] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-25 mm | RJ-热水
J41H-16 - 40 mm [2108554] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
1D弯头 [1936691] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2108261] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1747073] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1846092] | 1D弯头: 1D弯头 | 80 mm-80 mm | LJ-冷水
热水 [1944711] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
热水 [1746771] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2054728] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
1D弯头 [1747017] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1758912] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
D71X-6 - 80 mm [1725247] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 80 mm | 80 mm-80 mm | LJ-冷水
PKM0921 [1974661] | 平开门-木质单扇008: PKM0921
蒸汽管 [1888938] | 管道类型: 蒸汽管 | 125.00 | KS-蒸汽室外
蒸汽管 [2046301] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
国标三通 [1839795] | 国标三通: 国标三通 | 65 mm-65 mm-40 mm | KS-蒸汽
标准 [2108303] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
J41H-16 - 80 mm [2110161] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 80 mm | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
标准 [2053458] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
热水 [1949028] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
标准 [1827952] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | KS-蒸汽
标准 [1948639] | 过渡件 - 常规: 标准 | 32 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1946621] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
1D弯头 [1951223] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
蒸汽管 [1787970] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
标准 [1771934] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2053758] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
冷干机 [2095914] | 冷干机: 冷干机
支架 [1885750] | 支架: 支架
热水 [1937043] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
热水 [1724716] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2108543] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
压缩空气管 [2109194] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
D71X-6 - 100 mm [1746923] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 100 mm | 100 mm-100 mm | LJ-冷水
标准 [1846090] | 管道类型: 标准 | 80 mm | LJ-冷水
低水箱蹲式大便器 [1739980] | 低水箱蹲式大便器: 低水箱蹲式大便器 |  | 未定义
标准 [1777417] | 管道类型: 标准 | 40.00 | LJ-冷水
常规 - 120mm [1974926] | 基本墙: 常规 - 120mm
标准 [1744091] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
蒸汽管 [1888940] | 管道类型: 蒸汽管 | 125.00 | KS-蒸汽室外
国标三通 [2108305] | 国标三通: 国标三通 | 40 mm-40 mm-40 mm | KS-压缩空气
65 mm [1832032] | 空气分离器 - 涡流式 - 20-50 mm: 65 mm | 65 mm-65 mm-20 mm | KS-蒸汽
标准 [1948455] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
标准 [1747008] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
常规 - 200mm [1815190] | 基本墙: 常规 - 200mm
压缩空气管 [2107672] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
脚踏冲水器 [1859676] | 脚踏冲水器: 脚踏冲水器 |  | 未定义
标准 [1769892] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
J41H-16 - 50 mm [1827682] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 50 mm | 50 mm-50 mm | KS-蒸汽
标准 [1746773] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
国标三通 [1938213] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-32 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2053840] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
1D弯头 [1946343] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
热水 [1839455] | 管道类型: 热水 | 80 mm | RJ-热水
1D弯头 [1948230] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
标准 [2053454] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
蒸汽凝结水管 [2117163] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
标准 [1746800] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1746785] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
2400 x 2700mm 2 [1864259] | 防火门-双扇6: 2400 x 2700mm 2
蒸汽管 [2044646] | 管道类型: 蒸汽管 | 125.00 | KS-蒸汽
1D弯头 [1948879] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
标准 [2049097] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | KS-蒸汽
蒸汽凝结水管 [1805277] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
J41H-16 - 40 mm [2108542] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
热水 [1809192] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
D71X-6 - 70 mm [1725013] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 70 mm | 70 mm-70 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2054022] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
压缩空气管 [2108555] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1854368] | 管道类型: 标准 | 200.00 | LJ-冷水
标准 [1948335] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1827461] | 弹簧安全阀: 标准 | 32 mm-32 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2108184] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1769289] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
1800 x 2700mm [2077793] | 防火门-双扇6: 1800 x 2700mm
标准 [2060206] | 过渡件 - 常规: 标准 | 80 mm-50 mm | KS-蒸汽
标准 [1936212] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1947870] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1827889] | 弯头 - 常规: 标准 | 32 mm-32 mm | KS-蒸汽
标准 [2048800] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | KS-蒸汽
设备基础 [2103250] | 设备基础: 设备基础
热水 [1744077] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1767852] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
设备基础 [2102794] | 设备基础: 设备基础
标准 [1771699] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | RJ-热水
标准 [1938203] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
蒸汽管 [2049036] | 管道类型: 蒸汽管 | 100.00 | KS-蒸汽
压缩空气管 [2108639] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
1D弯头 [1948590] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
热水 [1949078] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
常规 - 120mm [1975004] | 基本墙: 常规 - 120mm
标准 [2059672] | 弯头 - 常规: 标准 | 20 mm-20 mm | KS-凝结
标准 [2053762] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-压缩空气
标准 [2117202] | Y型过滤器: 标准 | 20 mm-20 mm | KS-凝结
1D弯头 [1846094] | 1D弯头: 1D弯头 | 80 mm-80 mm | LJ-冷水
20 mm 冲洗阀 [1742816] | 小便器 (6): 20 mm 冲洗阀 |  | 未定义
标准 [1747050] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [1766343] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
标准 [2110530] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | KS-压缩空气
J41H-16 - 80 mm [2090959] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 80 mm | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
H44t-10 - 32 mm [1827741] | 止回阀 - H44 型 - 单瓣旋启式 - 法兰式: H44t-10 - 32 mm | 32 mm-32 mm | KS-蒸汽
热水 [1766250] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
标准 [1758982] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
换热机组 [1844001] | 稳压膨胀机组: 换热机组
1D弯头 [1949526] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
标准 [1889127] | 弯头 - 常规: 标准 | 125 mm-125 mm | KS-蒸汽室外
标准 [1767581] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2053494] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
D71X-6 - 80 mm [1771992] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 80 mm | 80 mm-80 mm | RJ-热水
标准 [1938253] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
蒸汽管 [2048743] | 管道类型: 蒸汽管 | 100.00 | KS-蒸汽
蒸汽管 [1787657] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
标准 [1936312] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
热水 [1746993] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
低水箱蹲式大便器 [1739985] | 低水箱蹲式大便器: 低水箱蹲式大便器 |  | 未定义
蒸汽管 [1827548] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
热水 [1944766] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1847018] | 管道类型: 标准 | 80 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2054833] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
标准 [1744094] | 限流量止回阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1746789] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
J41H-16 - 80 mm [2106781] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 80 mm | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2108280] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
热水 [1777506] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
常规 - 200mm [1972247] | 基本墙: 常规 - 200mm
标准 [1746683] | 限流量止回阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1949058] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
1D弯头 [1948339] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1827677] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-蒸汽
标准 [1944985] | 弯头 - 常规: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
国标三通 [1945529] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-25 mm | RJ-热水
标准 [2054948] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1923226] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
蒸汽管 [2044866] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
2.10 LPS [2058931] | 疏水阀: 2.10 LPS | 20 mm-20 mm | KS-凝结
J41H-16 - 40 mm [2108549] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
蒸汽管 [1815329] | 管道类型: 蒸汽管 | 40.00 | KS-蒸汽
压缩空气管 [2054492] | 管道类型: 压缩空气管 | 20 mm | KS-压缩空气
标准 [2053595] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-压缩空气
网丝骨架塑料复合管 [1784315] | 管道类型: 网丝骨架塑料复合管 | 200.00 | LJ-冷水室外
压缩空气管 [2106136] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1948234] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
压缩空气管 [2109197] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
1D弯头 [1766150] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2108258] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1949449] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
国标三通 [1832017] | 国标三通: 国标三通 | 80 mm-80 mm-65 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2053967] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [2116960] | 弯头 - 常规: 标准 | 20 mm-20 mm | KS-凝结
热水 [1938408] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
热水 [1766411] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
国标三通 [1808513] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1846664] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1746787] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2106030] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1771400] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
D71X-6 - 100 mm [1777508] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 100 mm | 100 mm-100 mm | LJ-冷水
常规 - 120mm [1972612] | 基本墙: 常规 - 120mm
标准 [1949063] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
标准 [2054318] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | KS-压缩空气
标准 [2049089] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | KS-蒸汽
国标三通 [1943020] | 国标三通: 国标三通 | 32 mm-32 mm-25 mm | LJ-冷水
热水 [1947727] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
压缩空气管 [2108270] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
蒸汽管 [1815586] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
标准 [1725198] | 管道类型: 标准 | 80 mm | LJ-冷水
标准 [2053591] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-压缩空气
标准 [1944923] | 弯头 - 常规: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
蒸汽管 [1789402] | 管道类型: 蒸汽管 | 80 mm | KS-蒸汽
J41H-16 - 50 mm [1827645] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 50 mm | 50 mm-50 mm | KS-蒸汽
标准 [1947873] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
国标三通 [1766154] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [1949488] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
标准 [1948232] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
标准 [1938451] | 球阀: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
标准 [2115652] | 弯头 - 常规: 标准 | 125 mm-125 mm | KS-蒸汽
标准 [1948742] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
国标三通 [2116962] | 国标三通: 国标三通 | 20 mm-20 mm-20 mm | KS-凝结
D71X-6 - 80 mm [1771749] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 80 mm | 80 mm-80 mm | RJ-热水
J41H-16 - 40 mm [2107753] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
国标三通 [1767813] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-20 mm | RJ-热水
热水 [1951633] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
热水 [1949409] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
标准 [1948457] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
J41H-16 - 65 mm [1787974] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 65 mm | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
蒸汽管 [2048977] | 管道类型: 蒸汽管 | 100.00 | KS-蒸汽
热水 [1845278] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
1D弯头 [1938205] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
支架 [1885769] | 支架: 支架
蒸汽管 [1827711] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
蒸汽管 [1839796] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
标准 [1724681] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1747053] | 限流量止回阀: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [1923549] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
标准 [2110534] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | KS-压缩空气
蒸汽凝结水管 [2059541] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
1D弯头 [1942898] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
国标三通 [2106182] | 国标三通: 国标三通 | 80 mm-80 mm-40 mm | KS-压缩空气
热水 [1746585] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
国标三通 [1788056] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-65 mm | KS-蒸汽
1D弯头 [1777419] | 1D弯头: 1D弯头 | 40 mm-40 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1948263] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
蒸汽凝结水管 [2116828] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
标准 [1747077] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2053333] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
标准 [1766108] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
标准 [2054896] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
国标三通 [1787659] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-65 mm | KS-蒸汽
常规 - 200mm [1815072] | 基本墙: 常规 - 200mm
40 mm [2107391] | nbimer-7X0S5213362-2019-12-06 11_08_12): 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
常规 - 120mm [1936493] | 基本墙: 常规 - 120mm
热水 [1946193] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
热水 [1944814] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2108277] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
压缩空气管 [2054837] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
蒸汽管 [1787997] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2054369] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2053767] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
常规 - 120mm [1975326] | 基本墙: 常规 - 120mm
标准 [2051794] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2106180] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1777454] | 球阀: 标准 | 40 mm-40 mm | LJ-冷水
标准 [1815564] | Y型过滤器: 标准 | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
J41H-16 - 50 mm [2053639] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 50 mm | 50 mm-50 mm | KS-压缩空气
常规 - 200mm [2077304] | 基本墙: 常规 - 200mm
热水 [1771057] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
蒸汽管 [1827675] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
标准 [1948595] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
标准 [1945426] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | RJ-热水
标准 [1945698] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
标准 [2106312] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2108547] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
国标三通 [2116839] | 国标三通: 国标三通 | 20 mm-20 mm-20 mm | KS-凝结
立式储气罐 [2101697] | 立式储气罐: 立式储气罐
国标三通 [1948236] | 国标三通: 国标三通 | 32 mm-32 mm-32 mm | LJ-冷水
标准 [1947554] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
热水 [1723364] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
热水 [1747079] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2109151] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
热水 [1949431] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
标准 [1733616] | 双管淋浴器: 标准 | 15 mm-15 mm | 未定义
标准 [1949020] | 双管淋浴器: 标准 | 15 mm-15 mm | 未定义
波纹管 [1808576] | 波纹管: 波纹管 | 150 mm-150 mm | LJ-冷水
热水 [1746777] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2093565] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
1D弯头 [1923845] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2054951] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1923675] | 过渡件 - 常规: 标准 | 32 mm-20 mm | LJ-冷水
热水 [1949080] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
压缩空气管 [2054075] | 管道类型: 压缩空气管 | 25.00 | KS-压缩空气
标准 [1809166] | 管帽 - 常规: 标准 | 100.00 | RJ-热水
PKM0921 [1975135] | 平开门-木质单扇008: PKM0921
1D弯头 [1767761] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
国标三通 [2108573] | 国标三通: 国标三通 | 40 mm-40 mm-40 mm | KS-压缩空气
蒸汽管 [1827737] | 管道类型: 蒸汽管 | 32.00 | KS-蒸汽
热水 [1938167] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
蒸汽凝结水管 [1805220] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
热水 [1746381] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
热水 [1942344] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
标准 [1771421] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
蒸汽管 [2049087] | 管道类型: 蒸汽管 | 100.00 | KS-蒸汽
J41H-16 - 40 mm [2108210] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [2110528] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | KS-压缩空气
低水箱蹲式大便器 [1742975] | 低水箱蹲式大便器: 低水箱蹲式大便器 |  | 未定义
1D弯头 [1854222] | 1D弯头: 1D弯头 | 200 mm-200 mm | LJ-冷水室外
J21-25 - 20 mm [2113829] | 截止阀 - J21 型 - 螺纹: J21-25 - 20 mm | 20 mm-20 mm | KS-凝结
标准 [1948331] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1923515] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
Kitchen tap 4 [1747043] | 厨房水龙头: Kitchen tap 4 |  | RJ-热水
国标三通 [1766257] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-100 mm | RJ-热水
标准 [1949038] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
标准 [1951680] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
热水 [1938324] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
标准 [2048717] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | KS-蒸汽
蒸汽管 [1787771] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
标准 [2048975] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | KS-蒸汽
国标三通 [2110916] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-80 mm | KS-压缩空气
标准 [1746854] | 管道类型: 标准 | 100.00 | LJ-冷水
标准 [1949155] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
国标三通 [1946459] | 国标三通: 国标三通 | 25 mm-25 mm-25 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2108571] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1828974] | 过渡件 - 常规: 标准 | 65 mm-50 mm | KS-蒸汽
标准 [1777536] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
标准 [1942843] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
蒸汽凝结水管 [1805200] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
标准 [1854469] | 管道类型: 标准 | 80 mm | LJ-冷水
支架 [1885779] | 支架: 支架
1D弯头 [1948374] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2106027] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1945496] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
1D弯头 [1948265] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
标准 [1746621] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
1D弯头 [1854214] | 1D弯头: 1D弯头 | 200 mm-200 mm | LJ-冷水室外
标准 [1938400] | 限流量止回阀: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
热水 [1746767] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1951216] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
蒸汽管 [1827623] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2053292] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2054995] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1845961] | 管道类型: 标准 | 80 mm | LJ-冷水
国标三通 [1767861] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-80 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2053987] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
D71X-6 - 150 mm [1846842] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 150 mm | 150 mm-150 mm | LJ-冷水
2.10 LPS [2114608] | 疏水阀: 2.10 LPS | 20 mm-20 mm | KS-凝结
1D弯头 [1744099] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1808509] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1948224] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
标准 [1938917] | 限流量止回阀: 标准 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
低水箱蹲式大便器 [1742985] | 低水箱蹲式大便器: 低水箱蹲式大便器 |  | 未定义
1D弯头 [1936220] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2089167] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1949068] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
标准 [2054336] | 过渡件 - 常规: 标准 | 80 mm-50 mm | KS-压缩空气
热水 [1771128] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
波纹管 [1747170] | 波纹管: 波纹管 | 150 mm-150 mm | LJ-冷水
标准 [1827708] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-蒸汽
热水 [1947729] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
标准 [1943011] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
1D弯头 [1746988] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [1788019] | 弯头 - 常规: 标准 | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2108268] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
压缩空气管 [2106291] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
国标三通 [2053872] | 国标三通: 国标三通 | 80 mm-80 mm-50 mm | KS-压缩空气
热水 [1725186] | 管道类型: 热水 | 80 mm | RJ-热水
标准 [1846404] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1889123] | 1D弯头: 1D弯头 | 125 mm-125 mm | KS-蒸汽室外
热水 [1746663] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1949022] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
1D弯头 [1767732] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
蒸汽凝结水管 [2059058] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
蒸汽凝结水管 [2113174] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
压缩空气管 [2053509] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
1D弯头 [1923582] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1766185] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1747013] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
国标三通 [1809226] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-20 mm | LJ-冷水
热水 [1944942] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
蒸汽管 [2045019] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
热水 [1938251] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
DN20 [2095485] | 压力表 (2): DN20 | 100 mm-100 mm | KS-压缩空气
热水 [1937343] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
J21-25 - 20 mm [2117085] | 截止阀 - J21 型 - 螺纹: J21-25 - 20 mm | 20 mm-20 mm | KS-凝结
标准 [1725015] | 管道类型: 标准 | 70 mm | LJ-冷水
PKM0921 [1975616] | 平开门-木质单扇008: PKM0921
J41H-16 - 40 mm [2054020] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2108558] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
1D弯头 [1949157] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
蒸汽管 [2044978] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2053729] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
标准 [2054723] | 弯头 - 常规: 标准 | 20 mm-20 mm | KS-压缩空气
热水 [1944678] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [2060267] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-蒸汽
1D弯头 [1950133] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
热水 [1777501] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
蒸汽管 [1827507] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2110905] | 管道类型: 压缩空气管 | 100.00 | KS-压缩空气
蒸汽管 [1827735] | 管道类型: 蒸汽管 | 32.00 | KS-蒸汽
热水 [1809136] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
标准 [1945455] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1766383] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
热水 [1808474] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
标准 [1946347] | 过渡件 - 常规: 标准 | 25 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1746690] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1828977] | 过渡件 - 常规: 标准 | 65 mm-50 mm | KS-蒸汽
标准 [2049048] | 弯头 - 常规: 标准 | 100 mm-100 mm | KS-蒸汽
标准 [1771650] | 管道类型: 标准 | 70 mm | LJ-冷水
标准 [1746506] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
常规 - 200mm [1815217] | 基本墙: 常规 - 200mm
标准 [2109164] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1744076] | 限流量止回阀: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2108306] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
蒸汽凝结水管 [2059660] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
J41H-16 - 40 mm [2108274] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1947844] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
热水 [1747056] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1948850] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
标准 [1787667] | 弯头 - 常规: 标准 | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
国标三通 [2059490] | 国标三通: 国标三通 | 20 mm-20 mm-20 mm | KS-凝结
标准 [1827587] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2054871] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2095368] | 管道类型: 压缩空气管 | 100.00 | KS-压缩空气
标准 [1945687] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
标准 [1834543] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
J41H-16 - 65 mm [1815359] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 65 mm | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
标准 [1771888] | 管道类型: 标准 | 70 mm | LJ-冷水
推拉窗-双开推拉窗 [2079384] | 推拉窗-双开推拉窗: 推拉窗-双开推拉窗
蒸汽管 [1827683] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
125 mm [2115722] | 空气分离器 - 涡流式 - 20-50 mm: 125 mm | 125 mm-125 mm-20 mm | KS-蒸汽
标准 [1945022] | 弯头 - 常规: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
DN20 [2049467] | 压力表 (2): DN20 | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
标准 [2108783] | 管帽 - 常规: 标准 | 80 mm | KS-压缩空气
标准 [1724490] | 限流量止回阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [2054385] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-压缩空气
标准 [1942981] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
1D弯头 [1949510] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
标准 [1746629] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
国标三通 [1766189] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1846531] | 管道类型: 标准 | 80 mm | LJ-冷水
150 [1885739] | 支架（无保温扁铁）: 150
常规 - 200mm [1892990] | 楼板: 常规 - 200mm
标准 [1947697] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
标准 [1844984] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
标准 [1725274] | 管道类型: 标准 | 50 mm | LJ-冷水
PKM0921 [1974355] | 平开门-木质单扇008: PKM0921
国标三通 [2053936] | 国标三通: 国标三通 | 80 mm-80 mm-40 mm | KS-压缩空气
冷干机 [2101647] | 冷干机: 冷干机
1D弯头 [1951687] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
国标三通 [2111033] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-80 mm | KS-压缩空气
标准 [1747070] | 限流量止回阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1767055] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
国标三通 [1808561] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2107049] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
压缩空气管 [2054487] | 管道类型: 压缩空气管 | 20 mm | KS-压缩空气
标准 [1744101] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
国标三通 [1948226] | 国标三通: 国标三通 | 32 mm-32 mm-32 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2109831] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2054293] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
J41H-16 - 40 mm [2108568] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [2116892] | 弯头 - 常规: 标准 | 20 mm-20 mm | KS-凝结
标准 [1949072] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
标准 [1936218] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
常规 - 120mm [1974622] | 基本墙: 常规 - 120mm
蒸汽管 [1787988] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
推拉窗-双开推拉窗 [1865383] | 推拉窗-双开推拉窗: 推拉窗-双开推拉窗
热水 [1723834] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
1D弯头 [1747046] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2110526] | 管道类型: 压缩空气管 | 100.00 | KS-压缩空气
标准 [1771258] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
J41H-16 - 32 mm [1827744] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 32 mm | 32 mm-32 mm | KS-蒸汽
常规 - 120mm [1741582] | 基本墙: 常规 - 120mm
蒸汽管 [1827701] | 管道类型: 蒸汽管 | 32.00 | KS-蒸汽
标准 [2053835] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-压缩空气
蒸汽凝结水管 [2058850] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
标准 [2108534] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1746680] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
国标三通 [1949518] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-25 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1766220] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [1947699] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
空压机 [2100157] | 空压机: 空压机
常规 - 120mm [1859813] | 基本墙: 常规 - 120mm
标准 [1944948] | 弯头 - 常规: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [1746665] | 限流量止回阀: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2053577] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
标准 [1936767] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
国标三通 [2108579] | 国标三通: 国标三通 | 40 mm-40 mm-40 mm | KS-压缩空气
热水 [1722080] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1777380] | 球阀: 标准 | 50 mm-50 mm | LJ-冷水
支架（无保温）100 [1885805] | 支架（无保温扁铁）: 支架（无保温）100
压缩空气管 [2108264] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
1D弯头 [1951691] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
热水 [1746947] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
标准 [1767032] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1808557] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
1D弯头 [1809222] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
国标三通 [2054727] | 国标三通: 国标三通 | 50 mm-50 mm-20 mm | KS-压缩空气
标准 [2110912] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
蒸汽管 [1788024] | 管道类型: 蒸汽管 | 100.00 | KS-蒸汽
国标三通 [1827524] | 国标三通: 国标三通 | 65 mm-65 mm-50 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2107698] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
国标三通 [1923841] | 国标三通: 国标三通 | 20 mm-20 mm-20 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1771652] | 1D弯头: 1D弯头 | 70 mm-70 mm | LJ-冷水
2400x690 [1734972] | 洗涤池: 2400x690 |  | 未定义
标准 [1769878] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1809121] | 管帽 - 常规: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
标准 [1946429] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
国标三通 [1766294] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-100 mm | LJ-冷水
国标三通 [1777545] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-100 mm | LJ-冷水
标准 [1746515] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
国标三通 [1949935] | 国标三通: 国标三通 | 25 mm-25 mm-25 mm | LJ-冷水
设备基础 [2104580] | 设备基础: 设备基础
标准 [1846740] | Y型过滤器: 标准 | 80 mm-80 mm | LJ-冷水
国标三通 [1923511] | 国标三通: 国标三通 | 32 mm-32 mm-32 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1744087] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1747058] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2054944] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1951640] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
热水 [1785614] | 管道类型: 热水 | 80 mm | RJ-热水
蒸汽管 [1827671] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
热水 [1845267] | 管道类型: 热水 | 80 mm | RJ-热水
1D弯头 [1942254] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
国标三通 [1949441] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-25 mm | RJ-热水
蒸汽管 [1787750] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
国标三通 [1766119] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-20 mm | LJ-冷水
国标三通 [1944877] | 国标三通: 国标三通 | 25 mm-25 mm-20 mm | RJ-热水
热水 [1725183] | 管道类型: 热水 | 80 mm | RJ-热水
标准 [1746794] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [2053990] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
热水 [1937364] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
Kitchen tap 4 [1746985] | 厨房水龙头: Kitchen tap 4 |  | RJ-热水
热水 [1771932] | 管道类型: 热水 | 80 mm | RJ-热水
标准 [1744092] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
热水 [1777573] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
蒸汽管 [1827647] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
脚踏冲水器 [1859684] | 脚踏冲水器: 脚踏冲水器 |  | 未定义
热水 [1942979] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
标准 [1951620] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
标准 [1949054] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
设备基础 [2103277] | 设备基础: 设备基础
压缩空气管 [2054946] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1845269] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | RJ-热水
标准 [1923509] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
标准 [1944981] | 弯头 - 常规: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
Kitchen tap 4 [1746655] | 厨房水龙头: Kitchen tap 4 |  | RJ-热水
热水 [1944521] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2054716] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
蒸汽凝结水管 [2113281] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
标准 [1846648] | Y型过滤器: 标准 | 150 mm-150 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1951671] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
支架（无保温）100 [1885741] | 支架（无保温扁铁）: 支架（无保温）100
压缩空气管 [2054068] | 管道类型: 压缩空气管 | 25.00 | KS-压缩空气
热水 [1938262] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
热水 [1766143] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
蒸汽管 [1891936] | 管道类型: 蒸汽管 | 125.00 | KS-蒸汽
标准 [2108583] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1788151] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-蒸汽
热水 [1746668] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
J41H-16 - 40 mm [2108260] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1767067] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1949259] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
蒸汽管 [2044941] | 管道类型: 蒸汽管 | 80 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2108529] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1722189] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [1777503] | 管道类型: 标准 | 100.00 | LJ-冷水
标准 [1942238] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
压缩空气管 [2106139] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
国标三通 [1766323] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-100 mm | RJ-热水
1D弯头 [1950098] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
热水 [1746692] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
国标三通 [2107671] | 国标三通: 国标三通 | 80 mm-80 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1771268] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
常规 - 200mm [1815147] | 基本墙: 常规 - 200mm
热水 [1747048] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
国标三通 [1922820] | 国标三通: 国标三通 | 32 mm-32 mm-32 mm | LJ-冷水
蒸汽管 [1787992] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
热水 [1744107] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1937933] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
蒸汽凝结水管 [2059612] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
标准 [2108272] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1827891] | 弯头 - 常规: 标准 | 32 mm-32 mm | KS-蒸汽
国标三通 [1923578] | 国标三通: 国标三通 | 32 mm-32 mm-32 mm | LJ-冷水
标准 [1944901] | 过渡件 - 常规: 标准 | 25 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [1845006] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2107046] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
压缩空气管 [2054892] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
标准 [1746925] | 管道类型: 标准 | 100.00 | LJ-冷水
蒸汽管 [1787637] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
支架（无保温）100 [1885815] | 支架（无保温扁铁）: 支架（无保温）100
1D弯头 [1746798] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
40 mm [2108531] | nbimer-7X0S5213362-2019-12-06 11_08_12): 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1923839] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1746995] | 限流量止回阀: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
热水 [1949307] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
热水 [1771697] | 管道类型: 热水 | 80 mm | RJ-热水
蒸汽管 [1815347] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
标准 [1746713] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
标准 [1942246] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
标准 [1951381] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
标准 [1725249] | 管道类型: 标准 | 80 mm | LJ-冷水
标准 [1809085] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
热水 [1766318] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
标准 [1950030] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
热水 [1746565] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
常规 - 120mm [1945114] | 基本墙: 常规 - 120mm
标准 [2059591] | 弯头 - 常规: 标准 | 20 mm-20 mm | KS-凝结
标准 [1724488] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1788052] | 弯头 - 常规: 标准 | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
标准 [1747062] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2108901] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
蒸汽管 [1827669] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
热水 [1945752] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
1D弯头 [1845008] | 1D弯头: 1D弯头 | 150 mm-150 mm | LJ-冷水
标准 [1787753] | 弯头 - 常规: 标准 | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
标准 [1923576] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
标准 [2054894] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2053580] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
1D弯头 [1747075] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [2111029] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
1D弯头 [1766115] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
D71X-6 - 100 mm [1777505] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 100 mm | 100 mm-100 mm | RJ-热水
标准 [1746796] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2054311] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
国标三通 [1766387] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-20 mm | LJ-冷水
国标三通 [1944710] | 国标三通: 国标三通 | 25 mm-25 mm-20 mm | RJ-热水
1D弯头 [1746658] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [1746955] | 管道类型: 标准 | 100.00 | LJ-冷水
常规 - 120mm [1974790] | 基本墙: 常规 - 120mm
蒸汽管 [1827733] | 管道类型: 蒸汽管 | 32.00 | KS-蒸汽
标准 [2108566] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
蒸汽凝结水管 [2116957] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
蒸汽管 [1832034] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
热水 [1949076] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
1D弯头 [1724470] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
J41H-16 - 50 mm [2046037] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 50 mm | 50 mm-50 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2110173] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
脚踏冲水器 [1859665] | 脚踏冲水器: 脚踏冲水器 |  | 未定义
波纹管 [1808786] | 波纹管: 波纹管 | 100 mm-100 mm | RJ-热水
标准 [1951624] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
标准 [1725485] | 过渡件 - 常规: 标准 | 80 mm-50 mm | LJ-冷水
标准 [1938214] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
国标三通 [2053839] | 国标三通: 国标三通 | 80 mm-80 mm-50 mm | KS-压缩空气
国标三通 [1766224] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [2107482] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
热水 [1944979] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1947701] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
蒸汽凝结水管 [2113338] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
Kitchen tap 4 [1744066] | 厨房水龙头: Kitchen tap 4 |  | RJ-热水
标准 [1949032] | 球阀: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
150 [1885751] | 支架（无保温扁铁）: 150
国标三通 [2054310] | 国标三通: 国标三通 | 40 mm-40 mm-25 mm | KS-压缩空气
蒸汽管 [1827584] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
1D弯头 [1767809] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2053731] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
1D弯头 [1766418] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2106183] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
标准 [1947404] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
标准 [2055129] | 过渡件 - 常规: 标准 | 40 mm-25 mm | KS-压缩空气
标准 [1923210] | 球阀: 标准 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
标准 [1943021] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
标准 [1948837] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
热水 [1949033] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
1D弯头 [1936777] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
蒸汽管 [2045976] | 管道类型: 蒸汽管 | 50 mm | KS-蒸汽
1D弯头 [1724483] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
J41H-16 - 20 mm [2054491] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 20 mm | 20 mm-20 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2108550] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
洗手盆1 [1731623] | 洗手盆1: 洗手盆1 |  | 未定义
J41H-16 - 40 mm [1815327] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-蒸汽
1D弯头 [1771274] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
蒸汽凝结水管 [2058939] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
标准 [1746192] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
5A9502B00 White [1935426] | nbimer-2fa360a2317867ecfe5fe8bfee6beaa1: 5A9502B00 White |  | 未定义
热水 [1808596] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
标准 [1827919] | 弯头 - 常规: 标准 | 32 mm-32 mm | KS-蒸汽
标准 [1747019] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
热水 [1947725] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
1D弯头 [1747064] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1744095] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
D71X-6 - 100 mm [1746954] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 100 mm | 100 mm-100 mm | LJ-冷水
标准 [1946460] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
压缩空气管 [2093840] | 管道类型: 压缩空气管 | 100.00 | KS-压缩空气
国标三通 [1827710] | 国标三通: 国标三通 | 65 mm-65 mm-50 mm | KS-蒸汽
热水 [1945423] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
标准 [1787994] | 弯头 - 常规: 标准 | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
1D弯头 [1947875] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2106811] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
Kitchen tap 4 [1718084] | 厨房水龙头: Kitchen tap 4 |  | RJ-热水
标准 [1746684] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
常规 - 120mm [1972553] | 基本墙: 常规 - 120mm
蒸汽管 [1839763] | 管道类型: 蒸汽管 | 40.00 | KS-蒸汽
1D弯头 [1724495] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
国标三通 [1770097] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-80 mm | RJ-热水
国标三通 [1809191] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2108564] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1951227] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
标准 [2107715] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1844847] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
标准 [1787972] | 弯头 - 常规: 标准 | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
Y42X-10 - 50 mm [1815584] | 减压阀 - Y42X 型 - 弹簧膜片式 - 法兰式: Y42X-10 - 50 mm | 50 mm-50 mm | KS-蒸汽
标准 [1923722] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
支架 [1885752] | 支架: 支架
1D弯头 [1945705] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1951675] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
蒸汽凝结水管 [2113241] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
国标三通 [1725348] | 国标三通: 国标三通 | 80 mm-80 mm-80 mm | LJ-冷水
标准 [2053868] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2108538] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
压缩空气管 [2109148] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
热水 [1746909] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
热水 [1746774] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
设备基础 [2103106] | 设备基础: 设备基础
标准 [1946179] | 球阀: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
国标三通 [1845277] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-80 mm | RJ-热水
热水 [1746574] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
标准 [1949792] | 过渡件 - 常规: 标准 | 25 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1948223] | 球阀: 标准 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1746670] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
国标三通 [1777580] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-100 mm | RJ-热水
标准 [1769858] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2054070] | 管道类型: 压缩空气管 | 25.00 | KS-压缩空气
支架（无保温）100 [1885753] | 支架（无保温扁铁）: 支架（无保温）100
国标三通 [1945422] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-100 mm | RJ-热水
1D弯头 [1747006] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1951478] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
20 mm 冲洗阀 [1742721] | 小便器 (6): 20 mm 冲洗阀 |  | 未定义
热水 [1747051] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
脚踏冲水器 [1859599] | 脚踏冲水器: 脚踏冲水器 |  | 未定义
J41H-16 - 20 mm [1805275] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 20 mm | 20 mm-20 mm | KS-凝结
1D弯头 [1744081] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [2053735] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-压缩空气
标准 [1937714] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
标准 [2110116] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
标准 [1770800] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
CQJF-600 [1888815] | m-dm-分气缸: CQJF-600
国标三通 [1951679] | 国标三通: 国标三通 | 25 mm-25 mm-25 mm | LJ-冷水
洗手盆1 [1767098] | 洗手盆1: 洗手盆1 |  | 未定义
热水 [1771998] | 管道类型: 热水 | 80 mm | RJ-热水
热水 [1746660] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1746776] | 限流量止回阀: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [2108540] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
常规 - 120mm [1948897] | 基本墙: 常规 - 120mm
1D弯头 [1854224] | 1D弯头: 1D弯头 | 200 mm-200 mm | LJ-冷水室外
标准 [1746992] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
国标三通 [1951632] | 国标三通: 国标三通 | 25 mm-25 mm-25 mm | RJ-热水
D71X-6 - 100 mm [1746907] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 100 mm | 100 mm-100 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2107417] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1746674] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
H44t-10 - 50 mm [1827679] | 止回阀 - H44 型 - 单瓣旋启式 - 法兰式: H44t-10 - 50 mm | 50 mm-50 mm | KS-蒸汽
标准 [1948221] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
J41H-16 - 40 mm [2054950] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2108574] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
国标三通 [2108638] | 国标三通: 国标三通 | 80 mm-80 mm-40 mm | KS-压缩空气
DN25 [1941933] | nbimer-4eac24a48d9b484b151b2e8f32add3a2: DN25 | 25 mm-25 mm-25 mm | RJ-热水
标准 [2044778] | 弯头 - 常规: 标准 | 125 mm-125 mm | KS-蒸汽
蒸汽凝结水管 [2117230] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
洗手盆1 [1742869] | 洗手盆1: 洗手盆1 |  | 未定义
国标三通 [1827326] | 国标三通: 国标三通 | 65 mm-65 mm-32 mm | KS-蒸汽
压缩空气管 [2053733] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
J41H-16 - 20 mm [2059539] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 20 mm | 20 mm-20 mm | KS-凝结
标准 [2060252] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-蒸汽
标准 [1724977] | 管道类型: 标准 | 70 mm | LJ-冷水
150 [1884630] | 支架（无保温扁铁）: 150
热水 [1945530] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
压缩空气管 [2090979] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
标准 [1845950] | 管道类型: 标准 | 80 mm | LJ-冷水
标准 [1758945] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [2111004] | 管帽 - 常规: 标准 | 100.00 | KS-压缩空气
标准 [1724481] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
热水 [1746740] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
1D弯头 [1936779] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1949037] | 球阀: 标准 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
标准 [2053950] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
1D弯头 [1744069] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
热水 [1746952] | 管道类型: 热水 | 100.00 | RJ-热水
国标三通 [2109196] | 国标三通: 国标三通 | 80 mm-80 mm-40 mm | KS-压缩空气
热水 [1746349] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
J41H-16 - 80 mm [1788168] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 80 mm | 80 mm-80 mm | KS-蒸汽
标准 [1808514] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
热水 [1747021] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
D71X-6 - 80 mm [1846986] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 80 mm | 80 mm-80 mm | LJ-冷水
支架 [1885583] | 支架: 支架
标准 [1747066] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
常规 - 120mm [1975030] | 基本墙: 常规 - 120mm
J41H-16 - 40 mm [2108528] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
1D弯头 [1945458] | 1D弯头: 1D弯头 | 150 mm-150 mm | LJ-冷水
热水 [1945749] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
J41H-16 - 65 mm [1787996] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 65 mm | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
1D弯头 [1950112] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [2110122] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
标准 [1839460] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | RJ-热水
1D弯头 [1845020] | 1D弯头: 1D弯头 | 150 mm-150 mm | LJ-冷水
标准 [1951231] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
1D弯头 [1770057] | 1D弯头: 1D弯头 | 32 mm-32 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1809187] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [1844970] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
Kitchen tap 4 [1746766] | 厨房水龙头: Kitchen tap 4 |  | RJ-热水
标准 [1944944] | 弯头 - 常规: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
J41H-16 - 65 mm [1787769] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 65 mm | 65 mm-65 mm | KS-蒸汽
标准 [1949508] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
标准 [2054900] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
1D弯头 [1936224] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1945018] | 弯头 - 常规: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2108536] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
蒸汽凝结水管 [2116963] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
网丝骨架塑料复合管 [1811752] | 管道类型: 网丝骨架塑料复合管 | 200.00 | LJ-冷水室外
标准 [1945807] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
热水 [1722101] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1846876] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2108678] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
标准 [1766285] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
标准 [1949924] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
脚踏冲水器 [1740849] | 脚踏冲水器: 脚踏冲水器 |  | 未定义
蒸汽凝结水管 [2059669] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
蒸汽管 [1824661] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
D71X-6 - 100 mm [1746951] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 100 mm | 100 mm-100 mm | RJ-热水
1D弯头 [1854521] | 1D弯头: 1D弯头 | 80 mm-80 mm | LJ-冷水
标准 [1747004] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1777509] | 管道类型: 标准 | 100.00 | LJ-冷水
1D弯头 [1951484] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
150 [1885770] | 支架（无保温扁铁）: 150
J41H-16 - 40 mm [2089166] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
低水箱蹲式大便器 [1742992] | 低水箱蹲式大便器: 低水箱蹲式大便器 |  | 未定义
1D弯头 [1948380] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
蒸汽管 [1815315] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
热水 [1845132] | 管道类型: 热水 | 80 mm | RJ-热水
J41H-16 - 50 mm [2053739] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 50 mm | 50 mm-50 mm | KS-压缩空气
标准 [1938837] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
国标三通 [1770277] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-70 mm | LJ-冷水
蒸汽管 [1787591] | 管道类型: 蒸汽管 | 100.00 | KS-蒸汽
常规 - 200mm [2077112] | 基本墙: 常规 - 200mm
标准 [1724485] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2054489] | 管道类型: 压缩空气管 | 20 mm | KS-压缩空气
标准 [2045934] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-蒸汽
标准 [2060265] | 弯头 - 常规: 标准 | 50 mm-50 mm | KS-蒸汽
标准 [2109210] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
蒸汽管 [1788057] | 管道类型: 蒸汽管 | 100.00 | KS-蒸汽
1D弯头 [1950129] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1766376] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1936769] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
D71X-6 - 80 mm [1725185] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 80 mm | 80 mm-80 mm | RJ-热水
标准 [1948840] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
压缩空气管 [2053873] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
国标三通 [1951215] | 国标三通: 国标三通 | 25 mm-25 mm-25 mm | LJ-冷水
标准 [1948237] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
标准 [1744073] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
常规 - 200mm [1860324] | 楼板: 常规 - 200mm
J41H-16 - 20 mm [2059046] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 20 mm | 20 mm-20 mm | KS-凝结
蒸汽管 [1787660] | 管道类型: 蒸汽管 | 100.00 | KS-蒸汽
标准 [1746662] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [1808578] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
标准 [1949021] | 双管淋浴器: 标准 | 15 mm-15 mm | 未定义
压缩空气管 [2095488] | 管道类型: 压缩空气管 | 100.00 | KS-压缩空气
蒸汽管 [1827525] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
热水 [1771755] | 管道类型: 热水 | 80 mm | RJ-热水
热水 [1746990] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
蒸汽管 [1787975] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
标准 [2108309] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
J41H-16 - 40 mm [2106029] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 40 mm | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1744097] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
压缩空气管 [2053740] | 管道类型: 压缩空气管 | 50 mm | KS-压缩空气
热水 [1747054] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
标准 [1724493] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1922988] | 管道类型: 标准 | 32.00 | LJ-冷水
国标三通 [1839778] | 国标三通: 国标三通 | 65 mm-65 mm-40 mm | KS-蒸汽
标准 [2108266] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
标准 [1746686] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
常规 - 120mm [1972701] | 基本墙: 常规 - 120mm
标准 [2108577] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2108562] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
标准 [1777456] | 管道类型: 标准 | 40.00 | LJ-冷水
推拉窗-双开推拉窗 [2077306] | 推拉窗-双开推拉窗: 推拉窗-双开推拉窗
压缩空气管 [2107712] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
国标三通 [1948594] | 国标三通: 国标三通 | 32 mm-32 mm-32 mm | LJ-冷水
标准 [1949433] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
蒸汽管 [2048665] | 管道类型: 蒸汽管 | 100.00 | KS-蒸汽
热水 [1744071] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
1D弯头 [1769876] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
H44t-10 - 150 mm [1846386] | 止回阀 - H44 型 - 单瓣旋启式 - 法兰式: H44t-10 - 150 mm | 150 mm-150 mm | LJ-冷水
蒸汽凝结水管 [2116840] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
标准 [1723361] | 限流量止回阀: 标准 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [1747012] | 限流量止回阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [1809227] | 管道类型: 标准 | 150 mm | LJ-冷水
标准 [1733789] | 双管淋浴器: 标准 | 15 mm-15 mm | 未定义
国标三通 [2109150] | 国标三通: 国标三通 | 80 mm-80 mm-40 mm | KS-压缩空气
蒸汽管 [1832018] | 管道类型: 蒸汽管 | 80 mm | KS-蒸汽
蒸汽凝结水管 [2114623] | 管道类型: 蒸汽凝结水管 | 20 mm | KS-凝结
标准 [1744085] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1747068] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
热水 [1945016] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
压缩空气管 [2054907] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
D71X-6 - 80 mm [1724955] | 蝶阀 - D71 型 - 手柄传动 - 对夹式: D71X-6 - 80 mm | 80 mm-80 mm | RJ-热水
J41H-16 - 25 mm [2054074] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 25 mm | 25 mm-25 mm | KS-压缩空气
支架（无保温）100 [1885584] | 支架（无保温扁铁）: 支架（无保温）100
标准 [2106152] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
压缩空气管 [2108526] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
热水 [1746779] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
1D弯头 [1746688] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
国标三通 [1766352] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-100 mm | LJ-冷水
自适应 [2075534] | 槽钢支架三层1: 自适应 |  | 未定义
标准 [1950127] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1922871] | 过渡件 - 常规: 标准 | 32 mm-20 mm | LJ-冷水
标准 [2108560] | 弯头 - 常规: 标准 | 40 mm-40 mm | KS-压缩空气
热水 [1946998] | 管道类型: 热水 | 25.00 | RJ-热水
国标三通 [1951235] | 国标三通: 国标三通 | 25 mm-25 mm-25 mm | RJ-热水
标准 [1937712] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
蒸汽管 [1827742] | 管道类型: 蒸汽管 | 32.00 | KS-蒸汽
国标三通 [1766422] | 国标三通: 国标三通 | 100 mm-100 mm-20 mm | RJ-热水
标准 [2110118] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | KS-压缩空气
热水 [1747044] | 管道类型: 热水 | 20 mm | RJ-热水
国标三通 [1844983] | 国标三通: 国标三通 | 150 mm-150 mm-150 mm | LJ-冷水
H44t-10 - 50 mm [1827621] | 止回阀 - H44 型 - 单瓣旋启式 - 法兰式: H44t-10 - 50 mm | 50 mm-50 mm | KS-蒸汽
蒸汽管 [1787986] | 管道类型: 蒸汽管 | 65 mm | KS-蒸汽
标准 [1777337] | 管道类型: 标准 | 50 mm | LJ-冷水
标准 [1746791] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1936300] | 球阀: 标准 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
国标三通 [2059668] | 国标三通: 国标三通 | 20 mm-20 mm-20 mm | KS-凝结
标准 [1945968] | 弯头 - 常规: 标准 | 25 mm-25 mm | RJ-热水
1D弯头 [1746676] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | LJ-冷水
1D弯头 [1722097] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
蒸汽管 [2044772] | 管道类型: 蒸汽管 | 125.00 | KS-蒸汽
1D弯头 [1747000] | 1D弯头: 1D弯头 | 20 mm-20 mm | RJ-热水
1D弯头 [1951488] | 1D弯头: 1D弯头 | 25 mm-25 mm | LJ-冷水
标准 [2117256] | 弯头 - 常规: 标准 | 20 mm-20 mm | KS-凝结
标准 [1827921] | 过渡件 - 常规: 标准 | 65 mm-32 mm | KS-蒸汽
标准 [1845285] | 弯头 - 常规: 标准 | 80 mm-80 mm | RJ-热水
标准 [1947961] | 管道类型: 标准 | 20 mm | LJ-冷水
标准 [1746949] | 管道类型: 标准 | 100.00 | LJ-冷水
标准 [1770826] | 管道类型: 标准 | 25.00 | LJ-冷水
压缩空气管 [2108211] | 管道类型: 压缩空气管 | 40.00 | KS-压缩空气
压缩空气管 [2054847] | 管道类型: 压缩空气管 | 80 mm | KS-压缩空气
国标三通 [2108279] | 国标三通: 国标三通 | 40 mm-40 mm-40 mm | KS-压缩空气
蒸汽管 [1827316] | 管道类型: 蒸汽管 | 32.00 | KS-蒸汽
热水 [1724957] | 管道类型: 热水 | 80 mm | RJ-热水
150 [1885780] | 支架（无保温扁铁）: 150
J41H-16 - 50 mm [2053766] | 截止阀 - J41 型 - 法兰式: J41H-16 - 50 mm | 50 mm-50 mm | KS-压缩空气
常规 - 120mm [1975433] | 基本墙: 常规 - 120mm

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
091D6F18BC6E6C732F7977434439670E | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | 150D6D89C8A9267BF9B6F70B7F6B3A3E4AD461B5690583DE21DC3AF4A45817E019CEA62F1385770D8DF0583A813A2207