## 13201月19日16时24分
13201月19日16时24分
族与类型 | 管段 | 面积 | 规格/类型 | 系统类型 | 系统分类 | 合计汇总
FD0181点型光电感烟火灾探测器: 标准 | [5 empty] | 4
带配件的电缆桥架: 消防四分隔桥架 | [5 empty] | 8
消防-变径: 标准 |  |  |  | FS_喷淋灭火系统 | 湿式消防系统 | 26
W_弯头-常规: 弯头-常规 |  |  |  | FS_喷淋灭火系统 | 湿式消防系统 | 1
消防疏散照明灯: 消防疏散照明灯-壁装 | [5 empty] | 1
槽式电缆桥架垂直等径上弯通: EL_电缆 | [5 empty] | 1
混凝土 - 矩形梁: 400*700 | [5 empty] | 1
混凝土 - 矩形梁: 400*630 | [5 empty] | 1
带配件的电缆桥架: 电缆线槽 | [5 empty] | 3
方形扬声器: 标准 | [5 empty] | 1
管道类型: FS_喷淋灭火管 | 镀锌钢管-丝扣连接 - GB/T 13663 - 0.6 MPa | 7.71 | GB/T 13663 - 0.6 MPa | FS_喷淋灭火系统 | 湿式消防系统 | 70
混凝土 - 矩形 - 柱: KZ1 | [5 empty] | 1
槽式电缆桥架垂直等径下弯通1: EL_电缆 | [5 empty] | 1
槽式电缆桥架垂直等径上弯通: ELV_消防 | [5 empty] | 5
直角吊架-1: 直角吊架 | [5 empty] | 1
充电桩: 标准 | [5 empty] | 1
AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口（带调节阀）: 1200x300 |  |  |  | 排风/排烟系统 | 排风 | 1
弯头 - 螺纹 - 钢塑复合: 标准 |  |  |  | FS_喷淋灭火系统 | 湿式消防系统 | 16
管道类型: PD_废水压力管 | 球墨离心铸铁管 - K9 | 1.46 | K9 | PD_压力废水排水系统 | 卫生设备 | 3
弯头-承插或粘接: 标准 |  |  |  | PD_压力废水排水系统 | 卫生设备 | 2
室内型无线AP插座: 室内型无线AP插座 | [5 empty] | 1
矩形 接头 (火灾排烟): - |  |  |  | 排风/排烟系统 | 排风 | 1
G_过渡件-镀锌: 过渡件-镀锌 |  |  |  | FS_喷淋灭火系统 | 湿式消防系统 | 1
多叶送风口: 500x500 |  |  |  | 排风系统 （人防） | 排风 | 1
槽式电缆桥架垂直等径下弯通: EL_电缆 | [5 empty] | 1
三列吊架: 三列吊架 | [5 empty] | 5
槽式电缆桥架垂直等径下弯通: ELV_消防 | [5 empty] | 3
机械三通_卡箍: 标准 |  |  |  | FS_喷淋灭火系统 | 湿式消防系统 | 4
风口短接头: - |  |  |  | 排风系统 （人防） | 排风 | 1
77 灭火器箱: 77 灭火器箱 | [5 empty] | 2
喷淋- 变径三通: 标准 |  |  |  | FS_喷淋灭火系统 | 湿式消防系统 | 24

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
923862829977C7B683FAE41831A76DB2 | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | 1D85473B561DF57D2BDB08262BF01A93E9299A11B6673B18B5BF21ADEAAD954705FD0540E085F8CE1A5010969BFA4D90