## 7801月19日16时29分
7801月19日16时29分
name | 族与类型 | 系统类型 | 图像 | 注释 | 管件材质 | 风管半径 2 | 风管高度 1 | 风管宽度 1 | 风管铁皮厚度 | 风管长度 | 弯头面积 | 风管管材 | 数量 | 风口名称 | 面积1
120 度 3 [10344777] | B_矩形变径管(角度): 120 度 3 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 1240.00 | 1540.00 | 0.00 | 389.13 | 0.00
HVAC_送风/补风管 [9804555] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
FD [3965282] | 70℃防火阀（高压风管）: FD | 送风 | <无> | 70℃ |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.30 | 镀锌钢板.
30 度 [3729166] | 风管变径头 (火灾排烟): 30 度 | 排风系统 （人防） | <无> | P | <按类别> |  | 400.00 | 900.00 | 1.00 | 519.62 | 1.21 | 镀锌钢板 |  |  | 0.68
HVAC_送风/补风管 [9848736] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [4470153] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_送风/补风管 [9848791] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风系统 （人防） | <无>
标准 [6257156] | 枪式摄像机: 标准 |  | <无>
标准 [4269679] | J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  | 800.00 | 0.00 |  | 0.00
- [9795064] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.47
1200*300 [4813176] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 回风系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3859522] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_排风/排烟管 [3458216] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
0.7 [7021289] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 加压送风系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
排风管 [3731720] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
HVAC_排风/排烟管 [10344355] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_排风管 [3570595] | 矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无> | P
700x1000(+250) [10161069] | 多叶送风口: 700x1000(+250) | 加压送风系统 | <无> | [9 empty] | 1.00
HVAC_排风/排烟管 [6579753] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无>
1.0R [9493370] | 风管弯头 : 1.0R | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.80 |  | 2.28 | <按类别>
500x500 [4457614] | 多叶送风口: 500x500 | 排风系统 （人防） | <无>
HVAC_排风管 [3453668] | 圆形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无> | Pφ
排风管 [3241579] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
1.5 W [3579087] | W_矩形弯头(弧形): 1.5 W | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
排风管 [3896751] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
标准 [9860505] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [4469967] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_送风/补风管 [9804443] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
45 度 [7967349] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 350.00 | 600.00 | 0.00 | 277.63 | 0.00
HVAC_送风/补风管 [9848764] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | <无>
MEC [10164103] | 70℃防火阀（高压风管）: MEC | 排风系统 | <无> | 70℃ |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.30 | 镀锌钢板.
150X300 [3929987] | DB: 150X300 | 排风系统 | <无> | [6 empty] | 200.00 |  |  | 1.00
1200x600 [4488872] | 多叶送风口: 1200x600 | 送风/补风 | <无>
安全出口指示灯 [5035037] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
45 度 [3728684] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y) | <按类别> |  | 350.00 | 600.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00
标准 [6258979] | 巡更信息点: 标准 |  | <无>
标准 [10021962] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [6259005] | 巡更信息点: 标准 |  | <无>
HVAC_送风/补风管 [3965281] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风 | <无>
1200 [6580239] | 管道消声器: 1200 | 排风/排烟系统 | <无>
排风管 [10083885] | 矩形风管: 排风管 | 排风/排烟系统 | <无>
0.7 [3731755] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
0.7 [3738692] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_加压送风管 [4920437] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | <无>
HVAC_送风/补风管 [3975084] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风系统 | <无> | S
标准 [9804470] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [3452389] | W_圆形弯头(弧形): 标准 | 排风系统 （人防） | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [9804509] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_加压送风管 [10170083] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | <无>
标准 [9848803] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风系统 （人防） | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风管 [3570870] | 矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无> | P
HVAC_排风管 (人防) [3241713] | 矩形风管: HVAC_排风管 (人防) | 排风系统 （人防） | <无> | P
标准 [9772755] | J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  | 800.00 | 0.00 |  | 0.00
安全出口指示灯 [5034331] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
FD [3953581] | 70℃防火阀（高压风管）: FD | AC-SPD(商业) | <无> | 70℃ |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.30 | 镀锌钢板.
排风管 [3478025] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
密闭阀-圆形 [3453719] | 密闭阀-圆形: 密闭阀-圆形 | 排风系统 （人防） | <无>
排风管 [3930466] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无>
1200x300 [3891218] | AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口（带调节阀）: 1200x300 | 排风/排烟系统 | <无> | [9 empty] | 2.00
排风管 [9271885] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
600*300 [3951631] | C_侧装百叶风口: 600*300 | AC-SPD(商业) | <无> | [9 empty] | 1.00
标准 [9804431] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
排风管 [4920943] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无>
标准 [4249471] | J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  | 800.00 | 0.00 |  | 0.00
0.7 [3738690] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_送风/补风管 [9804519] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
标准 [9804521] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
1200*300 [3879274] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_送风/补风管 [9848767] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | <无>
FD [3951632] | 70℃防火阀（高压风管）: FD | AC-SPD(商业) | <无> | 70℃ |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.45 | 镀锌钢板.
标准 [6257152] | 枪式摄像机: 标准 |  | <无>
标准 [9804463] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [9494789] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
层数指示牌--3层 [5035646] | 层数指示牌--3层: 层数指示牌--3层 |  | <无>
安全出口指示灯 [5034245] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
1200*300 [3881485] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无> | [9 empty] | 8.00
安全出口指示灯 [5033497] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3241641] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_加压送风管 [9504066] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [9795063] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
安全出口指示灯 [6918601] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
30 度 [4249730] | 风管变径头 (火灾排烟): 30 度 | 排风/排烟系统 | <无> |  | 镀锌钢板 |  | 500.00 | 1500.00 | 1.20 | 1212.44 | 4.02 | 镀锌钢板 |  |  | 2.44
FDSH [3860984] | 280℃防火阀（高压风管）: FDSH | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 1.20 |  | 1.35 | 镀锌钢板.
150X300 [3929669] | DB: 150X300 | 排风系统 | <无> | [6 empty] | 200.00 |  |  | 1.00
HVAC_加压送风管 [10312942] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 排风系统 | <无>
- [4427559] | 风口短接头: - | 送风/补风 | <无> |  | <按类别> |  | 536.00 | 1136.00 | 1.00 |  | 0.35
HVAC_送风/补风管 [9804573] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_送风/补风管 [9804466] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [7965725] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
标准 [4249467] | J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  | 800.00 | 0.00 |  | 0.00
1200x300 [3892304] | AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口（带调节阀）: 1200x300 | 排风/排烟系统 | <无>
1.5 W [3464423] | W_矩形弯头(弧形): 1.5 W | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [10083996] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
- [9848748] | 风口短接头: - | 加压送风系统 | <无> |  | <按类别> |  | 700.00 | 1250.00 | 1.00 |  | 0.41
HVAC_排风/排烟管 [8003065] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无>
- [4457655] | 风口短接头: - | 排风系统 （人防） | <无> |  | <按类别> |  | 436.00 | 436.00 | 0.80 |  | 0.18
MEC [3896731] | 70℃防火阀（高压风管）: MEC | 排风系统 | <无> | 70℃ |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.16 | 镀锌钢板.
排风管 [9838772] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
HVAC_排风/排烟管 [3241480] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_送风/补风管 [9804472] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
45 度 [9493371] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 350.00 | 600.00 | 0.00 | 362.13 | 0.00
HVAC_送风/补风管 [9804410] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | <无>
0.7 [3731484] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
排风管 [4920938] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无>
- [4457658] | 风口短接头: - | 排风系统 （人防） | <无> |  | <按类别> |  | 436.00 | 436.00 | 0.80 |  | 0.18
1200*300 [3884762] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无> | [9 empty] | 2.00
HVAC_排风/排烟管 [6576630] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_送风/补风管 [9804433] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_排风管 [3241745] | 矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无> | P
45 度 [6003631] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 500.00 | 2200.00 | 0.00 | 205.21 | 0.00
排风管 [3241582] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
安全出口指示灯 [6927131] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
标准 [6935842] | 枪式摄像机: 标准 |  | <无>
MEC [4055315] | 70℃防火阀（高压风管）: MEC | 排风系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.20 | 镀锌钢板.
标准 [4269575] | J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  | 800.00 | 0.00 |  | 0.00
标准 [9804473] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
0.7 [8003067] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [3241717] | T_矩形 T 形三通(斜接): 标准 | 排风系统 （人防） | <无> |  | <按类别> |  | 400.00 | 1050.00 | 0.00 |  | 0.00
1.0R [4366169] | 风管弯头 : 1.0R | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.80 |  | 2.28 | <按类别>
HVAC_排风管 [3241714] | 矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无> | P
0.7 [8004506] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
1200*300 [3882403] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_送风/补风管 [9804575] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3840000] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
1200*300 [3884231] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无> | [9 empty] | 1.00
排风管 [3862878] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
1200*300 [3882197] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
0.7 [3728340] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风系统 （人防） | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_送风/补风管 [9804457] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风系统 | <无>
标准 [9268785] | T_矩形 T 形三通(斜接): 标准 | 排风系统 | <无> |  | <按类别> |  | 200.00 | 400.00 | 0.00 |  | 0.00
0.7 [3731757] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
1200x600 [4489185] | 多叶送风口: 1200x600 | 送风/补风 | <无>
1200*300 [3880459] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无> | [9 empty] | 9.00
HVAC_排风管 [3241712] | 矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无> | P
0.7 [4064779] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [9804421] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_送风/补风管 [3241535] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | <无> | S(Y)
标准 [8002136] | J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  | 800.00 | 0.00 |  | 0.00
- [7965471] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.47
1.0R [10009994] | 风管弯头 : 1.0R | 排风系统 （人防） | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 1.00 |  | 4.68 | <按类别>
HVAC_排风/排烟管 [10341279] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无>
标准 [6257153] | 枪式摄像机: 标准 |  | <无>
HVAC_排风/排烟管 [9495148] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
安全出口指示灯 [5034505] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3241433] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_排风/排烟管 [3636859] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
900 [4301125] | 管道消声器: 900 | 排风/排烟系统 | <无>
MEC [3862818] | 70℃防火阀（高压风管）: MEC | 排风系统 | <无> | P |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.30 | 镀锌钢板.
消声弯头 [3354206] | 风管弯头 : 消声弯头 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y) | <按类别> |  |  |  | 1.20 |  | 15.44 | <按类别>
标准 [6262985] | 半球摄像机_吸顶: 标准 |  | <无>
1.5 W [10021966] | W_矩形弯头(弧形): 1.5 W | 排风系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [9804569] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
1200*300 [3881655] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
1.0R [3478027] | 风管弯头 : 1.0R | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.80 |  | 0.96 | <按类别>
电动开关阀 [6579693] | 电动对开多叶调节阀: 电动开关阀 | 排风/排烟系统 | <无>
- [7966111] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.47
HVAC_加压送风管 [3330076] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | <无>
300X300 [3965272] | C_侧装百叶风口(排风口): 300X300 | 排风系统 | <无> | [9 empty] | 1.00
标准 [6262986] | 半球摄像机_吸顶: 标准 |  | <无>
- [7966886] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.47
HVAC_送风/补风管 [9804556] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_加压送风管 [4407661] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | <无> | JS
HVAC_排风/排烟管 [3241485] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
标准 [4269568] | J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  | 800.00 | 0.00 |  | 0.00
排风管 [3463477] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
0.5R [4203800] | 风管弯头 : 0.5R | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 1.20 |  | 15.44 | <按类别>
400x1000 [4366154] | C_侧装百叶风口: 400x1000 | 加压送风系统 | <无> | [9 empty] | 1.00
排风管 [4920947] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无>
排风管 [6037560] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无>
排风管 [9268786] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
HVAC_送风/补风管 [9804442] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_送风/补风管 [3241526] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | <无> | S(Y)
HVAC_送风/补风管 [9804413] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3728454] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
排风管 [3464288] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
1.5 W [6037679] | W_矩形弯头(弧形): 1.5 W | 排风系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
300X300 [3975070] | C_侧装百叶风口(排风口): 300X300 | 排风系统 | <无> | [9 empty] | 1.00
排风管 [3870524] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
0.7 [3845426] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
0.7 [3727496] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风系统 （人防） | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [10343537] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无>
标准 [9804417] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [7967188] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
标准 [9804414] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 送风/补风 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [4249721] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_排风/排烟管 [5011334] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
安全出口指示灯 [6077303] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
- [4457664] | 风口短接头: - | 排风系统 （人防） | <无> |  | <按类别> |  | 436.00 | 436.00 | 0.80 |  | 0.18
500x500 [4457608] | 多叶送风口: 500x500 | 排风系统 （人防） | <无> | [9 empty] | 7.00
1200x600 [4488387] | 多叶送风口: 1200x600 | 送风/补风 | <无> | [9 empty] | 7.00
HVAC_加压送风管 [10339412] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 排风/排烟系统 | <无>
标准 [9804458] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [6257157] | 枪式摄像机: 标准 |  | <无>
电动开关阀 [6582291] | 电动对开多叶调节阀: 电动开关阀 | 排风/排烟系统 | <无>
排风管 [3731073] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
排风管 [9269920] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
标准 [9804411] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 送风/补风 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [6257166] | 枪式摄像机: 标准 |  | <无>
标准 [6257154] | 枪式摄像机: 标准 |  | <无>
HVAC_空调送风管 [6578014] | 矩形风管: HVAC_空调送风管 | 排风/排烟系统 | <无>
1.5 W [6037572] | W_矩形弯头(弧形): 1.5 W | 排风系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [6929698] | 巡更信息点: 标准 |  | <无>
标准 [6258991] | 巡更信息点: 标准 |  | <无>
300X300 [3965284] | C_侧装百叶风口(送风口): 300X300 | 送风 | <无> | [9 empty] | 1.00
0.7 [3727490] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风系统 （人防） | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_送风/补风管 [9804462] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风系统 | <无>
标准 [4269572] | J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  | 800.00 | 0.00 |  | 0.00
安全出口指示灯 [5034758] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
HVAC_送风/补风管 [9804574] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
1.5 W [3478034] | W_矩形弯头(弧形): 1.5 W | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [9848771] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 送风/补风 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [3241469] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_排风/排烟管 [7965491] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_排风/排烟管 [8003737] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无>
标准 [6930153] | 巡更信息点: 标准 |  | <无>
HVAC_送风/补风管 [9804439] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_送风/补风管 [9804520] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
1200*300 [3883420] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_空调送风管 [6582328] | 矩形风管: HVAC_空调送风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [7966902] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
0.7 [3572535] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y) | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
0.6 [10341313] | W_矩形弯头(弧形): 0.6 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
排风管 [3476128] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
1200*300 [3880190] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无> | [9 empty] | 9.00
HVAC_排风/排烟管 [6721465] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_送风/补风管 [9804430] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3858566] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
0.7 [3464327] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
1200*300 [3884512] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_加压送风管 [3241708] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | <无>
标准 [6937010] | 巡更信息点: 标准 |  | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3241434] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
- [9832856] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风系统 （人防） | <无> | [5 empty] | 1.00 |  | 0.55
排风管 [3464416] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
- [3859494] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.47
45 度 [3927487] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风系统 | <无> |  | <按类别> |  | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 60.35 | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [3840701] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_送风/补风管 [3413651] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | <无> | S(Y)
HVAC_空调送风管 [6582656] | 矩形风管: HVAC_空调送风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3241436] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_排风/排烟管 [3840972] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无>
1200x600 [4488922] | 多叶送风口: 1200x600 | 送风/补风 | <无>
- [3892253] | 矩形 接头 (火灾排烟): - | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 300.00 | 1200.00 | 1.00 |  | 0.32
HVAC_送风/补风管 [9848798] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风系统 （人防） | <无>
- [5978972] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.47
0.7 [4064783] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_送风/补风管 [9804467] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
密闭阀-圆形 [3453650] | 密闭阀-圆形: 密闭阀-圆形 | 排风系统 （人防） | <无>
标准 [6262984] | 半球摄像机_吸顶: 标准 |  | <无>
- [9268900] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.30
HVAC_加压送风管 [10314145] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 排风/排烟系统 | <无>
500x500 [4457611] | 多叶送风口: 500x500 | 排风系统 （人防） | <无>
1200*300 [3878858] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
标准 [6258990] | 巡更信息点: 标准 |  | <无>
0.5R [3241471] | 风管弯头 : 0.5R | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y) | <按类别> |  |  |  | 1.20 |  | 15.44 | <按类别>
1200x300 [3891910] | AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口（带调节阀）: 1200x300 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3845431] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
排风管 [10083863] | 矩形风管: 排风管 | 回风系统 | <无>
- [9804507] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 1.00 |  | 0.70
HVAC_送风/补风管 [9804416] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_送风/补风管 [3953580] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | AC-SPD(商业) | <无>
0.6 [10344776] | W_矩形弯头(弧形): 0.6 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
音量调节器 [6992310] | 音量调节器: 音量调节器 |  | <无>
1200x600 [4489116] | 多叶送风口: 1200x600 | 送风/补风 | <无>
45 度 [7965853] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 350.00 | 600.00 | 0.00 | 265.56 | 0.00
1200x600 [4488209] | 多叶送风口: 1200x600 | 送风/补风 | <无>
HVAC_加压送风管 [10170082] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | <无>
安全出口指示灯 [6927210] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
0.7 [4250306] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
管道吊架2 [5394550] | 管道吊架2: 管道吊架2 | 未定义 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3572533] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
排风管 [4055316] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3241473] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
标准 [9848792] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风系统 （人防） | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [3572494] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
- [4425908] | 风口短接头: - | 送风/补风 | <无> |  | <按类别> |  | 536.00 | 1136.00 | 1.00 |  | 0.35
管道吊架2 [5384320] | 管道吊架2: 管道吊架2 | 未定义 | <无>
0.6R [4203794] | T型变径三通 1: 0.6R | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 1.20 |  | 12.66 | 镀锌钢板 |  |  | 4.86
HVAC_排风/排烟管 [3457726] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
- [3891499] | 矩形 接头 (火灾排烟): - | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 300.00 | 1200.00 | 1.00 |  | 0.32
45 度 [10009973] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风系统 （人防） | <无> |  | <按类别> |  | 400.00 | 1050.00 | 0.00 | 181.07 | 0.00
MEC [3897315] | 70℃防火阀（高压风管）: MEC | 排风系统 | <无> | P |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.30 | 镀锌钢板.
排风管 [9271721] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无>
HVAC_排风管 [6660802] | 矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无> | P
- [5971336] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.47
- [3891951] | 矩形 接头 (火灾排烟): - | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 300.00 | 1200.00 | 1.00 |  | 0.32
HVAC_排风管 [3570871] | 矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无> | P
HVAC_排风/排烟管 [9978230] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [4203810] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
标准 [9804437] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
1.0R [3241763] | 风管弯头 : 1.0R | 排风系统 （人防） | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 1.00 |  | 3.52 | <按类别>
1.0R [5064936] | 风管弯头 : 1.0R | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.80 |  | 2.28 | <按类别>
45 度 [7965300] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 350.00 | 600.00 | 0.00 | 277.63 | 0.00
HVAC_排风管 [3453779] | 圆形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无>
排风管 [9268945] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
HVAC_送风/补风管 [9804576] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3572534] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
排风管 [3477902] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
标准 [9804567] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
400x 300 [9271578] | DB: 400x 300 | 排风系统 | <无> | [6 empty] | 400.00 |  |  | 1.00
排风管 [4395878] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
HVAC_加压送风管 [3330126] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | <无> | JS
1200x300 [3892012] | AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口（带调节阀）: 1200x300 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [7966137] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
安全出口指示灯 [6078081] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
300X300 [3953582] | C_侧装百叶风口: 300X300 | AC-SPD(商业) | <无> | [9 empty] | 1.00
标准 [9804446] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_加压送风管 [10339275] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 排风/排烟系统 | <无>
1200*300 [3883828] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无> | [9 empty] | 3.00
HVAC_排风/排烟管 [4980682] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_送风/补风管 [9839401] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [8004480] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无>
0.7 [4470045] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_送风/补风管 [9848795] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3861266] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
标准 [9804468] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
排风管 [9271442] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
HVAC_排风/排烟管 [3241462] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
FDSH [6580060] | 280℃防火阀（高压风管）: FDSH | 排风/排烟系统 | <无> | 280℃ |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.10 | 镀锌钢板.
45 度 [3728036] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风系统 （人防） | <无> | P | <按类别> |  | 300.00 | 800.00 | 0.00 | 422.49 | 0.00
1200*300 [4813159] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无> | [9 empty] | 2.00
楼层指示灯-1 [6917444] | 楼层指示灯-1: 楼层指示灯-1 |  | <无>
1200x600 [4488323] | 多叶送风口: 1200x600 | 送风/补风 | <无>
安全出口指示灯 [5034880] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
- [4813206] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.47
管道吊架2 [5394569] | 管道吊架2: 管道吊架2 | 未定义 | <无>
0.7 [8003071] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
500x500 [4457615] | 多叶送风口: 500x500 | 排风系统 （人防） | <无>
- [9495096] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.47
HVAC_排风/排烟管 [3241441] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_排风管 [3452364] | 圆形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无>
1200x600 [4489057] | 多叶送风口: 1200x600 | 送风/补风 | <无> | [9 empty] | 3.00
45 度 [7967688] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 500.00 | 1600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00
HVAC_排风管 (人防) [9832857] | 矩形风管: HVAC_排风管 (人防) | 排风系统 （人防） | <无> | P
1200x600 [4488425] | 多叶送风口: 1200x600 | 送风/补风 | <无>
排风管 [9268903] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
HVAC_送风/补风管 [10021961] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3241466] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
管道吊架2 [5820708] | 管道吊架2: 管道吊架2 | 未定义 | <无>
1200*300 [3879387] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
- [9494758] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.40
安全出口指示灯 [5034578] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
700x1000（+250） [4407287] | AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口: 700x1000（+250） | 加压送风系统 | <无> | [9 empty] | 1.00
HVAC_排风/排烟管 [9795065] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
90 度 2 [9978232] | B_矩形变径管(角度): 90 度 2 | 排风系统 | <无> |  | <按类别> |  | 760.00 | 850.00 | 0.00 | 288.64 | 0.00
1.5 W [9270937] | W_矩形弯头(弧形): 1.5 W | 排风系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
安全出口指示灯 [6927367] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
1.0R [3845410] | 风管弯头 : 1.0R | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.80 |  | 2.28 | <按类别>
HVAC_排风/排烟管 [3241450] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
1200x600 [4488473] | 多叶送风口: 1200x600 | 送风/补风 | <无> | [9 empty] | 1.00
HVAC_送风/补风管 [3955546] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [4144834] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_加压送风管 [3330095] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | <无>
- [9268939] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.30
标准 [9848796] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 送风/补风 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
1200*300 [3879163] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
排风管 [3241575] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
排风管 [3241691] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
1.5 W [3477903] | W_矩形弯头(弧形): 1.5 W | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
0.7 [10010092] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [9839423] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 送风/补风 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_送风/补风管 [3241527] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | <无> | S(Y)
30 度 [3740750] | 风管变径头 (火灾排烟): 30 度 | 送风/补风 | <无> | S(Y) | <按类别> |  | 500.00 | 1300.00 | 1.20 | 519.62 | 2.05 | 镀锌钢板 |  |  | 0.95
标准 [9804584] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风管 [3570594] | 矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无> | P
HVAC_排风/排烟管 [4301127] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
- [7967118] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 未定义 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.47
1.0R [3662865] | 风管弯头 : 1.0R | 送风/补风 | <无> | S(Y) | <按类别> |  |  |  | 1.00 |  | 3.84 | <按类别>
1200*300 [3883571] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无> | [9 empty] | 4.00
标准 [6257155] | 枪式摄像机: 标准 |  | <无>
1200*300 [3879823] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
120 度 3 [10341315] | B_矩形变径管(角度): 120 度 3 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 500.00 | 2200.00 | 0.00 | 389.13 | 0.00
排风管 [6037080] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
300X300 [3965297] | C_侧装百叶风口(排风口): 300X300 | 排风系统 | <无> | [9 empty] | 1.00
HVAC_排风/排烟管 [3572300] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
- [10170084] | 风口短接头: - | 加压送风系统 | <无> |  | <按类别> |  | 636.00 | 986.00 | 1.00 |  | 0.34
HVAC_排风管 [3384331] | 矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无> | P
标准 [4249527] | J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  | 800.00 | 0.00 |  | 0.00
0.7 [3464325] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [9804428] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_送风/补风管 [10021980] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风系统 | <无>
标准 [9804408] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 送风/补风 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [5848280] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_排风管 [3241715] | 矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无> | P
HVAC_排风/排烟管 [9978364] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无>
FD [9838750] | 70℃防火阀（高压风管）1: FD | 排风系统 | <无> | 70℃ |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.30 | 镀锌钢板.
- [4980640] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.47
HVAC_排风/排烟管 [3882001] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_排风/排烟管 [5978973] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_排风/排烟管 [3840518] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
标准 [9804440] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
1.0R [3572499] | 风管弯头 : 1.0R | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y) | <按类别> |  |  |  | 0.80 |  | 2.28 | <按类别>
HVAC_空调送风管 [3845424] | 矩形风管: HVAC_空调送风管 | 排风/排烟系统 | <无>
1.0R [3476191] | 风管弯头 : 1.0R | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.80 |  | 0.96 | <按类别>
- [4470139] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.47
500x500 [4939635] | 多叶送风口: 500x500 | 排风系统 （人防） | <无>
- [6660741] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风系统 （人防） | <无> | [5 empty] | 1.00 |  | 0.65
HVAC_排风管 [3241718] | 矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无> | P
HVAC_送风/补风管 [3951633] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | AC-SPD(商业) | <无>
HVAC_排风/排烟管 [8004487] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无>
排风管 [3731123] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
45 度 [3241749] | TF_天方地圆(角度): 45 度 | 排风系统 （人防） | <无> | P | <按类别> | 400.00 | 300.00 | 800.00 | 0.00 | 603.55 | 0.00
- [3891346] | 矩形 接头 (火灾排烟): - | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 300.00 | 1200.00 | 1.00 |  | 0.32
标准 [9804434] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_送风/补风管 [4395369] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | <无> | S(Y)
1200*300 [3884002] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
0.7 [3572495] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y) | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
- [3892142] | 矩形 接头 (火灾排烟): - | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 300.00 | 1200.00 | 1.00 |  | 0.32
电动开关阀 [3870440] | 电动对开多叶调节阀: 电动开关阀 | 排风系统 | <无> | P
- [3891228] | 矩形 接头 (火灾排烟): - | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 300.00 | 1200.00 | 1.00 |  | 0.32
500x500 [4457613] | 多叶送风口: 500x500 | 排风系统 （人防） | <无>
FDSH [6721435] | 280℃防火阀（高压风管）: FDSH | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 1.20 |  | 1.35 | 镀锌钢板.
HVAC_排风/排烟管 [8003066] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无>
45 度 [10010119] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 400.00 | 800.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [7966329] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_送风/补风管 [9804427] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
标准 [9804523] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_送风/补风管 [9848802] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风系统 （人防） | <无>
150X300 [3975429] | DB: 150X300 | 排风系统 | <无> | [6 empty] | 200.00 |  |  | 1.00
排风管 [3381917] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
标准 [9804582] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
排风管 [10164105] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [4813207] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
FDSH [6582602] | 280℃防火阀（高压风管）: FDSH | 排风/排烟系统 | <无> | 280℃ |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.10 | 镀锌钢板.
1200 [6579181] | 管道消声器: 1200 | 排风/排烟系统 | <无>
0.7 [8004508] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [3565681] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
1200*300 [3871515] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
45 度 [3927489] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 60.35 | 0.00
标准 [9848799] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风系统 （人防） | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [6023739] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
标准 [9804580] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
0.75R [4813202] | 风管弯头 : 0.75R | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.80 |  | 1.71 | 镀锌钢板
HVAC_送风/补风管 [9804420] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
1.0R [3728034] | 风管弯头 : 1.0R | 排风系统 （人防） | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 1.00 |  | 6.09 | <按类别>
1200x300 [3892169] | AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口（带调节阀）: 1200x300 | 排风/排烟系统 | <无>
120 度 3 [9988814] | B_矩形变径管(角度): 120 度 3 | 排风系统 | <无> |  | <按类别> |  | 760.00 | 850.00 | 0.00 | 194.96 | 0.00
45 度 [9772178] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风系统 | <无> |  | <按类别> |  | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 120.71 | 0.00
- [4457661] | 风口短接头: - | 排风系统 （人防） | <无> |  | <按类别> |  | 436.00 | 436.00 | 0.80 |  | 0.18
0.7 [3572500] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y) | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_送风/补风管 [9804407] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | <无>
1200x300 [3891391] | AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口（带调节阀）: 1200x300 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3241479] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
标准 [9860507] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
- [3892424] | 矩形 接头 (火灾排烟): - | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 300.00 | 1200.00 | 1.00 |  | 0.32
0.7 [9804525] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
1200*300 [3879894] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
标准 [6257167] | 枪式摄像机: 标准 |  | <无>
300X300 [3963283] | C_侧装百叶风口(送风口): 300X300 | 送风 | <无> | [9 empty] | 1.00
1.5 W [3731482] | W_矩形弯头(弧形): 1.5 W | 排风系统 | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [4269583] | J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  | 600.00 | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [3927500] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风系统 | <无>
排风管 [9270936] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无>
标准 [9848737] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
标准 [9848768] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 送风/补风 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
800x1000（+250） [4408059] | AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口: 800x1000（+250） | 加压送风系统 | <无> | [9 empty] | 1.00
HVAC_排风/排烟管 [3241452] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
排风管 [3897343] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
FD [3955684] | 70℃防火阀（高压风管）: FD | 送风 | <无> | 70℃ |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.30 | 镀锌钢板.
0.7 [8003069] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_送风/补风管 [9804572] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_送风/补风管 [9848770] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | <无>
标准 [6262987] | 半球摄像机_吸顶: 标准 |  | <无>
1200*300 [3882006] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_送风/补风管 [9804571] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
标准 [6929868] | 巡更信息点: 标准 |  | <无>
- [4407686] | 矩形接头（短接）: - | 加压送风系统 | <无> |  | <按类别> |  |  | 1250.00 | 1.00 |  | 0.08
标准 [9804586] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_加压送风管 [7015434] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | <无>
HVAC_排风/排烟管 [3861057] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_排风/排烟管 [6007505] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
45 度 [4144855] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | <无> |  | 镀锌钢板 |  | 500.00 | 1500.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00
HVAC_送风/补风管 [9804424] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
安全出口指示灯 [6075893] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
400x 300 [3974549] | DB: 400x 300 | 排风系统 | <无> | [6 empty] | 400.00 |  |  | 1.00
安全出口指示灯 [6078150] | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  | <无>
HVAC_排风/排烟管 [9494506] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
标准 [10021981] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
层数指示牌--3层 [5033640] | 层数指示牌--3层: 层数指示牌--3层 |  | <无>
标准 [9848765] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 送风/补风 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
1200*300 [3882865] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
1200*300 [3882649] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
标准 [3845419] | T_矩形 T 形三通(斜接): 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 350.00 | 600.00 | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风管 [3241720] | 矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | <无> | P
0.7 [3727498] | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风系统 （人防） | <无> | P | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
排风管 [3381995] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
45 度 [7966493] | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  | 350.00 | 600.00 | 0.00 | 277.63 | 0.00
HVAC_空调送风管 [3845423] | 矩形风管: HVAC_空调送风管 | 排风/排烟系统 | <无>
排风管 [3738642] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
标准 [9804425] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
500x500 [4457619] | 多叶送风口: 500x500 | 排风系统 （人防） | <无>
1200x300 [3891238] | AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口（带调节阀）: 1200x300 | 排风/排烟系统 | <无> | [9 empty] | 6.00
HVAC_加压送风管 [4812662] | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
HVAC_排风/排烟管 [3241438] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
FD [9503988] | 70℃防火阀（高压风管）1: FD | 加压送风系统 | <无> | [5 empty] | 1.00 |  | 0.55 | 镀锌钢板.
标准 [5779688] | J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  | 800.00 | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [3241453] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
30 度 [3654442] | 风管变径头 (火灾排烟): 30 度 | 送风/补风 | <无> | S(Y) | <按类别> |  | 400.00 | 800.00 | 1.20 | 866.02 | 2.62 | 镀锌钢板 |  |  | 1.05
标准 [10083969] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
HVAC_排风/排烟管 [5971337] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
标准 [6257151] | 枪式摄像机: 标准 |  | <无>
1200*300 [3882004] | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | <无>
HVAC_送风/补风管 [9804436] | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | <无>
0.75w [3241459] | Y型变径三通 三边可调(火灾排烟): 0.75w | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y) | <按类别> |  |  |  | 1.20 |  | 12.46 | <按类别> |  |  | 4.50
排风管 [3731433] | 矩形风管: 排风管 | 排风系统 | <无> | P
- [9494480] | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | <无> | [5 empty] | 0.80 |  | 0.47
HVAC_排风/排烟管 [3454699] | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | <无> | P(Y)
标准 [9804444] | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | <无> |  | <按类别> |  |  |  | 0.00 |  | 0.00

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
923862829977C7B683FAE41831A76DB2 | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | 64C1364689ADE65F1F1B4816D649358F97E68220E9FE615C80B5894CF70DD43B7AB44A523BEE4E8FF9D45C21AD515A61