## 9801月19日16时43分
9801月19日16时43分
族与类型 | 系统类型 | 尺寸 | 管件材质 | 风管铁皮厚度 | 风管长度 | 弯头面积 | 面积 | 合计汇总
ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风系统 | 300x400-300x400 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 2
电动对开多叶调节阀: 电动开关阀 | 排风系统 | 400x200-400x200 | [5 empty] | 1
DB: 150X300 | 排风系统 | 50x200 |  |  | 200.00 |  |  | 3
密闭阀-圆形: 密闭阀-圆形 | 排风系统 （人防） | 800-800 | [5 empty] | 2
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 排风系统 | 850x760 |  |  |  |  | 0.53 | 1
风管变径头 (火灾排烟): 30 度 | 送风/补风 | 1600x500-1300x500 | <按类别> | 1.20 | 519.62 | 2.05 |  | 1
B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | 600x350-600x350 | <按类别> | 0.00 | 265.56 | 0.00 |  | 1
枪式摄像机: 标准 | [7 empty] | 10
B_矩形变径管(角度): 120 度 3 | 排风系统 | 1200x1000-850x760 | <按类别> | 0.00 | 194.96 | 0.00 |  | 1
多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风系统 （人防） | 800x300-800x300 |  | 1.00 |  | 0.55 |  | 1
多叶送风口: 1200x600 | 送风/补风 | 1136x536 | [5 empty] | 10
矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风/排烟系统 | 1200x300 |  |  |  |  | 7.10 | 24
T型变径三通 1: 0.6R | 排风/排烟系统 | 2200x500-1500x500-1000x400 | <按类别> | 1.20 |  | 12.66 |  | 1
风管变径头 (火灾排烟): 30 度 | 排风/排烟系统 | 1500x500-800x500 | 镀锌钢板 | 1.20 | 1212.44 | 4.02 |  | 1
T_矩形 T 形三通(斜接): 标准 | 排风/排烟系统 | 600x350-600x350-600x350 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 1
C_侧装百叶风口: 1200*300 | 排风/排烟系统 | 1200x300 | [5 empty] | 25
矩形风管: HVAC_空调送风管 | 排风/排烟系统 | 1200x1000 |  |  |  |  | 0.55 | 3
J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 排风/排烟系统 | 600x350-600x350 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 10
矩形风管: HVAC_空调送风管 | 排风/排烟系统 | 600x350 |  |  |  |  | 0.89 | 2
B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | 2200x500-2200x500 | <按类别> | 0.00 | 205.21 | 0.00 |  | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 排风/排烟系统 | 1540x1240 |  |  |  |  | 1.89 | 2
70℃防火阀（高压风管）1: FD | 加压送风系统 | 800x300-800x300 |  | 1.00 |  | 0.55 |  | 1
风管弯头 : 0.75R | 排风/排烟系统 | 600x350-600x350 | <按类别> | 0.80 |  | 1.71 |  | 1
管道消声器: 1200 | 排风/排烟系统 | 1200x1000-1200x1000 | [5 empty] | 2
DB: 400x 300 | 排风系统 | 300x400 |  |  | 400.00 |  |  | 2
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | 500x2200 |  |  |  |  | 8.93 | 1
矩形风管: 排风管 | 排风系统 | 200x200 |  |  |  |  | 2.45 | 3
矩形风管: 排风管 | 排风系统 | 300x300 |  |  |  |  | 0.04 | 2
B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | 800x400-600x350 | <按类别> | 0.00 | 200.00 | 0.00 |  | 1
矩形接头（短接）: - | 加压送风系统 | 1250x800-1250x800 | <按类别> | 1.00 |  | 0.08 |  | 1
风管变径头 (火灾排烟): 30 度 | 排风系统 （人防） | 900x400-600x400 | <按类别> | 1.00 | 519.62 | 1.21 |  | 1
T_矩形 T 形三通(斜接): 标准 | 排风系统 （人防） | 1050x400-1050x400-800x300 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 1
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | 600x350 |  |  |  |  | 234.64 | 48
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | 800x400 |  |  |  |  | 8.74 | 1
280℃防火阀（高压风管）: FDSH | 排风/排烟系统 | 2200x500-2200x500 |  | 1.20 |  | 2.70 |  | 2
C_侧装百叶风口: 300X300 | AC-SPD(商业) | 300x300 | [5 empty] | 1
风管弯头 : 1.0R | 排风系统 （人防） | 900x400-900x400 | <按类别> | 1.00 |  | 4.68 |  | 1
矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | 1050x400 |  |  |  |  | 8.16 | 2
矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风 | 300x300 |  |  |  |  | 0.48 | 2
W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风系统 | 200x400-200x400 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 7
矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风系统 | 300x400 |  |  |  |  | 0.23 | 2
70℃防火阀（高压风管）: MEC | 排风系统 | 400x200-400x200 |  | 0.80 |  | 0.60 |  | 2
矩形风管: HVAC_排风管 (人防) | 排风系统 （人防） | 800x300 |  |  |  |  | 16.99 | 2
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | 1200x1000 |  |  |  |  | 0.63 | 3
矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | 800x400 |  |  |  |  | 66.25 | 2
矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | 1136x536 |  |  |  |  | 2.38 | 8
风管弯头 : 消声弯头 | 排风/排烟系统 | 2200x500-2200x500 | <按类别> | 1.20 |  | 15.44 |  | 1
风口短接头: - | 加压送风系统 | 1250x700-1250x700 | <按类别> | 1.00 |  | 0.41 |  | 1
风管弯头 : 1.0R | 排风系统 （人防） | 800x300-800x300 | <按类别> | 1.00 |  | 3.52 |  | 1
矩形风管: HVAC_送风/补风管 | AC-SPD(商业) | 300x300 |  |  |  |  | 0.27 | 1
矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风系统 （人防） | 436x436 |  |  |  |  | 0.40 | 3
C_侧装百叶风口: 1200*300 | 回风系统 | 1200x300 | [5 empty] | 1
矩形风管: 排风管 | 回风系统 | 1200x300 |  |  |  |  | 0.39 | 1
TF_天方地圆(角度): 45 度 | 排风系统 （人防） | 800-800x300 | <按类别> | 0.00 | 603.55 | 0.00 |  | 1
70℃防火阀（高压风管）: MEC | 排风系统 | 200x120-200x120 |  | 0.80 |  | 0.16 |  | 1
Y型变径三通 三边可调(火灾排烟): 0.75w | 排风/排烟系统 | 1500x500-1500x500-600x350 | <按类别> | 1.20 |  | 12.46 |  | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | 986x636 |  |  |  |  | 0.18 | 1
矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | 600x400 |  |  |  |  | 92.59 | 1
矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | 1600x500 |  |  |  |  | 168.71 | 1
B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | 1000x400-800x400 | <按类别> | 0.00 | 200.00 | 0.00 |  | 1
风口短接头: - | 加压送风系统 | 986x636-986x636 | <按类别> | 1.00 |  | 0.34 |  | 1
风管弯头 : 1.0R | 排风系统 | 400x200-400x200 | <按类别> | 0.80 |  | 1.92 |  | 2
矩形风管: HVAC_送风/补风管 | AC-SPD(商业) | 600x300 |  |  |  |  | 0.42 | 1
70℃防火阀（高压风管）: MEC | 排风系统 | 300x300-300x300 |  | 0.80 |  | 0.30 |  | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | 300x800 |  |  |  |  | 1.23 | 1
风口短接头: - | 送风/补风 | 1136x536-1136x536 | <按类别> | 1.00 |  | 0.70 |  | 2
B_矩形变径管(角度): 120 度 3 | 排风/排烟系统 | 1540x1240-2200x500 | <按类别> | 0.00 | 389.13 | 0.00 |  | 2
圆形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | 800.00 |  |  |  |  | 5.48 | 3
ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 送风/补风 | 1136x536-1136x536 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 8
风口短接头: - | 排风系统 （人防） | 436x436-436x436 | <按类别> | 0.80 |  | 0.72 |  | 4
风管弯头 : 1.0R | 排风/排烟系统 | 600x350-600x350 | <按类别> | 0.80 |  | 11.40 |  | 5
风管弯头 : 0.5R | 排风/排烟系统 | 2200x500-2200x500 | <按类别> | 1.20 |  | 30.88 |  | 2
C_侧装百叶风口: 600*300 | AC-SPD(商业) | 300x600 | [5 empty] | 1
矩形风管: 排风管 | 排风系统 | 400x200 |  |  |  |  | 81.58 | 28
B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | 1500x500-1500x500 | 镀锌钢板 | 0.00 | 169.00 | 0.00 |  | 1
楼层指示灯-1: 楼层指示灯-1 | [7 empty] | 1
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | 800x500 |  |  |  |  | 9.71 | 1
W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 加压送风系统 | 300x800-300x800 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 1
B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风系统 | 200x200-150x150 | <按类别> | 0.00 | 60.35 | 0.00 |  | 1
C_侧装百叶风口: 400x1000 | 加压送风系统 | 400x1000 | [5 empty] | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | 400x800 |  |  |  |  | 8.16 | 1
B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | 2200x500-1600x500 | <按类别> | 0.00 | 600.00 | 0.00 |  | 1
B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风系统 （人防） | 1050x400-900x400 | <按类别> | 0.00 | 181.07 | 0.00 |  | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | 900x500 |  |  |  |  | 10.08 | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 排风/排烟系统 | 650x350 |  |  |  |  | 10.43 | 1
C_侧装百叶风口(排风口): 300X300 | 排风系统 | 300x300 | [5 empty] | 3
矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风系统 | 300x300 |  |  |  |  | 0.23 | 1
W_矩形弯头(弧形): 1.5 W | 排风系统 | 200x400-200x400 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 9
AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口: 700x1000（+250） | 加压送风系统 | 700x1250 | [5 empty] | 1
多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | 450x350-450x350 |  | 0.80 |  | 0.40 |  | 1
多叶送风口: 700x1000(+250) | 加压送风系统 | 986x636 | [5 empty] | 1
管道吊架2: 管道吊架2 | 未定义 | [6 empty] | 4
70℃防火阀（高压风管）: FD | AC-SPD(商业) | 600x300-600x300 |  | 0.80 |  | 0.45 |  | 1
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | 2200x500 |  |  |  |  | 133.26 | 11
风管变径头 (火灾排烟): 30 度 | 送风/补风 | 1300x500-800x400 | <按类别> | 1.20 | 866.02 | 2.62 |  | 1
矩形风管: 排风管 | 排风系统 | 50x200 |  |  |  |  | 0.42 | 3
矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | 1300x500 |  |  |  |  | 87.51 | 1
矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | 900x400 |  |  |  |  | 56.48 | 7
风管弯头 : 1.0R | 排风系统 （人防） | 1050x400-1050x400 | <按类别> | 1.00 |  | 6.09 |  | 1
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | 1600x500 |  |  |  |  | 123.33 | 1
B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风系统 （人防） | 1050x400-800x300 | <按类别> | 0.00 | 422.49 | 0.00 |  | 1
多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | 600x350-600x350 |  | 0.80 |  | 5.64 |  | 12
W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风系统 （人防） | 400x900-400x900 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 4
70℃防火阀（高压风管）1: FD | 排风系统 | 400x200-400x200 |  | 0.80 |  | 0.30 |  | 1
层数指示牌--3层: 层数指示牌--3层 | [7 empty] | 2
风管弯头 : 1.0R | 送风/补风 | 800x400-800x400 | <按类别> | 1.00 |  | 3.84 |  | 1
矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 送风/补风 | 1250x500 |  |  |  |  | 120.68 | 1
W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | 600x350-600x350 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 1
安全出口指示灯: 安全出口指示灯 | [7 empty] | 16
AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口（带调节阀）: 1200x300 | 排风/排烟系统 | 1200x300 | [5 empty] | 7
ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风/排烟系统 | 1200x300-1200x300 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 26
J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 排风/排烟系统 | 450x350-450x350 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 1
ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风系统 | 50x200-50x200 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 2
W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | 350x600-350x600 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 12
B_矩形变径管(角度): 90 度 2 | 排风系统 | 1200x1000-850x760 | <按类别> | 0.00 | 288.64 | 0.00 |  | 1
C_侧装百叶风口(送风口): 300X300 | 送风 | 300x300 | [5 empty] | 2
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | 800x400 |  |  |  |  | 39.40 | 1
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风系统 | 300x300 |  |  |  |  | 0.23 | 1
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | 450x350 |  |  |  |  | 7.12 | 2
70℃防火阀（高压风管）: FD | 送风 | 300x300-300x300 |  | 0.80 |  | 0.60 |  | 2
70℃防火阀（高压风管）: MEC | 排风系统 | 200x200-200x200 |  | 0.80 |  | 0.20 |  | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 排风/排烟系统 | 850x760 |  |  |  |  | 0.88 | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | 400x1000 |  |  |  |  | 1.90 | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | 700x1250 |  |  |  |  | 0.51 | 1
ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 排风系统 （人防） | 436x436-436x436 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 3
矩形风管: HVAC_排风管 | 排风系统 （人防） | 800x300 |  |  |  |  | 22.72 | 2
W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 排风/排烟系统 | 400x1000-400x1000 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 2
矩形 接头 (火灾排烟): - | 排风/排烟系统 | 1200x300-1200x300 | <按类别> | 1.00 |  | 2.24 |  | 7
矩形风管: 排风管 | 排风系统 | 200x120 |  |  |  |  | 1.66 | 3
70℃防火阀（高压风管）: FD | AC-SPD(商业) | 300x300-300x300 |  | 0.80 |  | 0.30 |  | 1
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | 1000x400 |  |  |  |  | 70.10 | 4
W_圆形弯头(弧形): 标准 | 排风系统 （人防） | 800-800 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 1
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 排风/排烟系统 | 1500x500 |  |  |  |  | 125.49 | 3
音量调节器: 音量调节器 | [7 empty] | 1
管道消声器: 900 | 排风/排烟系统 | 2200x500-2200x500 | [5 empty] | 1
矩形风管: 排风管 | 排风/排烟系统 | 1200x300 |  |  |  |  | 0.42 | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | 800x300 |  |  |  |  | 3.25 | 2
多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 未定义 | 600x350-600x350 |  | 0.80 |  | 0.47 |  | 1
巡更信息点: 标准 | [7 empty] | 8
矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 排风系统 | 50x200 |  |  |  |  | 0.04 | 2
多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风/排烟系统 | 1000x400-1000x400 |  | 1.00 |  | 0.70 |  | 1
T_矩形 T 形三通(斜接): 标准 | 排风系统 | 400x200-400x200-400x200 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 1
B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风系统 | 300x300-200x200 | <按类别> | 0.00 | 120.71 | 0.00 |  | 1
多叶送风口: 500x500 | 排风系统 （人防） | 436x436 | [5 empty] | 7
多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风系统 （人防） | 900x400-900x400 |  | 1.00 |  | 0.65 |  | 1
B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | 600x350-600x350 | <按类别> | 0.00 | 277.63 | 0.00 |  | 3
280℃防火阀（高压风管）: FDSH | 排风/排烟系统 | 1200x1000-1200x1000 |  | 1.00 |  | 2.20 |  | 2
W_矩形弯头(弧形): 0.6 | 排风/排烟系统 | 500x2200-500x2200 | <按类别> | 0.00 |  | 0.00 |  | 2
多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 排风系统 | 400x200-400x200 |  | 0.80 |  | 0.60 |  | 2
电动对开多叶调节阀: 电动开关阀 | 排风/排烟系统 | 1200x1000-1200x1000 | [5 empty] | 2
B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风/排烟系统 | 800x500-600x350 | <按类别> | 0.00 | 362.13 | 0.00 |  | 1
半球摄像机_吸顶: 标准 | [7 empty] | 4
B_矩形变径管(角度): 45 度 | 排风系统 | 200x120-150x150 | <按类别> | 0.00 | 60.35 | 0.00 |  | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 加压送风系统 | 800x1250 |  |  |  |  | 0.97 | 1
AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口: 800x1000（+250） | 加压送风系统 | 800x1250 | [5 empty] | 1

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
923862829977C7B683FAE41831A76DB2 | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | 0E02302C4537D869E16C2C138249A2B70630947E2B8987B8BB4B2BB8A08D023240674445295A34BF3ACB9DE017E2157A