## 工程量怎么算04月13日17时41分
工程量怎么算04月13日17时41分
族与类型 | Category | name | 高度 | 宽度 | 长度 | 安装区域 | 标高 | 2 | 3 | 4 | 合计汇总
喷淋- 变径三通: 标准 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
吸顶灯-1: 类型 1 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2
矩形风管: 排风管 |  |  | 200.00 | 400.00 | 1004.88 |  |  | 200.00 | 400.00 | 1004.88 | 1
混凝土 - 矩形梁: 600*900 |  |  |  |  | 7500.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 1
消防-变径: 标准 |  |  |  |  | 42.90 |  | B3 | 0.00 | 0.00 | 128.70 | 3
FGM1623乙C: FGM1623乙C | [6 empty] | -3层建筑标高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
DB: 400x 300 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2
矩形风管: HVAC_送风/补风管 |  |  | 400.00 | 300.00 | 39.60 |  |  | 400.00 | 300.00 | 39.60 | 1
无配件的线管: WDZ-BYJ-4X2.5-SC20 CE |  |  |  |  | 669.20 |  |  | 0.00 | 0.00 | 669.20 | 1
FD0181点型光电感烟火灾探测器: 标准 |  |  | 53.00 | 20.00 |  |  | FFL_B3 | 318.00 | 120.00 | 0.00 | 6
顶部扶栏类型: 圆形 - 40mm |  |  |  |  | 1964.07 |  |  | 0.00 | 0.00 | 1964.07 | 1
现场浇注楼梯: 4#1 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
现场浇注楼梯: 4# 1 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: 700*900 |  |  |  |  | 8640.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 8640.00 | 1
带配件的电缆桥架: 电缆线槽 |  |  | 100.00 | 300.00 | 3450.00 |  |  | 100.00 | 300.00 | 3450.00 | 1
楼板: 地下三层顶板 - 120mm | [6 empty] | -2层 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3
多叶调节风阀（高压风管） 手动: - |  |  | 200.00 | 400.00 |  |  | FFL_B3 | 400.00 | 800.00 | 0.00 | 2
矩形风管: 排风管 |  |  | 200.00 | 400.00 | 137.28 |  |  | 200.00 | 400.00 | 137.28 | 1
无配件的线管: WDZ-BYJ-4X2.5-SC20 CE |  |  |  |  | 132.50 |  |  | 0.00 | 0.00 | 132.50 | 1
W_矩形弯头(弧形): 1.5 W | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2
77 灭火器箱: 77 灭火器箱 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3
双极单控开关: 双极单控开关 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3
常规模型 27: 常规模型 27 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
槽式电缆桥架水平弯通: ELV_楼宇自控 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
矩形风管: 排风管 |  |  | 300.00 | 1200.00 | 140.69 |  |  | 300.00 | 1200.00 | 140.69 | 1
顶部扶栏类型: 圆形 - 40mm |  |  |  |  | 2779.17 |  |  | 0.00 | 0.00 | 2779.17 | 1
基本墙: LKQ300 |  |  |  |  | 7500.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 1
巡更信息点: 标准 |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  | FFL_B3 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: 200*400 |  |  |  |  | 3525.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 14100.00 | 4
矩形风管: 排风管 |  |  | 200.00 | 400.00 | 941.91 |  |  | 200.00 | 400.00 | 941.91 | 1
吸顶灯: 吸顶灯 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
带配件的电缆桥架: 电缆线槽 |  |  | 100.00 | 300.00 | 9479.41 |  |  | 100.00 | 300.00 | 9479.41 | 1
管道类型: FS_喷淋灭火管 |  |  |  |  | 2323.90 |  |  | 0.00 | 0.00 | 4647.80 | 2
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 |  |  |  |  | 786.15 |  |  | 0.00 | 0.00 | 786.15 | 1
弯头 - 螺纹 - 钢塑复合: 标准 | [6 empty] | B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2
带配件的电缆桥架: 电缆线槽 |  |  | 100.00 | 300.00 | 302.46 |  |  | 100.00 | 300.00 | 302.46 | 1
常规模型 28: 常规模型 28 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
基本墙: 新景商务楼 砌块墙 200 |  |  |  |  | 3225.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 3225.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: 700*900 |  |  |  |  | 8625.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 8625.00 | 1
矩形风管: 排风管 |  |  | 200.00 | 400.00 | 743.20 |  |  | 200.00 | 400.00 | 743.20 | 1
基本墙: 新景商务楼 砌块墙 200 |  |  |  |  | 8820.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 8820.00 | 1
管道类型: FS_喷淋灭火管 |  |  |  |  | 361.10 |  |  | 0.00 | 0.00 | 1083.30 | 3
栏杆扶手: 900mm 圆管 |  |  |  |  | 2779.17 |  |  | 0.00 | 0.00 | 2779.17 | 1
楼板: 30mm厚C20细石混凝土 | [6 empty] | -3层建筑标高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15
槽式电缆桥架水平弯通: EL_电缆 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2
槽式电缆桥架垂直等径上弯通: EL_电缆 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
消防-变径: 标准 |  |  |  |  | 42.90 |  | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 85.80 | 2
矩形风管: 排风管 |  |  | 300.00 | 1200.00 | 130.10 |  |  | 300.00 | 1200.00 | 130.10 | 1
单嵌板木门 1: 新景商务楼 1000 x 2100 | [6 empty] | -3层建筑标高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: 300*500 |  |  |  |  | 3525.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 3525.00 | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 |  |  | 350.00 | 650.00 | 5212.50 |  |  | 350.00 | 650.00 | 5212.50 | 1
矩形风管: 排风管 |  |  | 200.00 | 400.00 | 438.62 |  |  | 200.00 | 400.00 | 438.62 | 1
矩形风管: HVAC_送风/补风管 |  |  | 400.00 | 300.00 | 118.24 |  |  | 400.00 | 300.00 | 118.24 | 1
T_矩形 T 形三通(斜接): 标准 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
楼板: 160mm 组合板(带有 50mm 金属压型板) | [6 empty] | -3层结构标高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
层数指示牌--3层: 层数指示牌--3层 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
安全型双联二三极插座_暗装: 标准 |  |  |  | 86.00 | 86.00 |  | FFL_B3 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 1
矩形风管: 排风管 |  |  | 200.00 | 400.00 | 312.24 |  |  | 200.00 | 400.00 | 312.24 | 1
ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4
风机急停按钮: 风机急停按钮 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
低噪声式离心风机: P-B3-08 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
管道类型: FS_喷淋灭火管 |  |  |  |  | 364.05 |  |  | 0.00 | 0.00 | 728.10 | 2
风机支架: 03S402_PCN_HH_P40 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2
安全出口指示灯: 安全出口指示灯 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
应急壁灯: 标准 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2
栏杆扶手: 900mm 圆管 |  |  |  |  | 1964.07 |  |  | 0.00 | 0.00 | 1964.07 | 1
C_侧装百叶风口: 1200*300 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2
矩形风管: 排风管 |  |  | 200.00 | 400.00 | 1737.74 |  |  | 200.00 | 400.00 | 1737.74 | 1
喷淋- 变径三通: 标准 | [6 empty] | B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
弯头 - 螺纹 - 钢塑复合: 标准 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
线管接线盒 - T 形三通 - PVC: 标准 |  |  | 64.00 | 114.00 | 114.00 |  | FFL_B3 | 128.00 | 228.00 | 228.00 | 2
带配件的电缆桥架: 电缆线槽 |  |  | 100.00 | 300.00 | 468.95 |  |  | 100.00 | 300.00 | 468.95 | 1
应急壁灯: 标准 | [6 empty] | FFL_-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
带配件的电缆桥架: 电缆线槽 |  |  | 100.00 | 300.00 | 2079.03 |  |  | 100.00 | 300.00 | 2079.03 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 |  |  |  |  | 1550.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 15500.00 | 10
消防疏散照明灯: 消防疏散照明灯-壁装 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5
无配件的线管: WDZ-BYJ-4X2.5-SC20 CE |  |  |  |  | 893.49 |  |  | 0.00 | 0.00 | 893.49 | 1
槽式电缆桥架垂直等径下弯通: EL_电缆 | [6 empty] | FFL_B3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 |  |  |  |  | 661.15 |  |  | 0.00 | 0.00 | 3966.90 | 6

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
7AB8330FE3B227EC3A147B30E884A5A5 | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | B06587D29A8822A384C076F32157FE215C01C32B1A676D74C202B142215BA1C02D3BA591C1D966534BAD760A79A06BA8