## 表204月16日17时46分
表204月16日17时46分
族与类型 | 面积 | 体积 | 剪切长度 | 长度 | 高度 | 宽度 | aa | 合计汇总
方形扬声器: 标准 | [6 empty] | 0.00 | 1
基本墙: 新景商务楼 砌块墙 500 | 1.55 | 0.78 |  | 1000.00 |  |  | 3.10 | 1
喷淋- 变径三通: 标准 | [6 empty] | 0.00 | 6
检测单元声光警报器: 标准 |  |  |  | 435.00 |  | 115.00 | 0.00 | 3
单嵌板木门 1: BFM1020 | [6 empty] | 0.00 | 1
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 0.02 |  |  | 3.13 | 500.00 | 2200.00 | 0.04 | 1
无配件的线管: WDZ-BYJ-3X2.5/CL/SC20-CE |  |  |  | 4007.23 |  |  | 0.00 | 2
混凝土 - 矩形梁: 200*300 |  | 0.08 | 580.00 | 1760.00 |  |  | 0.00 | 2
百叶窗3 - 带贴面: 新景商务楼 0712 | [6 empty] | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: 300*1800 |  | 0.54 | 1000.00 | 1000.00 |  |  | 0.00 | 1
常规模型 38: 常规模型 38 |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.00 | 1
消防-变径: 标准 |  |  |  | 615.20 |  |  | 0.00 | 11
平盘吊链灯: LQY_DJ_028 | [6 empty] | 0.00 | 2
C_侧装百叶风口: 400x1000 | [6 empty] | 0.00 | 1
巡更信息点: 标准 |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 2
百叶窗3 - 带贴面: 新景商务楼 0510 | [6 empty] | 0.00 | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 1.90 |  |  | 680.00 | 1000.00 | 400.00 | 3.80 | 1
基本墙: LKQ200 | 3.83 | 0.77 |  | 1700.00 |  |  | 7.66 | 1
70℃防火阀（高压风管）: MEC |  |  |  |  | 200.00 | 400.00 | 0.00 | 1
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 0.57 |  |  | 127.07 | 1000.00 | 1200.00 | 1.14 | 2
半球摄像机_吸顶: 标准 |  |  |  |  | 125.00 |  | 0.00 | 2
吸顶灯-1: 类型 1 | [6 empty] | 0.00 | 2
混凝土 - 矩形 - 柱: KZ12 |  | 7.36 |  |  |  |  | 0.00 | 2
管道类型: FS_喷淋灭火管 | 1.92 |  |  | 17910.76 |  |  | 3.84 | 26
楼层指示灯-1: 楼层指示灯-1 | [6 empty] | 0.00 | 1
G_过渡件-常规: 过渡件-常规 |  |  |  | 102.00 |  |  | 0.00 | 1
消防疏散照明灯: 消防疏散照明灯-壁装 | [6 empty] | 0.00 | 3
三列吊架: 三列吊架 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 8.74 |  |  | 3640.00 | 400.00 | 800.00 | 17.48 | 1
混凝土 - 矩形梁: LL1 |  | 0.40 | 800.00 | 1100.00 |  |  | 0.00 | 1
常规模型 39: 常规模型 38 |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.00 | 1
基本墙: LKQ300 | 38.70 | 11.61 |  | 9775.00 |  |  | 77.40 | 3
混凝土 - 矩形梁: 200*400 |  | 0.17 | 2100.00 | 2400.00 |  |  | 0.00 | 1
火灾显示盘: 标准 |  |  |  | 280.00 |  | 200.00 | 0.00 | 1
带配件的电缆桥架: 消防四分隔桥架 |  |  |  | 8509.98 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 1
楼板: 160mm 组合板(带有 50mm 金属压型板) | 0.29 | 0.06 |  |  |  |  | 0.58 | 1
顶部扶栏类型: 圆形 - 40mm |  |  |  | 4283.59 |  |  | 0.00 | 1
三孔安全插座: 三孔安全插座10A |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 1
带火灾电话插孔的手动报警按钮: 标准 |  |  |  |  | 122.00 | 90.00 | 0.00 | 1
基本墙: 新景商务楼 砌块墙 200 | 15.06 | 3.01 |  | 4557.50 |  |  | 30.12 | 7
混凝土 - 矩形梁: LL1 |  | 0.84 | 1700.00 | 1950.00 |  |  | 0.00 | 1
楼板: 集水井、点题底坑、扶梯底坑、水管井、室内排水沟 | 1.00 | 0.06 |  |  |  |  | 2.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: 300*300 |  | 0.16 | 1800.00 | 1800.00 |  |  | 0.00 | 1
管道类型: J | 0.07 |  |  | 1015.91 |  |  | 0.14 | 2
模型组: 组 78 | [6 empty] | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: 300*600 |  | 2.26 | 6300.00 | 13400.00 |  |  | 0.00 | 2
混凝土 - 矩形梁: 300*500 |  | 0.18 | 1175.00 | 1575.00 |  |  | 0.00 | 1
安全出口指示灯: 安全出口指示灯 | [6 empty] | 0.00 | 2
弯头-承插或粘接: 标准 | [6 empty] | 0.00 | 5
AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口: 700x1000（+250） | [6 empty] | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: 650*830 |  | 0.89 | 1650.00 | 2050.00 |  |  | 0.00 | 1
管道吊架2: 管道吊架2 | [6 empty] | 0.00 | 2
基本墙: LKQ600 | 3.20 | 1.92 |  | 800.00 |  |  | 6.40 | 2
电动对开多叶调节阀: 电动开关阀 | [6 empty] | 0.00 | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 8.16 |  |  | 3400.00 | 800.00 | 400.00 | 16.32 | 1
槽式电缆桥架水平弯通: ELV_消防 | [6 empty] | 0.00 | 1
Z_闸阀: 80 mm | [6 empty] | 0.00 | 1
FGM1623乙C: FGM1623乙C | [6 empty] | 0.00 | 1
火灾声光警报器: 标准 |  |  |  | 145.00 |  | 115.00 | 0.00 | 1
楼板: 30mm厚C20细石混凝土 | 8.40 | 0.20 |  |  |  |  | 16.80 | 20
双极单控开关: 双极单控开关 | [6 empty] | 0.00 | 5
风口短接头: - | [6 empty] | 0.00 | 1
基本墙: DWQ500 | 54.60 | 27.30 |  | 13650.00 |  |  | 109.20 | 2
矩形风管: 排风管 | 0.47 |  |  | 384.17 | 200.00 | 400.00 | 0.94 | 2
弯头 - 螺纹 - 钢塑复合: 标准 | [6 empty] | 0.00 | 10
室内预埋套管: 室内预埋套管 | [6 empty] | 0.00 | 2
280℃防火阀（高压风管）: FDSH |  |  |  |  | 1000.00 | 1200.00 | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: LL2 |  | 0.19 | 1600.00 | 1600.00 |  |  | 0.00 | 1
管道类型: F | 0.09 |  |  | 200.01 |  |  | 0.18 | 1
FD0181点型光电感烟火灾探测器: 标准 |  |  |  |  | 53.00 | 20.00 | 0.00 | 5
槽式电缆桥架水平弯通: ELV_安防 | [6 empty] | 0.00 | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 0.51 |  |  | 130.08 | 1250.00 | 700.00 | 1.02 | 1
管道类型: PD_废水压力管 | 0.91 |  |  | 3071.79 |  |  | 1.82 | 5
检修孔爬梯: 200 x 600mm | [6 empty] | 0.00 | 1
回路分支器: 回路分支器 | [6 empty] | 0.00 | 1
套管-刚性防水: 刚性防水套管 | [6 empty] | 0.00 | 1
栏杆扶手: 900mm 圆管 |  |  |  | 8058.38 |  |  | 0.00 | 2
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 5.62 | 0.21 |  | 34125.00 |  |  | 11.24 | 21
单管导轨和支架式灯具 - T8: 18W - 1 盏灯 | [6 empty] | 0.00 | 1
基本墙: Q1 300 | 6.60 | 1.98 |  | 1650.00 |  |  | 13.20 | 1

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
7AB8330FE3B227EC3A147B30E884A5A5 | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | E684064B0A79D537DC3EE1629C53EECD60D0338E28566248894B6ED0EF26CACE1E624D8D8DCC8440E8D33596A328E0E4