## 表304月16日17时51分
表304月16日17时51分
族与类型 | 面积 | 体积 | 长度 | 剪切长度 | 高度 | 宽度 | 底部偏移 | 底部限制条件 | 顶部偏移 | 定位线 | 啊啊 | 合计汇总
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 2825.00 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
栏杆扶手: 900mm 圆管 |  |  | 8058.38 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 2
槽式电缆桥架水平弯通: ELV_安防 | [10 empty] | 0.00 | 1
FD0181点型光电感烟火灾探测器: 标准 |  |  |  |  | 53.00 | 20.00 |  |  |  |  | 0.00 | 5
基本墙: 新景商务楼 砌块墙 500 | 1.55 | 0.78 | 1000.00 |  |  |  | 150.00 | -3层建筑标高 | -250.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
单管导轨和支架式灯具 - T8: 18W - 1 盏灯 | [10 empty] | 0.00 | 1
消防-变径: 标准 |  |  | 615.20 | [7 empty] | 0.00 | 11
常规模型 39: 常规模型 38 |  | 0.12 | [8 empty] | 0.00 | 1
FGM1623乙C: FGM1623乙C | [10 empty] | 0.00 | 1
半球摄像机_吸顶: 标准 |  |  |  |  | 125.00 | [5 empty] | 0.00 | 2
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 0.02 |  | 3.13 |  | 500.00 | 2200.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: 200*400 |  | 0.17 | 2400.00 | 2100.00 | [6 empty] | 0.00 | 1
检测单元声光警报器: 标准 |  |  | 435.00 |  |  | 115.00 |  |  |  |  | 0.00 | 3
平盘吊链灯: LQY_DJ_028 | [10 empty] | 0.00 | 2
基本墙: DWQ500 | 54.60 | 27.30 | 13650.00 |  |  |  | 0.00 | -3层 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 2
管道类型: J | 0.07 |  | 1015.91 | [7 empty] | 0.00 | 2
楼板: 30mm厚C20细石混凝土 | 8.40 | 0.20 | [8 empty] | 0.00 | 20
管道吊架2: 管道吊架2 | [10 empty] | 0.00 | 2
单嵌板木门 1: BFM1020 | [10 empty] | 0.00 | 1
70℃防火阀（高压风管）: MEC |  |  |  |  | 200.00 | 400.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1
弯头 - 螺纹 - 钢塑复合: 标准 | [10 empty] | 0.00 | 10
火灾声光警报器: 标准 |  |  | 145.00 |  |  | 115.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1
火灾显示盘: 标准 |  |  | 280.00 |  |  | 200.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 3320.00 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 485.00 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: 300*500 |  | 0.18 | 1575.00 | 1175.00 | [6 empty] | 0.00 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 1326.67 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 653.33 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: 650*830 |  | 0.89 | 2050.00 | 1650.00 | [6 empty] | 0.00 | 1
电动对开多叶调节阀: 电动开关阀 | [10 empty] | 0.00 | 1
带火灾电话插孔的手动报警按钮: 标准 |  |  |  |  | 122.00 | 90.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1
顶部扶栏类型: 圆形 - 40mm |  |  | 4283.59 | [7 empty] | 0.00 | 1
槽式电缆桥架水平弯通: ELV_消防 | [10 empty] | 0.00 | 1
基本墙: Q1 300 | 6.60 | 1.98 | 1650.00 |  |  |  | 0.00 | -3层 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
矩形风管: 排风管 | 0.47 |  | 384.17 |  | 200.00 | 400.00 |  |  |  |  | 0.00 | 2
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 2660.00 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
三孔安全插座: 三孔安全插座10A |  |  |  |  | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 821.67 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 148.33 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
风口短接头: - | [10 empty] | 0.00 | 1
管道类型: FS_喷淋灭火管 | 1.92 |  | 17910.76 | [7 empty] | 0.00 | 26
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 8.74 |  | 3640.00 |  | 400.00 | 800.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1
楼层指示灯-1: 楼层指示灯-1 | [10 empty] | 0.00 | 1
双极单控开关: 双极单控开关 | [10 empty] | 0.00 | 5
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 2495.00 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
基本墙: LKQ200 | 3.83 | 0.77 | 1700.00 |  |  |  | 0.00 | -2层 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
巡更信息点: 标准 |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 0.00 | 2
带配件的电缆桥架: 消防四分隔桥架 |  |  | 8509.98 |  | 50.00 | 100.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1
百叶窗3 - 带贴面: 新景商务楼 0712 | [10 empty] | 0.00 | 1
吸顶灯-1: 类型 1 | [10 empty] | 0.00 | 2
混凝土 - 矩形梁: 300*300 |  | 0.16 | 1800.00 | 1800.00 | [6 empty] | 0.00 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 3485.00 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: LL1 |  | 0.40 | 1100.00 | 800.00 | [6 empty] | 0.00 | 1
消防疏散照明灯: 消防疏散照明灯-壁装 | [10 empty] | 0.00 | 3
方形扬声器: 标准 | [10 empty] | 0.00 | 1
室内预埋套管: 室内预埋套管 | [10 empty] | 0.00 | 2
G_过渡件-常规: 过渡件-常规 |  |  | 102.00 | [7 empty] | 0.00 | 1
矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 0.57 |  | 127.07 |  | 1000.00 | 1200.00 |  |  |  |  | 0.00 | 2
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 1495.00 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
回路分支器: 回路分支器 | [10 empty] | 0.00 | 1
管道类型: F | 0.09 |  | 200.01 | [7 empty] | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: 300*1800 |  | 0.54 | 1000.00 | 1000.00 | [6 empty] | 0.00 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 3155.00 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 8.16 |  | 3400.00 |  | 800.00 | 400.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 0.51 |  | 130.08 |  | 1250.00 | 700.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1
Z_闸阀: 80 mm | [10 empty] | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形 - 柱: KZ12 |  | 7.36 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 2
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 2330.00 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口: 700x1000（+250） | [10 empty] | 0.00 | 1
套管-刚性防水: 刚性防水套管 | [10 empty] | 0.00 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 3650.00 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
管道类型: PD_废水压力管 | 0.91 |  | 3071.79 | [7 empty] | 0.00 | 5
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 990.00 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.22 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 3815.00 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 316.67 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
基本墙: LKQ300 | 38.70 | 11.61 | 9775.00 |  |  |  | 0.00 | -3层 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 3
喷淋- 变径三通: 标准 | [10 empty] | 0.00 | 6
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 2990.00 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
三列吊架: 三列吊架 |  | 0.00 | [8 empty] | 0.00 | 1
基本墙: 新景商务楼 砌块墙 200 | 11.90 | 2.38 | 3500.00 |  |  |  | -50.00 | -3层建筑标高 | -600.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 4
弯头-承插或粘接: 标准 | [10 empty] | 0.00 | 5
混凝土 - 矩形梁: 300*600 |  | 2.26 | 13400.00 | 6300.00 | [6 empty] | 0.00 | 2
基本墙: 新景商务楼 砌块墙 200 | 2.44 | 0.49 | 857.50 |  |  |  | -50.00 | -3层建筑标高 | -300.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 2
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 1158.33 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
安全出口指示灯: 安全出口指示灯 | [10 empty] | 0.00 | 2
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 1831.67 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
检修孔爬梯: 200 x 600mm | [10 empty] | 0.00 | 1
模型组: 组 78 | [10 empty] | 0.00 | 1
基本墙: LKQ600 | 3.20 | 1.92 | 800.00 |  |  |  | 0.00 | -3层 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 2
矩形风管: HVAC_加压送风管 | 1.90 |  | 680.00 |  | 1000.00 | 400.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: LL2 |  | 0.19 | 1600.00 | 1600.00 | [6 empty] | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: LL1 |  | 0.84 | 1950.00 | 1700.00 | [6 empty] | 0.00 | 1
无配件的线管: WDZ-BYJ-3X2.5/CL/SC20-CE |  |  | 4007.23 | [7 empty] | 0.00 | 2
百叶窗3 - 带贴面: 新景商务楼 0510 | [10 empty] | 0.00 | 1
基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.27 | 0.01 | 1625.00 |  |  |  | 1663.33 | -3层建筑标高 | 0.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
楼板: 集水井、点题底坑、扶梯底坑、水管井、室内排水沟 | 1.00 | 0.06 | [8 empty] | 0.00 | 1
280℃防火阀（高压风管）: FDSH |  |  |  |  | 1000.00 | 1200.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1
基本墙: 新景商务楼 砌块墙 200 | 0.72 | 0.14 | 200.00 |  |  |  | -50.00 | -3层建筑标高 | -400.00 | 面层面: 外部 | 0.00 | 1
C_侧装百叶风口: 400x1000 | [10 empty] | 0.00 | 1
楼板: 160mm 组合板(带有 50mm 金属压型板) | 0.29 | 0.06 | [8 empty] | 0.00 | 1
混凝土 - 矩形梁: 200*300 |  | 0.08 | 1760.00 | 580.00 | [6 empty] | 0.00 | 2
常规模型 38: 常规模型 38 |  | 0.09 | [8 empty] | 0.00 | 1

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
7AB8330FE3B227EC3A147B30E884A5A5 | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | DB2C4CDD487187FFE297A85592C349602FAE6F83A9AD6824F607E29C194C55703F51AD73C1684E8A3C7E9F45CC9C6C1B