## 333304月15日11时19分
333304月15日11时19分
类型名称 | 长度 | 宽度 | 高度 | 族与类型 | qq | oo | 合计汇总
| 2086.41 | 200.00 | 100.00 | 带配件的电缆桥架: 电缆托盘 | 2086.41 | 300.00 | 1
|  |  |  | 吸顶灯-1: 类型 1 | 0.00 | 0.00 | 2
|  |  |  | 清扫口 - WJ 型 - 铜: 25 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 槽式电缆桥架异径接头: EL_电缆 | 0.00 | 0.00 | 2
| 1360.00 |  |  | 无配件的线管: WDZ-BYJ-3X2.5/CL/SC20-CE | 1360.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通: ELV_安防 | 0.00 | 0.00 | 1
| 680.00 | 400.00 | 1000.00 | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 680.00 | 3000.00 | 1
|  | 100.00 | 100.00 | 巡更信息点: 标准 | 0.00 | 600.00 | 2
|  |  |  | 槽式电缆桥架垂直等径上弯通: ELV_安防 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 应急天棚灯.基于面: 应急天棚灯.基于面 | 0.00 | 0.00 | 1
|  | 20.00 | 53.00 | FD0181点型光电感烟火灾探测器: 标准 | 0.00 | 795.00 | 5
|  |  |  | 楼板: 160mm 组合板(带有 50mm 金属压型板) | 0.00 | 0.00 | 1
| 183.44 |  |  | 管道类型: HVAC_采暖供水管 | 183.44 | 0.00 | 3
| 3950.00 |  |  | 混凝土 - 矩形梁: 400*650 | 3950.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 平盘吊链灯: LQY_DJ_028 | 0.00 | 0.00 | 2
| 204.00 |  |  | G_过渡件-常规: 过渡件-常规 | 204.00 | 0.00 | 3
|  |  |  | 槽式电缆桥架垂直等径上弯通: ELV_车库管理系统 | 0.00 | 0.00 | 1
| 3640.00 | 800.00 | 400.00 | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 3640.00 | 1200.00 | 1
|  |  |  | T_三通-变径: 三通-变径 | 0.00 | 0.00 | 2
| 400.00 |  |  | 基本墙: LKQ600 | 400.00 | 0.00 | 1
| 280.00 | 200.00 |  | 火灾显示盘: 标准 | 280.00 | 0.00 | 1
| 19500.00 |  |  | 基本墙: DWQ500 | 19500.00 | 0.00 | 3
| 58500.00 |  |  | 基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 58500.00 | 0.00 | 36
| 127.07 | 1200.00 | 1000.00 | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 127.07 | 6000.00 | 2
|  | 90.00 | 122.00 | 带火灾电话插孔的手动报警按钮: 标准 | 0.00 | 366.00 | 1
|  |  |  | 单嵌板木门 1: BFM1020 | 0.00 | 0.00 | 1
| 156.36 |  |  | 管道类型: HVAC_冷冻水回水管 | 156.36 | 0.00 | 3
|  |  |  | 楼板: 集水井、点题底坑、扶梯底坑、水管井、室内排水沟 | 0.00 | 0.00 | 1
| 1000.00 |  |  | 基本墙: 新景商务楼 砌块墙 500 | 1000.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | HYHS_DJGJ_CGBA_2016_1.07: 钢筋吊架 | 0.00 | 0.00 | 2
|  |  |  | Z_止回阀: 80 mm | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 百叶窗3 - 带贴面: 新景商务楼 0510 | 0.00 | 0.00 | 1
| 15034.80 | 100.00 | 50.00 | 带配件的电缆桥架: 消防四分隔桥架 | 15034.80 | 750.00 | 5
|  |  |  | 槽式电缆桥架水平弯通: ELV_消防 | 0.00 | 0.00 | 3
|  |  |  | 管道吊架2: 管道吊架2 | 0.00 | 0.00 | 2
|  |  |  | HY-压力表: 标准 | 0.00 | 0.00 | 1
| 701.00 |  |  | 消防-变径: 标准 | 701.00 | 0.00 | 13
| 1204.52 | 100.00 | 100.00 | 带配件的电缆桥架: 车库管理系统线槽 | 1204.52 | 300.00 | 1
|  |  |  | 槽式电缆桥架水平弯通: ELV_车库管理系统 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 现场浇注楼梯: 1# 2 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 弯头 - 螺纹 - 钢塑复合: 标准 | 0.00 | 0.00 | 13
| 1600.00 |  |  | 混凝土 - 矩形梁: LL2 | 1600.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | HY-闸阀1: 标准 2 | 0.00 | 0.00 | 4
|  |  |  | 风口短接头: - | 0.00 | 0.00 | 1
| 306.95 |  |  | 管道类型: HVAC_冷冻水供水管 | 306.95 | 0.00 | 3
| 725.00 | 115.00 |  | 检测单元声光警报器: 标准 | 725.00 | 0.00 | 5
|  |  |  | AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口: 700x1000（+250） | 0.00 | 0.00 | 1
| 1650.00 |  |  | 基本墙: Q1 300 | 1650.00 | 0.00 | 1
| 1760.00 |  |  | 混凝土 - 矩形梁: 200*300 | 1760.00 | 0.00 | 2
| 8063.07 |  |  | 顶部扶栏类型: 圆形 - 40mm | 8063.07 | 0.00 | 2
| 13400.00 |  |  | 混凝土 - 矩形梁: 300*600 | 13400.00 | 0.00 | 2
| 526.25 | 100.00 | 50.00 | 带配件的电缆桥架: 电缆托盘 | 526.25 | 300.00 | 2
|  |  |  | 常规模型 39: 常规模型 38 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | Z_闸阀: 80 mm | 0.00 | 0.00 | 2
| 3800.00 |  |  | 混凝土 - 矩形梁1: 300*600 | 3800.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 方形扬声器: 标准 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 室内预埋套管: 室内预埋套管 | 0.00 | 0.00 | 3
|  |  |  | F_风机盘管-卧式暗装-四管式（左接管）: FP-06 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 套管-刚性防水: 刚性防水套管 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | FGM1623乙C: FGM1623乙C | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 槽式电缆桥架水平弯通: ELV_安防 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | M_数据插座: 无装饰 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 客流检测器插座: 标准 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 喷淋- 变径三通: 标准 | 0.00 | 0.00 | 6
|  |  |  | 模型组: 组 79 | 0.00 | 0.00 | 1
| 1575.00 |  |  | 混凝土 - 矩形梁: 300*500 | 1575.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 回路分支器: 回路分支器 | 0.00 | 0.00 | 1
| 384.17 | 400.00 | 200.00 | 矩形风管: 排风管 | 384.17 | 1200.00 | 2
| 3400.00 | 400.00 | 800.00 | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 3400.00 | 2400.00 | 1
|  |  |  | 弯头-承插或粘接: 标准 | 0.00 | 0.00 | 7
|  |  |  | 楼板: 30mm厚C20细石混凝土 | 0.00 | 0.00 | 35
|  |  |  | C_侧装百叶风口: 400x1000 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 电动对开多叶调节阀: 电动开关阀 | 0.00 | 0.00 | 1
| 3050.00 |  |  | 混凝土 - 矩形梁: LL1 | 3050.00 | 0.00 | 2
|  |  |  | 双极单控开关: 双极单控开关 | 0.00 | 0.00 | 5
|  |  |  | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 | 0.00 | 0.00 | 2
| 16181.76 |  |  | 栏杆扶手: 900mm 圆管 | 16181.76 | 0.00 | 4
|  |  |  | 常规模型 38: 常规模型 38 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 卫生间等电位盒-86型: 86型 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 消防疏散照明灯: 消防疏散照明灯-壁装 | 0.00 | 0.00 | 2
|  |  | 0.00 | 三孔安全插座: 三孔安全插座10A | 0.00 | 0.00 | 2
| 12725.00 |  |  | 基本墙: LKQ300 | 12725.00 | 0.00 | 4
| 5055.00 |  |  | 基本墙: 新景商务楼 砌块墙 200 | 5055.00 | 0.00 | 8
| 22047.37 |  |  | 管道类型: FS_喷淋灭火管 | 22047.37 | 0.00 | 30
|  |  |  | W_弯头-常规: 弯头-常规 | 0.00 | 0.00 | 4
| 4064.78 |  |  | 管道类型: J | 4064.78 | 0.00 | 4
|  |  |  | 百叶窗3 - 带贴面: 新景商务楼 0712 | 0.00 | 0.00 | 1
| 3102.16 | 100.00 | 100.00 | 带配件的电缆桥架: 安防及闭路电视系统线槽 | 3102.16 | 600.00 | 2
|  |  |  | 混凝土 - 矩形 - 柱: KZ12 | 0.00 | 0.00 | 1
| 130.08 | 700.00 | 1250.00 | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 130.08 | 3750.00 | 1
| 3602.79 |  |  | 管道类型: PD_废水压力管 | 3602.79 | 0.00 | 10
|  | 400.00 | 200.00 | 70℃防火阀（高压风管）: MEC | 0.00 | 600.00 | 1
| 1000.00 |  |  | 混凝土 - 矩形梁: 300*1800 | 1000.00 | 0.00 | 1
| 2400.00 |  |  | 混凝土 - 矩形梁: 200*400 | 2400.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 楼板: 地下三层顶板 - 120mm | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | HY-电动闸阀: 标准 | 0.00 | 0.00 | 2
|  |  |  | 楼层指示灯-1: 楼层指示灯-1 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 模型组: 组 78 | 0.00 | 0.00 | 1
| 20.67 |  |  | 管道类型: HVAC_采暖回水管 | 20.67 | 0.00 | 3
| 108.66 |  |  | 管道类型: HVAC_冷凝水管 | 108.66 | 0.00 | 2
|  | 1200.00 | 1000.00 | 280℃防火阀（高压风管）: FDSH | 0.00 | 3000.00 | 1
| 145.00 | 115.00 |  | 火灾声光警报器: 标准 | 145.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通1: ELV_消防 | 0.00 | 0.00 | 2
|  |  |  | HYHS_DJDC_CGBB_2_2016_1.07: 2层吊架 | 0.00 | 0.00 | 1
| 23.49 |  |  | 无配件的线管: WDZ-BYJ-4X2.5/SC20-CE | 23.49 | 0.00 | 1
|  |  |  | 三列吊架: 三列吊架 | 0.00 | 0.00 | 1
| 1300.00 |  |  | 混凝土 - 矩形梁: LL13 | 1300.00 | 0.00 | 1
|  |  |  | W_矩形弯头(弧形): 0.6 | 0.00 | 0.00 | 1
|  |  | 125.00 | 半球摄像机_吸顶: 标准 | 0.00 | 750.00 | 2
|  |  |  | X_可曲挠橡胶头: 标准 | 0.00 | 0.00 | 5

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
7AB8330FE3B227EC3A147B30E884A5A5 | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | 10E386A430FB185C75473D8C1B8DDF6D8D26436D958CF0F5550443737C7A59D07816DB12BFB4CC9B5B3E8CF2D8DB1F91