## abc104月21日09时58分
abc104月21日09时58分
族与类型 | 长度 | 结构用途 | 公称直径 | 螺纹长度 | 合计汇总
消防疏散照明灯: 消防疏散照明灯-壁装 |  |  |  |  | 1
混凝土 - 矩形梁: LL1 | 1100.00 | 其他 |  |  | 1
楼层指示灯-1: 楼层指示灯-1 |  |  |  |  | 1
混凝土 - 矩形梁: 200*400 | 2400.00 | 大梁 |  |  | 1
混凝土 - 矩形 - 柱: KZ12 |  |  |  |  | 1
基本墙: DWQ500 | 5550.00 | 承重 |  |  | 1
检测单元声光警报器: 标准 | 290.00 |  |  |  | 2
管道吊架2: 管道吊架2 |  |  |  |  | 2
混凝土 - 矩形梁: 300*600 | 6700.00 | 大梁 |  |  | 1
半球摄像机_吸顶: 标准 |  |  |  |  | 1
方形扬声器: 标准 |  |  |  |  | 1
消防-变径: 标准 | 301.70 |  |  |  | 6
三孔安全插座: 三孔安全插座10A |  |  |  |  | 1
套管-刚性防水: 刚性防水套管 |  |  |  |  | 1
双极单控开关: 双极单控开关 |  |  |  |  | 1
管道类型: FS_喷淋灭火管 | 11104.66 |  |  |  | 14
弯头 - 螺纹 - 钢塑复合: 标准 |  |  | 32.00 | 20.00 | 2
基本墙: 新景商务楼 砌块墙 200 | 650.00 | 非承重 |  |  | 1
弯头 - 螺纹 - 钢塑复合: 标准 |  |  | 25.00 | 17.00 | 2
火灾声光警报器: 标准 | 145.00 |  |  |  | 1
平盘吊链灯: LQY_DJ_028 |  |  |  |  | 2
混凝土 - 矩形梁: 200*300 | 1760.00 | 其他 |  |  | 2
喷淋- 变径三通: 标准 |  |  |  |  | 4
安全出口指示灯: 安全出口指示灯 |  |  |  |  | 1
FD0181点型光电感烟火灾探测器: 标准 |  |  |  |  | 1

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
7AB8330FE3B227EC3A147B30E884A5A5 | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | C38F06C5FB516EDDDEEA686181148E8C80F114D0F50714D8E49A6F12820A435A685A18799D7395AA87949E6864576664