## qq104月22日10时26分
qq104月22日10时26分
族 | 族与类型 | 类别 | 类型 | 剪切长度 | 结构用途 | 参照标高 | 顶部 X 方向投影 | Y 轴对正 | Z 轴对正 | 合计汇总
FGM1623甲C | FGM1623甲C: FGM1621甲K | 门 | FGM1621甲K | [6 empty] | 1
基本墙 | 基本墙: Q 150 | 墙 | Q 150 |  | 承重 |  |  |  |  | 4
落地支架-角钢 | 落地支架-角钢: 落地支架-角钢 | 常规模型 | 落地支架-角钢 | [6 empty] | 10
带配件的电缆桥架 | 带配件的电缆桥架: 车库管理系统线槽 | 电缆桥架 | 车库管理系统线槽 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 10
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 500*1950 | 结构框架 | 500*1950 | 1999.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
多叶调节风阀（高压风管） 手动 | 多叶调节风阀（高压风管） 手动: - | 风管附件 | - | [6 empty] | 3
混凝土 - 矩形梁1 | 混凝土 - 矩形梁1: 300*600 | 结构框架 | 300*600 | 3400.00 | 其他 | 正负0 |  | 原点 | 顶 | 2
楼板 | 楼板: 机电干区_楼4a | 楼板 | 机电干区_楼4a | [6 empty] | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 200*400 | 结构框架 | 200*400 | 1900.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 300*300 | 结构框架 | 300*300 | 1800.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
LEB端子板 | LEB端子板: LEB端子板 | 数据设备 | LEB端子板 | [6 empty] | 2
带配件的电缆桥架 | 带配件的电缆桥架: 电缆托盘 | 电缆桥架 | 电缆托盘 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 7
槽式电缆桥架水平弯通 | 槽式电缆桥架水平弯通: ELV_消防 | 电缆桥架配件 | ELV_消防 | [6 empty] | 6
管道类型 | 管道类型: 人防气密测量管 | 管道 | 人防气密测量管 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 3
槽式电缆桥架异径接头 | 槽式电缆桥架异径接头: ELV_消防 | 电缆桥架配件 | ELV_消防 | [6 empty] | 3
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 300*500 | 结构框架 | 300*500 | 2775.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
检测单元声光警报器 | 检测单元声光警报器: 标准 | 火警设备 | 标准 | [6 empty] | 8
桥架支吊架2 | 桥架支吊架2: L50x5 2 | 常规模型 | L50x5 2 | [6 empty] | 1
弹簧减震器 | 弹簧减震器: 2600*1800*200 | 常规模型 | 2600*1800*200 | [6 empty] | 6
槽式电缆桥架垂直等径下弯通1 | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通1: ELV_车库管理系统 | 电缆桥架配件 | ELV_车库管理系统 | [6 empty] | 1
W_矩形弯头(弧形) | W_矩形弯头(弧形): 0.7 | 风管管件 | 0.70 | [6 empty] | 2
充电桩 | 充电桩: 标准 | 电气装置 | 标准 | [6 empty] | 1
单嵌板木门 1 | 单嵌板木门 1: 新景商务楼 1000 x 2100 | 门 | 新景商务楼 1000 x 2100 | [6 empty] | 3
基本墙 | 基本墙: 新景商务楼 砌块墙 200 | 墙 | 新景商务楼 砌块墙 200 |  | 非承重 |  |  |  |  | 32
槽式电缆桥架水平弯通 | 槽式电缆桥架水平弯通: ELV_车库管理系统 | 电缆桥架配件 | ELV_车库管理系统 | [6 empty] | 3
矩形风管 | 矩形风管: HVAC_送风/补风管 | 风管 | HVAC_送风/补风管 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 7
模型组 | 模型组: 组 78 | 模型组 | 组 78 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 1
Z_止回阀 | Z_止回阀: 80 mm | 管道附件 | 80 mm | [6 empty] | 6
FD0181点型光电感烟火灾探测器 | FD0181点型光电感烟火灾探测器: 标准 | 火警设备 | 标准 | [6 empty] | 21
FM1623乙i | FM1623乙i: FM1623乙i | 门 | FM1623乙i | [6 empty] | 2
火灾显示盘 | 火灾显示盘: 标准 | 火警设备 | 标准 | [6 empty] | 1
HY-电动闸阀 | HY-电动闸阀: 标准 | 管道附件 | 标准 | [6 empty] | 2
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 400*600 | 结构框架 | 400*600 | 3800.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
单管导轨和支架式灯具 - T8 | 单管导轨和支架式灯具 - T8: 18W - 1 盏灯 | 照明设备 | 18W - 1 盏灯 | [6 empty] | 3
管道类型 | 管道类型: PD_废水压力管 | 管道 | PD_废水压力管 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 63
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 200*400 | 结构框架 | 200*400 | 2100.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
FGM1623乙C | FGM1623乙C: FGM1623乙C | 门 | FGM1623乙C | [6 empty] | 2
管道类型 | 管道类型: HVAC_冷冻水供水管 | 管道 | HVAC_冷冻水供水管 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 7
J_矩形接头(45 度接入) | J_矩形接头(45 度接入): 标准 | 风管管件 | 标准 | [6 empty] | 3
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 200*400 | 结构框架 | 200*400 | 1250.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 2
DB | DB: 150X300 | 风道末端 | 150X300 | [6 empty] | 2
GLSHS_矩形风管侧向及纵向支撑 | GLSHS_矩形风管侧向及纵向支撑: CCYD_横向支撑-1 | 机械设备 | CCYD_横向支撑-1 | [6 empty] | 1
楼板 | 楼板: 地下三层顶板 - 200 | 楼板 | 地下三层顶板 - 200 | [6 empty] | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: LL13 | 结构框架 | LL13 | 1300.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 2
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: LL1 | 结构框架 | LL1 | 800.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 400*600 | 结构框架 | 400*600 | 6050.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 400*600 | 结构框架 | 400*600 | 3950.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
风机急停按钮-侧装 | 风机急停按钮-侧装: 风机急停按钮-侧装 | 电气设备 | 风机急停按钮-侧装 | [6 empty] | 2
HYHS_DJDC_CGBB_2_2016_1.07 | HYHS_DJDC_CGBB_2_2016_1.07: 2层吊架 | 机械设备 | 2层吊架 | [6 empty] | 2
常规模型 29 | 常规模型 29: 常规模型 29 | 常规模型 | 常规模型 29 | [6 empty] | 1
混凝土 - 矩形 - 柱 | 混凝土 - 矩形 - 柱: KZ12 | 结构柱 | KZ12 | [6 empty] | 2
火灾警报扬声器 | 火灾警报扬声器: 火灾警报扬声器 | 火警设备 | 火灾警报扬声器 | [6 empty] | 2
现场浇注楼梯 | 现场浇注楼梯: 1# 2 | 楼梯 | 1# 2 | [6 empty] | 2
槽式电缆桥架垂直等径下弯通1 | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通1: EL_电缆 | 电缆桥架配件 | EL_电缆 | [6 empty] | 1
枪式摄像机 | 枪式摄像机: 标准 | 安全设备 | 标准 | [6 empty] | 1
栏杆扶手 | 栏杆扶手: 900mm 圆管 | 栏杆扶手 | 900mm 圆管 | [6 empty] | 4
照明配电箱2 | 照明配电箱2: AL-B3-RF1 | 电气设备 | AL-B3-RF1 | [6 empty] | 1
基脚 - 矩形 | 基脚 - 矩形: 新景商务楼 2150 2150 150 | 结构基础 | 新景商务楼 2150 2150 150 | [6 empty] | 1
B_矩形变径管(角度) | B_矩形变径管(角度): 90 度 2 | 风管管件 | 90 度 2 | [6 empty] | 1
现场浇注楼梯 | 现场浇注楼梯: 1# | 楼梯 | 1# | [6 empty] | 2
模型组 | 模型组: 组 80 | 模型组 | 组 80 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 1
70℃防火阀（高压风管） | 70℃防火阀（高压风管）: FD | 风管附件 | FD | [6 empty] | 2
无配件的线管 | 无配件的线管: WDZ-BYJ-3X2.5/CL/SC20-CE | 线管 | WDZ-BYJ-3X2.5/CL/SC20-CE |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 2
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: LL10 | 结构框架 | LL10 | 1299.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 200*300 | 结构框架 | 200*300 | 580.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 2
常规模型 38 | 常规模型 38: 常规模型 38 | 常规模型 | 常规模型 38 | [6 empty] | 1
槽式电缆桥架水平三通 | 槽式电缆桥架水平三通: ELV_车库管理系统 | 电缆桥架配件 | ELV_车库管理系统 | [6 empty] | 1
管道类型 | 管道类型: HVAC_采暖回水管 | 管道 | HVAC_采暖回水管 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 8
|  | 线 | [7 empty] | 2
槽式电缆桥架异径接头 | 槽式电缆桥架异径接头: EL_电缆 | 电缆桥架配件 | EL_电缆 | [6 empty] | 3
室内全向无线对讲天线 | 室内全向无线对讲天线: 室内全向无线对讲天线 | 火警设备 | 室内全向无线对讲天线 | [6 empty] | 1
带配件的电缆桥架 | 带配件的电缆桥架: 照明桥架 | 电缆桥架 | 照明桥架 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 500*830 | 结构框架 | 500*830 | 7500.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 2
层数指示牌--3层 | 层数指示牌--3层: 层数指示牌--3层 | 安全设备 | 层数指示牌--3层 | [6 empty] | 1
回路分支器 | 回路分支器: 回路分支器 | 火警设备 | 回路分支器 | [6 empty] | 1
基本墙 | 基本墙: LKQ300 | 墙 | LKQ300 |  | 承重 |  |  |  |  | 11
楼板 | 楼板: 地下三层顶板 - 120mm | 楼板 | 地下三层顶板 - 120mm | [6 empty] | 2
基本墙 | 基本墙: Q 200 | 墙 | Q 200 |  | 承重 |  |  |  |  | 9
模型组 | 模型组: 组 79 | 模型组 | 组 79 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 1
基本墙 | 基本墙: 新景商务楼 砌块墙 300 | 墙 | 新景商务楼 砌块墙 300 |  | 非承重 |  |  |  |  | 1
消防-变径 | 消防-变径: 标准 | 管件 | 标准 | [6 empty] | 48
喷淋- 变径三通 | 喷淋- 变径三通: 标准 | 管件 | 标准 | [6 empty] | 33
顶部扶栏类型 | 顶部扶栏类型: 圆形 - 40mm | 顶部扶栏 | 圆形 - 40mm | [6 empty] | 4
百叶窗3 - 带贴面 | 百叶窗3 - 带贴面: 新景商务楼 0712 | 窗 | 新景商务楼 0712 | [6 empty] | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 200*300 | 结构框架 | 200*300 | 1900.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
模型组 | 模型组: 组 89 | 模型组 | 组 89 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 1
HYHS_DJPX_CGBA_2_2016_1.07 | HYHS_DJPX_CGBA_2_2016_1.07: 2层偏心吊架 | 机械设备 | 2层偏心吊架 | [6 empty] | 1
套管-刚性防水 | 套管-刚性防水: 刚性防水套管 | 管道附件 | 刚性防水套管 | [6 empty] | 5
带配件的电缆桥架 | 带配件的电缆桥架: 楼宇自控系统线槽 | 电缆桥架 | 楼宇自控系统线槽 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 4
低噪声式离心风机 | 低噪声式离心风机: P-B3-04 | 机械设备 | P-B3-04 | [6 empty] | 1
带配件的电缆桥架 | 带配件的电缆桥架: 电缆线槽 | 电缆桥架 | 电缆线槽 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 19
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 300*530 | 结构框架 | 300*530 | 3850.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
M_插座 - 220V | M_插座 - 220V: 标准 | 电气装置 | 标准 | [6 empty] | 2
槽式电缆桥架水平三通 | 槽式电缆桥架水平三通: ELV_消防 | 电缆桥架配件 | ELV_消防 | [6 empty] | 3
Z_闸阀 | Z_闸阀: 80 mm | 管道附件 | 80 mm | [6 empty] | 6
槽式电缆桥架水平弯通 | 槽式电缆桥架水平弯通: ELV_楼宇自控 | 电缆桥架配件 | ELV_楼宇自控 | [6 empty] | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 500*800 | 结构框架 | 500*800 | 7500.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 2
管道类型 | 管道类型: ZJ | 管道 | ZJ |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 6
FM1623乙i | FM1623乙i: FM1221丙ki | 门 | FM1221丙ki | [6 empty] | 1
M_电话插座 | M_电话插座: 无装饰 | 电话设备 | 无装饰 | [6 empty] | 1
G_过渡件-常规 | G_过渡件-常规: 过渡件-常规 | 管件 | 过渡件-常规 | [6 empty] | 6
清扫口 - WJ 型 - 铜 | 清扫口 - WJ 型 - 铜: 32 | 管道附件 | 32.00 | [6 empty] | 2
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 400*800 | 结构框架 | 400*800 | 7750.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
楼板 | 楼板: 楼4b_30mm厚DS干拌砂浆找平压光 | 楼板 | 楼4b_30mm厚DS干拌砂浆找平压光 | [6 empty] | 1
报警电话 | 报警电话: 标准 | 火警设备 | 标准 | [6 empty] | 1
弯头-承插或粘接 | 弯头-承插或粘接: 标准 | 管件 | 标准 | [6 empty] | 41
矩形风管 | 矩形风管: HVAC_加压送风管 | 风管 | HVAC_加压送风管 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 8
管道吊架2 | 管道吊架2: 管道吊架2 | 风管附件 | 管道吊架2 | [6 empty] | 2
DDC箱 | DDC箱: DDC-B3-4 | 电气装置 | DDC-B3-4 | [6 empty] | 1
巡更信息点 | 巡更信息点: 标准 | 安全设备 | 标准 | [6 empty] | 3
室内预埋套管 | 室内预埋套管: 室内预埋套管 | 管道附件 | 室内预埋套管 | [6 empty] | 9
清扫口 - WJ 型 - 铜 | 清扫口 - WJ 型 - 铜: 25 | 管道附件 | 25.00 | [6 empty] | 2
FM2123乙i | FM2123乙i: FM2123乙i | 门 | FM2123乙i | [6 empty] | 1
G_过渡件-镀锌 | G_过渡件-镀锌: 过渡件-镀锌 | 管件 | 过渡件-镀锌 | [6 empty] | 4
排烟风机-HTFC-II-27 | 排烟风机-HTFC-II-27: P(Y)-B3-02 | 机械设备 | P(Y)-B3-02 | [6 empty] | 1
基本墙 | 基本墙: DWQ500 | 墙 | DWQ500 |  | 承重 |  |  |  |  | 6
弯头 - 螺纹 - 钢塑复合 | 弯头 - 螺纹 - 钢塑复合: 标准 | 管件 | 标准 | [6 empty] | 60
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: LL10a | 结构框架 | LL10a | 2200.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
楼层指示灯-1 | 楼层指示灯-1: 楼层指示灯-1 | 安全设备 | 楼层指示灯-1 | [6 empty] | 1
C_侧装百叶风口 | C_侧装百叶风口: 400x1000 | 风道末端 | 400x1000 | [6 empty] | 1
槽式电缆桥架垂直等径上弯通 | 槽式电缆桥架垂直等径上弯通: ELV_楼宇自控 | 电缆桥架配件 | ELV_楼宇自控 | [6 empty] | 1
槽式电缆桥架垂直等径上弯通 | 槽式电缆桥架垂直等径上弯通: ELV_安防 | 电缆桥架配件 | ELV_安防 | [6 empty] | 4
槽式电缆桥架垂直等径下弯通1 | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通1: ELV_楼宇自控 | 电缆桥架配件 | ELV_楼宇自控 | [6 empty] | 1
电视插座 | 电视插座: 电视插座 | 电气装置 | 电视插座 | [6 empty] | 3
基本墙 | 基本墙: LKQ500 | 墙 | LKQ500 |  | 承重 |  |  |  |  | 2
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 400*800 | 结构框架 | 400*800 | 3500.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
基本墙 | 基本墙: 新景商务楼 砌块墙 500 | 墙 | 新景商务楼 砌块墙 500 |  | 非承重 |  |  |  |  | 2
应急天棚灯.基于面 | 应急天棚灯.基于面: 应急天棚灯.基于面 | 照明设备 | 应急天棚灯.基于面 | [6 empty] | 2
带配件的电缆桥架 | 带配件的电缆桥架: 安防及闭路电视系统线槽 | 电缆桥架 | 安防及闭路电视系统线槽 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 11
C_侧装百叶风口(排风口) | C_侧装百叶风口(排风口): 300X300 | 风道末端 | 300X300 | [6 empty] | 2
火灾声光警报器 | 火灾声光警报器: 标准 | 火警设备 | 标准 | [6 empty] | 3
基本墙 | 基本墙: Q1 300 | 墙 | Q1 300 |  | 承重 |  |  |  |  | 6
吸顶灯-1 | 吸顶灯-1: 类型 1 | 照明设备 | 类型 1 | [6 empty] | 6
法兰套管 | 法兰套管: 刚性防水套管 | 管道附件 | 刚性防水套管 | [6 empty] | 1
风口短接头 | 风口短接头: - | 风管管件 | - | [6 empty] | 1
HYHS_DJDC_CGBA_3_2016_1.07 | HYHS_DJDC_CGBA_3_2016_1.07: 3层吊架 | 机械设备 | 3层吊架 | [6 empty] | 2
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 300*400 | 结构框架 | 300*400 | 4099.97 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: LL10 | 结构框架 | LL10 | 1355.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
龙头 | 龙头: 口部冲洗龙头-自带25米冲洗软管 | 管道附件 | 口部冲洗龙头-自带25米冲洗软管 | [6 empty] | 2
管道类型 | 管道类型: HVAC_冷冻水回水管 | 管道 | HVAC_冷冻水回水管 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 10
楼板 | 楼板: 160mm 组合板(带有 50mm 金属压型板) | 楼板 | 160mm 组合板(带有 50mm 金属压型板) | [6 empty] | 4
AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口 | AH 单层格栅风口 叶片水平 侧风口: 700x1000（+250） | 风道末端 | 700x1000（+250） | [6 empty] | 1
自助缴费机 | 自助缴费机: DKJ0604 | 停车场 | DKJ0604 | [6 empty] | 1
吸顶灯 | 吸顶灯: 吸顶灯 | 照明设备 | 吸顶灯 | [6 empty] | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 300*500 | 结构框架 | 300*500 | 1175.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
槽式电缆桥架垂直等径下弯通 | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通: EL_电缆 | 电缆桥架配件 | EL_电缆 | [6 empty] | 5
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 300*600 | 结构框架 | 300*600 | 6150.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
常规模型 39 | 常规模型 39: 常规模型 38 | 常规模型 | 常规模型 38 | [6 empty] | 1
三列吊架 | 三列吊架: 三列吊架 | 常规模型 | 三列吊架 | [6 empty] | 8
百叶窗3 - 带贴面 | 百叶窗3 - 带贴面: 新景商务楼 0510 | 窗 | 新景商务楼 0510 | [6 empty] | 1
槽式电缆桥架垂直等径上弯通 | 槽式电缆桥架垂直等径上弯通: ELV_车库管理系统 | 电缆桥架配件 | ELV_车库管理系统 | [6 empty] | 3
基本墙 | 基本墙: Q 300 | 墙 | Q 300 |  | 承重 |  |  |  |  | 1
矩形风管 | 矩形风管: HVAC_排风/排烟管 | 风管 | HVAC_排风/排烟管 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 17
带配件的电缆桥架 | 带配件的电缆桥架: 消防线槽 | 电缆桥架 | 消防线槽 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 5
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: LL1 | 结构框架 | LL1 | 1700.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
槽式电缆桥架垂直等径下弯通1 | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通1: ELV_消防 | 电缆桥架配件 | ELV_消防 | [6 empty] | 5
FGM1223乙C | FGM1223乙C: GHFM2020 | 门 | GHFM2020 | [6 empty] | 1
B_矩形变径管(角度) | B_矩形变径管(角度): 120 度 3 | 风管管件 | 120 度 3 | [6 empty] | 2
住户配线箱 | 住户配线箱: B3SP1 | 电气设备 | B3SP1 | [6 empty] | 1
HYHS_DJGJ_CGBA_2016_1.07 | HYHS_DJGJ_CGBA_2016_1.07: 钢筋吊架 | 机械设备 | 钢筋吊架 | [6 empty] | 6
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 300*1800 | 结构框架 | 300*1800 | 1000.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
一氧化碳探测器 | 一氧化碳探测器: 一氧化碳探测器 | 电气装置 | 一氧化碳探测器 | [6 empty] | 1
槽式电缆桥架垂直等径下弯通 | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通: ELV_消防 | 电缆桥架配件 | ELV_消防 | [6 empty] | 4
槽式电缆桥架水平四通 | 槽式电缆桥架水平四通: EL_强电 | 电缆桥架配件 | EL_强电 | [6 empty] | 1
DDC箱 | DDC箱: 动力配电箱 600x200x800 | 电气装置 | 动力配电箱 600x200x800 | [6 empty] | 1
楼板 | 楼板: 集水井、点题底坑、扶梯底坑、水管井、室内排水沟 | 楼板 | 集水井、点题底坑、扶梯底坑、水管井、室内排水沟 | [6 empty] | 4
管道类型 | 管道类型: HVAC_冷凝水管 | 管道 | HVAC_冷凝水管 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 13
W_矩形弯头(弧形) | W_矩形弯头(弧形): 0.6 | 风管管件 | 0.60 | [6 empty] | 1
管道类型 | 管道类型: HVAC_采暖供水管 | 管道 | HVAC_采暖供水管 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 7
DDC箱 | DDC箱: DDC-B3-1 | 电气装置 | DDC-B3-1 | [6 empty] | 1
C_侧装百叶风口(送风口) | C_侧装百叶风口(送风口): 300X300 | 风道末端 | 300X300 | [6 empty] | 2
楼层分线箱 | 楼层分线箱: FCB3-01 | 电话设备 | FCB3-01 | [6 empty] | 1
双极单控开关 | 双极单控开关: 双极单控开关 | 灯具 | 双极单控开关 | [6 empty] | 11
F_风机盘管-卧式暗装-四管式（左接管） | F_风机盘管-卧式暗装-四管式（左接管）: FP-06 | 机械设备 | FP-06 | [6 empty] | 1
槽式电缆桥架垂直等径上弯通 | 槽式电缆桥架垂直等径上弯通: EL_电缆 | 电缆桥架配件 | EL_电缆 | [6 empty] | 8
矩形风管 | 矩形风管: HVAC_空调送风管 | 风管 | HVAC_空调送风管 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 3
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 300*500 | 结构框架 | 300*500 | 4150.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 200*300 | 结构框架 | 200*300 | 2800.06 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
截止阀 - 6-50 mm - 法兰式 - 铜制 | 截止阀 - 6-50 mm - 法兰式 - 铜制: 20mm 2 | 管道附件 | 20mm 2 | [6 empty] | 2
B_矩形变径管(角度) | B_矩形变径管(角度): 45 度 | 风管管件 | 45 度 | [6 empty] | 6
管道类型 | 管道类型: J | 管道 | J |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 14
楼板 | 楼板: 30mm厚C20细石混凝土 | 楼板 | 30mm厚C20细石混凝土 | [6 empty] | 48
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 300*500 | 结构框架 | 300*500 | 2249.93 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
280℃防火阀（高压风管） | 280℃防火阀（高压风管）: FDSH | 风管附件 | FDSH | [6 empty] | 3
消防疏散照明灯 | 消防疏散照明灯: 消防疏散照明灯-壁装 | 照明设备 | 消防疏散照明灯-壁装 | [6 empty] | 8
X_可曲挠橡胶头 | X_可曲挠橡胶头: 标准 | 管道附件 | 标准 | [6 empty] | 11
FGM1623乙C‘ | FGM1623乙C‘: FGM1623乙C‘ | 门 | FGM1623乙C‘ | [6 empty] | 1
模型组 | 模型组: 组 94 | 模型组 | 组 94 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 1
温控器 | 温控器: 温控器 | 机械设备 | 温控器 | [6 empty] | 1
矩形风管 | 矩形风管: 排风管 | 风管 | 排风管 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 10
方形扬声器 | 方形扬声器: 标准 | 通讯设备 | 标准 | [6 empty] | 4
无配件的线管 | 无配件的线管: 预留防防护密闭套管 4xSC50 | 线管 | 预留防防护密闭套管 4xSC50 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: LL10 | 结构框架 | LL10 | 1300.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
HY-闸阀1 | HY-闸阀1: 标准 2 | 管道附件 | 标准 2 | [6 empty] | 5
室内型无线AP插座 | 室内型无线AP插座: 室内型无线AP插座 | 电话设备 | 室内型无线AP插座 | [6 empty] | 3
X_消火栓箱-预留近接管 | X_消火栓箱-预留近接管: 消火栓箱 | 机械设备 | 消火栓箱 | [6 empty] | 1
槽式电缆桥架垂直等径下弯通 | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通: ELV_安防 | 电缆桥架配件 | ELV_安防 | [6 empty] | 3
管道类型 | 管道类型: F | 管道 | F |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 9
客流检测器插座 | 客流检测器插座: 标准 | 电话设备 | 标准 | [6 empty] | 2
平盘吊链灯 | 平盘吊链灯: LQY_DJ_028 | 照明设备 | LQY_DJ_028 | [6 empty] | 2
电动对开多叶调节阀 | 电动对开多叶调节阀: 电动开关阀 | 风管附件 | 电动开关阀 | [6 empty] | 3
百叶窗3 - 带贴面 | 百叶窗3 - 带贴面: 新景商务楼 BY0303 | 窗 | 新景商务楼 BY0303 | [6 empty] | 4
T_三通-变径 | T_三通-变径: 三通-变径 | 管件 | 三通-变径 | [6 empty] | 11
平顶管帽 - 螺纹 - 可锻铸铁 - 150 磅级 | 平顶管帽 - 螺纹 - 可锻铸铁 - 150 磅级: 标准 | 管件 | 标准 | [6 empty] | 4
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 200*400 | 结构框架 | 200*400 | 1500.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 2
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 300*600 | 结构框架 | 300*600 | 6300.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 2
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: LL2 | 结构框架 | LL2 | 1600.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
槽式电缆桥架水平三通 | 槽式电缆桥架水平三通: EL-电缆 | 电缆桥架配件 | EL-电缆 | [6 empty] | 1
桥架支吊架2 | 桥架支吊架2: L50x5 750 | 常规模型 | L50x5 750 | [6 empty] | 1
动力配电箱1 | 动力配电箱1: AP-B3-WS1 | 电气设备 | AP-B3-WS1 | [6 empty] | 1
音量调节器 | 音量调节器: 音量调节器 | 安全设备 | 音量调节器 | [6 empty] | 1
机械三通_卡箍 | 机械三通_卡箍: 标准 | 管件 | 标准 | [6 empty] | 1
槽式电缆桥架垂直等径下弯通 | 槽式电缆桥架垂直等径下弯通: ELV_车库管理系统 | 电缆桥架配件 | ELV_车库管理系统 | [6 empty] | 2
卫生间等电位盒-86型 | 卫生间等电位盒-86型: 86型 | 电气设备 | 86型 | [6 empty] | 1
调压箱 | 调压箱: 调压箱 | 机械设备 | 调压箱 | [6 empty] | 2
混凝土 - 矩形 - 柱 | 混凝土 - 矩形 - 柱: KZ1 | 结构柱 | KZ1 | [6 empty] | 2
管道消声器 | 管道消声器: 1200 | 风管附件 | 1200.00 | [6 empty] | 2
动力配电箱1 | 动力配电箱1: APE-WS | 电气设备 | APE-WS | [6 empty] | 3
70℃防火阀（高压风管） | 70℃防火阀（高压风管）: MEC | 风管附件 | MEC | [6 empty] | 4
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 400*650 | 结构框架 | 400*650 | 3950.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
模型组 | 模型组: 组 90 | 模型组 | 组 90 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 1
低噪声式离心风机 | 低噪声式离心风机: P-B3-05 | 机械设备 | P-B3-05 | [6 empty] | 1
单嵌板木门 1 | 单嵌板木门 1: FM0621丙ki 600 x 2100mm | 门 | FM0621丙ki 600 x 2100mm | [6 empty] | 1
模型组 | 模型组: 组 95 | 模型组 | 组 95 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 2
双电源切换箱 | 双电源切换箱: APE-B3-A1 | 电气设备 | APE-B3-A1 | [6 empty] | 1
管道类型 | 管道类型: FS_喷淋灭火管 | 管道 | FS_喷淋灭火管 |  |  | B3 |  |  |  | 120
HY-压力表 | HY-压力表: 标准 | 管道附件 | 标准 | [6 empty] | 6
槽式电缆桥架垂直等径上弯通 | 槽式电缆桥架垂直等径上弯通: ELV_消防 | 电缆桥架配件 | ELV_消防 | [6 empty] | 7
带配件的电缆桥架 | 带配件的电缆桥架: 消防四分隔桥架 | 电缆桥架 | 消防四分隔桥架 |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 26
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: LL1 | 结构框架 | LL1 | 1600.00 | 其他 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
半球摄像机_吸顶 | 半球摄像机_吸顶: 标准 | 安全设备 | 标准 | [6 empty] | 3
风机支架 | 风机支架: 03S402_PCN_HH_P40 | 机械设备 | 03S402_PCN_HH_P40 | [6 empty] | 4
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 400*700 | 结构框架 | 400*700 | 6200.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
基本墙 | 基本墙: LKQ600 | 墙 | LKQ600 |  | 承重 |  |  |  |  | 2
单嵌板木门 1 | 单嵌板木门 1: BFM1020 | 门 | BFM1020 | [6 empty] | 1
无配件的线管 | 无配件的线管: WDZ-BYJ-4X2.5/SC20-CE | 线管 | WDZ-BYJ-4X2.5/SC20-CE |  |  | FFL_B3 |  |  |  | 1
三孔安全插座 | 三孔安全插座: 三孔安全插座10A | 电气设备 | 三孔安全插座10A | [6 empty] | 6
电伴热温控箱 | 电伴热温控箱: B3-2 | 电气设备 | B3-2 | [6 empty] | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 400*650 | 结构框架 | 400*650 | 3800.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 500*830 | 结构框架 | 500*830 | 6320.00 | 大梁 | -2层 |  | 原点 | 顶 | 1
ICDA-矩形-接头（垂直） | ICDA-矩形-接头（垂直）: 标准 | 风管管件 | 标准 | [6 empty] | 5
C_侧装百叶风口 | C_侧装百叶风口: 1200*300 | 风道末端 | 1200*300 | [6 empty] | 3
动力配电箱1 | 动力配电箱1: AP-WS | 电气设备 | AP-WS | [6 empty] | 1
77 灭火器箱 | 77 灭火器箱: 77 灭火器箱 | 机械设备 | 77 灭火器箱 | [6 empty] | 4
带火灾电话插孔的手动报警按钮 | 带火灾电话插孔的手动报警按钮: 标准 | 火警设备 | 标准 | [6 empty] | 3
安全出口指示灯 | 安全出口指示灯: 安全出口指示灯 | 安全设备 | 安全出口指示灯 | [6 empty] | 8
槽式电缆桥架水平弯通 | 槽式电缆桥架水平弯通: ELV_安防 | 电缆桥架配件 | ELV_安防 | [6 empty] | 3
DDC箱 | DDC箱: DDC-B3-2 | 电气装置 | DDC-B3-2 | [6 empty] | 1
W_弯头-常规 | W_弯头-常规: 弯头-常规 | 管件 | 弯头-常规 | [6 empty] | 16
M_数据插座 | M_数据插座: 无装饰 | 数据设备 | 无装饰 | [6 empty] | 5
基本墙 | 基本墙: 30mm厚C20细石混凝土 | 墙 | 30mm厚C20细石混凝土 |  | 非承重 |  |  |  |  | 48
混凝土 - 矩形梁 | 混凝土 - 矩形梁: 500*50 | 结构框架 | 500*50 | 1999.00 | 其他 | -3层 |  | 原点 | 顶 | 1

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
7AB8330FE3B227EC3A147B30E884A5A5 | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | 8A4C9D9834D4BC4E9CA9230B28DF5FF3E0CCC5A6BB1C589A8BE0FE2260652FFCF111D10D31441D5D3DCB5B7714E615E2