## qq404月22日11时02分
qq404月22日11时02分
类别 | 类型 | 合计汇总
管道附件 | 标准 2 | 5
数据设备 | 无装饰 | 5
火警设备 | 回路分支器 | 1
管件 | 三通-变径 | 11
管道 | ZJ | 6
风管附件 | 1200.00 | 2
风管管件 | 120 度 3 | 2
电气装置 | 标准 | 3
停车场 | DKJ0604 | 1
墙 | Q 300 | 1
照明设备 | 消防疏散照明灯-壁装 | 8
机械设备 | P-B3-04 | 1
墙 | 30mm厚C20细石混凝土 | 48
电气设备 | AL-B3-RF1 | 1
风管管件 | 0.70 | 2
结构框架 | LL10a | 1
通讯设备 | 标准 | 4
电缆桥架 | 楼宇自控系统线槽 | 4
电缆桥架 | 电缆托盘 | 7
电缆桥架 | 安防及闭路电视系统线槽 | 11
电气设备 | 风机急停按钮-侧装 | 2
常规模型 | 2600*1800*200 | 6
常规模型 | 落地支架-角钢 | 10
管道 | HVAC_冷冻水回水管 | 10
楼板 | 机电干区_楼4a | 1
模型组 | 组 95 | 2
门 | FGM1623乙C | 2
风管管件 | 90 度 2 | 1
机械设备 | 3层吊架 | 2
管道附件 | 25.00 | 2
管件 | 过渡件-常规 | 6
风管附件 | FD | 2
电气装置 | DDC-B3-4 | 1
安全设备 | 音量调节器 | 1
门 | FM0621丙ki 600 x 2100mm | 1
常规模型 | 常规模型 29 | 1
线管 | WDZ-BYJ-3X2.5/CL/SC20-CE | 2
照明设备 | 吸顶灯 | 1
机械设备 | 77 灭火器箱 | 4
机械设备 | P(Y)-B3-02 | 1
模型组 | 组 89 | 1
管道 | J | 14
电缆桥架 | 消防四分隔桥架 | 26
风管 | 排风管 | 10
风管附件 | FDSH | 3
常规模型 | 常规模型 38 | 2
风管 | HVAC_空调送风管 | 3
墙 | 新景商务楼 砌块墙 300 | 1
模型组 | 组 94 | 1
风管附件 | - | 3
常规模型 | L50x5 2 | 1
墙 | Q1 300 | 6
风管附件 | 电动开关阀 | 3
电缆桥架配件 | EL_电缆 | 17
数据设备 | LEB端子板 | 2
结构框架 | 400*800 | 2
电缆桥架 | 车库管理系统线槽 | 10
门 | BFM1020 | 1
机械设备 | 调压箱 | 2
管道 | HVAC_冷凝水管 | 13
电缆桥架配件 | EL-电缆 | 1
结构框架 | 500*830 | 3
结构框架 | 300*600 | 5
管道 | HVAC_采暖供水管 | 7
机械设备 | 2层吊架 | 2
火警设备 | 标准 | 37
墙 | LKQ500 | 2
风管管件 | - | 1
电气装置 | DDC-B3-1 | 1
墙 | Q 150 | 4
楼梯 | 1# 2 | 2
墙 | 新景商务楼 砌块墙 200 | 32
电气设备 | B3-2 | 1
电气装置 | 动力配电箱 600x200x800 | 1
楼板 | 楼4b_30mm厚DS干拌砂浆找平压光 | 1
管道 | FS_喷淋灭火管 | 120
线管 | WDZ-BYJ-4X2.5/SC20-CE | 1
机械设备 | 温控器 | 1
墙 | LKQ600 | 2
结构框架 | LL2 | 1
楼板 | 160mm 组合板(带有 50mm 金属压型板) | 4
风道末端 | 300X300 | 4
电气设备 | AP-WS | 1
电缆桥架配件 | ELV_安防 | 10
风管 | HVAC_送风/补风管 | 7
风管附件 | 管道吊架2 | 2
电气设备 | B3SP1 | 1
机械设备 | 2层偏心吊架 | 1
管道附件 | 标准 | 19
窗 | 新景商务楼 0712 | 1
顶部扶栏 | 圆形 - 40mm | 4
电话设备 | 无装饰 | 1
管件 | 标准 | 187
结构框架 | 400*700 | 1
风道末端 | 700x1000（+250） | 1
管道 | HVAC_采暖回水管 | 8
电缆桥架 | 消防线槽 | 5
门 | FM1221丙ki | 1
管道附件 | 刚性防水套管 | 6
安全设备 | 楼层指示灯-1 | 1
机械设备 | P-B3-05 | 1
结构框架 | LL10 | 3
电缆桥架配件 | ELV_车库管理系统 | 10
结构框架 | LL13 | 2
管道附件 | 20mm 2 | 2
风管 | HVAC_排风/排烟管 | 17
模型组 | 组 80 | 1
模型组 | 组 79 | 1
安全设备 | 标准 | 7
结构框架 | 400*650 | 2
风道末端 | 400x1000 | 1
照明设备 | 类型 1 | 6
结构框架 | 500*1950 | 1
安全设备 | 安全出口指示灯 | 8
电气设备 | 86型 | 1
结构框架 | 500*800 | 2
电气设备 | APE-WS | 3
楼板 | 集水井、点题底坑、扶梯底坑、水管井、室内排水沟 | 4
电气设备 | APE-B3-A1 | 1
电话设备 | 标准 | 2
管件 | 弯头-常规 | 16
风管管件 | 45 度 | 6
风管 | HVAC_加压送风管 | 8
电气装置 | 电视插座 | 3
楼梯 | 1# | 2
窗 | 新景商务楼 BY0303 | 4
常规模型 | 三列吊架 | 8
结构柱 | KZ12 | 2
模型组 | 组 78 | 1
机械设备 | 钢筋吊架 | 6
机械设备 | 消火栓箱 | 1
窗 | 新景商务楼 0510 | 1
照明设备 | 18W - 1 盏灯 | 3
楼板 | 地下三层顶板 - 120mm | 2
电气设备 | 三孔安全插座10A | 6
门 | GHFM2020 | 1
常规模型 | L50x5 750 | 1
楼板 | 地下三层顶板 - 200 | 1
墙 | DWQ500 | 6
管道 | F | 9
门 | FM2123乙i | 1
灯具 | 双极单控开关 | 11
门 | FGM1621甲K | 1
栏杆扶手 | 900mm 圆管 | 4
照明设备 | 应急天棚灯.基于面 | 2
管道附件 | 32.00 | 2
结构框架 | 400*600 | 3
结构框架 | 300*300 | 1
门 | 新景商务楼 1000 x 2100 | 3
风管附件 | MEC | 4
结构基础 | 新景商务楼 2150 2150 150 | 1
电缆桥架 | 照明桥架 | 1
电缆桥架 | 电缆线槽 | 19
管道附件 | 口部冲洗龙头-自带25米冲洗软管 | 2
风道末端 | 150X300 | 2
电缆桥架配件 | ELV_消防 | 28
模型组 | 组 90 | 1
管件 | 过渡件-镀锌 | 4
电话设备 | FCB3-01 | 1
管道附件 | 80 mm | 12
机械设备 | 03S402_PCN_HH_P40 | 4
电话设备 | 室内型无线AP插座 | 3
电气设备 | AP-B3-WS1 | 1
结构框架 | 200*300 | 4
门 | FGM1623乙C‘ | 1
结构框架 | 500*50 | 1
电缆桥架配件 | ELV_楼宇自控 | 3
风管管件 | 标准 | 8
风管管件 | 0.60 | 1
火警设备 | 室内全向无线对讲天线 | 1
电气装置 | 一氧化碳探测器 | 1
结构框架 | 300*500 | 4
管道 | PD_废水压力管 | 63
机械设备 | CCYD_横向支撑-1 | 1
风道末端 | 1200*300 | 3
管道 | 人防气密测量管 | 3
墙 | LKQ300 | 11
楼板 | 30mm厚C20细石混凝土 | 48
安全设备 | 层数指示牌--3层 | 1
电气装置 | DDC-B3-2 | 1
结构框架 | 300*1800 | 1
机械设备 | FP-06 | 1
结构框架 | 300*400 | 1
墙 | 新景商务楼 砌块墙 500 | 2
火警设备 | 火灾警报扬声器 | 2
线管 | 预留防防护密闭套管 4xSC50 | 1
电缆桥架配件 | EL_强电 | 1
管道 | HVAC_冷冻水供水管 | 7
照明设备 | LQY_DJ_028 | 2
结构框架 | 200*400 | 6
管道附件 | 室内预埋套管 | 9
门 | FM1623乙i | 2
结构框架 | LL1 | 3
墙 | Q 200 | 9
线 |  | 2
结构柱 | KZ1 | 2
结构框架 | 300*530 | 1

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
7AB8330FE3B227EC3A147B30E884A5A5 | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | 438F597027E771BD9D7D448BEF73C48051780A7D92C5BD92C1CB1944CC6C4E72EF61A648DB910A71E626049A3EA1F7B7