## 测试构件表11月27日14时50分
测试构件表11月27日14时50分
name | 标记 | 编辑者 | 工作集 | 图像 | 尺寸 | 专业类型 | 角度 | 支管公称半径 | 支管公称直径 | 支管外半径 | 支管外径 | 主管外半径 | 主管外径 | 电气系统类型 | 损失方法 | 中心到端点的距离 | 中心到支管端点距离 | 主管公称半径 | 主管公称直径
FS_喷淋灭火管 [10243806] | 21582.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10243610] | 21275.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
标准 [10247528] | 6499.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10243325] | 1477.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251126] | 4161.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15 mm-15 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
PD_废水压力管 [5990588] | 24353.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm
FS_喷淋灭火管 [10243569] | 21260.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [9504946] | 4416.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_采暖供水管 [4543278] | 22648.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
0.7 [7021289] | 3195.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 300x800-300x800 |  | 90.00 | [7 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
标准 [10250628] | 5835.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
F [7011519] | 25241.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100.00
50 mm [10172620] | 4932.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00 | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10243577] | 1569.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
36 W - 2 盏灯 -2.8 [5861356] | 269.00 | BIM | 工作集1 | <无> | [9 empty] | 电气设备
KZ1 [220932] |  |  |  | <无>
FS_喷淋灭火管 [10243796] | 21578.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
700x1000(+250) [10161069] | 466.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 986x636
FS_喷淋灭火管 [10243323] | 21177.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
楼宇自控系统线槽 [6756736] | 3071.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100 mmx50 mm | [8 empty] | EL_QD
200*300 [275059] |  |  |  | <无>
HVAC_采暖回水管 [4543245] | 22645.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10243996] | 5503.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-50 mm-50 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
1.5 W [3579087] | 1988.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200x400-200x400 |  | 50.00 | [7 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
弯头-常规 [10243353] | 1488.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
PD_废水压力管 [5991323] | 24357.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm
标准 [3914159] | 3077.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 49.34 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251104] | 4062.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15 mm-15 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10249817] | 29430.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10247494] | 6475.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10247957] | 24656.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15.00
FS_喷淋灭火管 [10248004] | 24680.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
标准 [10249719] | 1474.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10247959] | 24658.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10245681] | 23298.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
HVAC_送风/补风管 [9848764] | 2.16 | BIM | 工作集1 | <无> | 1136x536
标准 [10348283] | 189.00 | BIM | 工作集1 | <无>
弯头-常规 [10243616] | 1583.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251128] | 4163.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
45 度 [3728684] | 2349.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 800x400-600x350 | [9 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
弯头-常规 [10243357] | 1490.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251080] | 4002.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10348287] | 190.00 | BIM | 工作集1 | <无>
HVAC_冷凝水管 [10172618] | 29800.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
0.7 [3738692] | 2469.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200x400-200x400 |  | 45.00 | [7 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
200*500 [274976] |  |  |  | <无>
HVAC_冷凝水管 [6058317] | 24439.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
50 mm [6059446] | 3091.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00 | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_冷冻水供水管 [3914160] | 22116.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
HVAC_加压送风管 [10170083] | 2.17 | BIM | 工作集1 | <无> | 986x636
过渡件-镀锌 [10243355] | 1489.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-32 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10245662] | 2032.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10249723] | 29394.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [6953729] | 39.00 | BIM | 工作集1 | <无>
标准 [10246605] | 3028.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10249810] | 29427.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
标准 [10245708] | 2047.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10246579] | 23885.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [10247490] | 6472.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
0.7 [3738690] | 2467.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200x400-200x400 |  | 45.00 | [7 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
77 灭火器箱 [5941482] | 灭火器 | BIM | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10243608] | 21274.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
标准 2 [4529964] | 3189.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_送风/补风管 [9848767] | 2.16 | BIM | 工作集1 | <无> | 1136x536
标准 [10249809] | 1495.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10248379] | 24876.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15.00
FS_喷淋灭火管 [10245712] | 23307.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
FS_喷淋灭火管 [10249813] | 29428.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243540] | 21253.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
HVAC_加压送风管 [9504066] | 2.16 | BIM | 工作集1 | <无> | 800x300
弯头-常规 [10243542] | 1559.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251140] | 4342.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15 mm-15 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
角钢支架 [3484678] |  | BIM | 工作集1 | <无>
标准 [10248007] | 1487.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251018] | 3717.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10250188] | 29597.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10249717] | 29392.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10245720] | 23309.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10245670] | 23286.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
1.5 W [3464423] | 1823.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200x400-200x400 |  | 50.00 | [7 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
FS_喷淋灭火管 [10243538] | 21252.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
标准 [10251082] | 4005.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15 mm-15 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10250996] | 5842.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [9504951] | 3196.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243659] | 21330.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [3914149] | 3075.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 49.34 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_冷冻水回水管 [4533799] | 22455.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
三通-变径 [6055059] | 4446.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-50 mm-50 mm |  | 90.00 | 25.00 | 50.00 | 30.15 | 60.30 | 30.15 | 60.30 |  | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6 | 64.00 | 64.00 | 25.00 | 50.00
标准 2 [4543277] | 3235.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10247500] | 6480.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10243414] | 1512.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-50 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251106] | 4065.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10247774] | 6690.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [6186196] | 6477.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10249821] | 29383.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243400] | 21204.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
组 58 [9826148] |  | BIM | 工作集1
FS_喷淋灭火管 [10243860] | 21708.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [10251072] | 3985.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 150 mm-150 mm-50 mm |  | 120.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_采暖回水管 [5142740] | 24117.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
弯头-常规 [10243546] | 1561.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
弯头-常规 [10243810] | 3033.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
电缆线槽 [3358852] | 1448.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200 mmx100 mm | [8 empty] | EL_QD
标准 [10245740] | 2055.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243312] | 21172.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10248381] | 24878.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10246587] | 1484.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10246609] | 3040.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243667] | 21346.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243363] | 21189.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
1200x600 [4489185] | 675.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 1136x536
FS_喷淋灭火管 [10246607] | 23897.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [10243347] | 1485.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
50 mm [5860006] | 3481.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00 | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243665] | 21342.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
PD_废水压力管 [5991463] | 24358.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm
标准 [6186280] | 6534.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10245628] | 23275.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [4533797] | 3229.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
电缆线槽 [3424809] | 1900.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200 mmx100 mm
标准 [10246597] | 1529.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10245724] | 2051.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10243794] | 3027.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_采暖回水管 [4545195] | 22656.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
过渡件-镀锌 [10243410] | 1510.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-32 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10249801] | 29424.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
电缆线槽 [3729418] | 2330.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200 mmx100 mm
标准 [10243770] | 3015.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_冷冻水回水管 [3914150] | 22114.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10249937] | 29484.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10251100] | 4024.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 150 mm-150 mm-50 mm |  | 120.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10250626] | 29799.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10246610] | 23898.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
J [3918473] | 22145.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 20.00
过渡件-镀锌 [10243808] | 3032.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-32 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10245678] | 23297.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [4543272] | 3234.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 49.34 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
PD_废水压力管 [5990554] | 24352.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm
排风管 [3463477] | 2.96 | BIM | 工作集1 | <无> | 400x200
标准 [4545117] | 3200.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
一氧化碳探测器 [6211368] | 29.00 | BIM | 工作集1 | <无>
HVAC_冷冻水回水管 [3241921] | 19497.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10243315] | 1471.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
排风管 [3464288] | 2.97 | BIM | 工作集1 | <无> | 400x200
过渡件-常规 [6417213] | 919.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 20 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243373] | 21195.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10243392] | 1504.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
PD_废水压力管 [5991522] | 24359.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm
标准 [10034996] | 3167.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251146] | 4356.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 150 mm-150 mm-50 mm |  | 120.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10248369] | 24869.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10248363] | 24864.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15.00
标准 [5990528] | 3528.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm-80 mm |  | 49.34 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_冷凝水管 [6059377] | 24444.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
HVAC_冷冻水回水管 [4531792] | 22433.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10249939] | 3036.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10246603] | 23896.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10248383] | 24879.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15.00
标准 [10243359] | 1491.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-50 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10246591] | 1518.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10248375] | 24873.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15.00
- [4457664] | 3540.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 436x436-436x436 | [9 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
标准 [10244002] | 5506.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-40 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10247492] | 6474.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243661] | 21334.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
电缆线槽 [3729417] | 2329.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200 mmx100 mm
标准 [10246573] | 5926.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251118] | 4138.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10247554] | 6518.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [4543234] | 3231.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 49.34 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 2 [4543239] | 3232.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251132] | 4167.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 150 mm-150 mm-50 mm |  | 120.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10248371] | 24870.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15.00
FS_喷淋灭火管 [10246582] | 23886.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [4545197] | 3237.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_冷凝水管 [5860004] | 24238.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
标准 [10251108] | 4087.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 150 mm-150 mm-50 mm |  | 120.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_冷冻水供水管 [5142446] | 24111.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10247498] | 6478.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_冷冻水供水管 [4545067] | 22653.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
0.7 [3464327] | 1818.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200x400-200x400 |  | 50.00 | [7 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
HVAC_采暖回水管 [4543231] | 22639.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10251090] | 4013.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [6937010] | 92.00 | BIM | 工作集1 | <无>
过渡件-镀锌 [10243544] | 1560.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-32 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251114] | 4098.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10243812] | 3034.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-50 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243825] | 21698.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [5990865] | 3531.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm-80 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10243504] | 1544.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10245631] | 2022.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243567] | 21259.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
排风管 [3464416] | 2.97 | BIM | 工作集1 | <无> | 400x200
组 59 [9826155] |  | BIM | 工作集1
类型 1 [6967515] | 194.00 | BIM | 工作集1 | <无>
标准 [10243339] | 1483.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10245716] | 2049.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-50 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10247952] | 24653.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15.00
FS_喷淋灭火管 [10245674] | 23291.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10248367] | 24867.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15.00
标准 [10243618] | 1584.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-50 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [7011980] | 4503.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100 mm-100 mm |  | 45.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [4545073] | 3198.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
ELV_楼宇自控 [6756998] | 9546.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100 mmx50 mm-100 mmx50 mm |  | 45.00
FS_喷淋灭火管 [10243767] | 21569.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10251122] | 4152.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
PD_废水压力管 [3250556] | 18505.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm
HVAC_采暖供水管 [4545183] | 22655.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10245657] | 23282.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
1200x300 [3891910] | 467.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 1200x300
500*800 [279829] |  |  |  | <无>
FS_喷淋灭火管 [10243349] | 21186.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
1200x600 [4489116] | 674.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 1136x536
标准 [10249725] | 6473.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
过渡件-镀锌 [10243614] | 1582.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-32 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_加压送风管 [10170082] | 2.17 | BIM | 工作集1 | <无> | 800x300
F [7012626] | 25257.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100.00
400*600 [292032] |  |  |  | <无>
FS_喷淋灭火管 [10249940] | 29486.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
HVAC_冷凝水管 [3241893] | 19477.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
标准 [10245722] | 2050.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-40 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10243532] | 1555.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10246581] | 1580.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10244004] | 5508.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
86型 [9283641] | 77.00 | BIM | 工作集1 | <无>
- [3891499] | 3027.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 1200x300-1200x300 | [9 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
标准 [10248003] | 1515.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [6186250] | 6504.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243763] | 21567.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
FS_喷淋灭火管 [10243394] | 21202.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
FS_喷淋灭火管 [10243775] | 21572.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
77 灭火器箱 [5943046] | 灭火器 | BIM | 工作集1 | <无>
- [3891951] | 3036.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 1200x300-1200x300 | [9 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
标准 [10243378] | 1498.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243530] | 21249.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
弯头-常规 [10249935] | 3031.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_采暖供水管 [3241899] | 19481.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243360] | 21188.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
标准 [10251112] | 4097.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15 mm-15 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10247556] | 6522.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10243368] | 1492.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243818] | 21588.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [4501534] | 3150.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 49.34 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10249943] | 3037.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243813] | 21583.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
HVAC_采暖回水管 [4543242] | 22644.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [5990710] | 3530.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm-80 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243320] | 21176.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
ELV_楼宇自控 [6756989] | 9538.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100 mmx50 mm-100 mmx50 mm |  | 45.00
标准 [3365995] | 4431.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10249565] | 1575.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
室内全向无线对讲天线 [6936036] | 5.00 | BIM | 工作集1 | <无>
标准 [3365948] | 4392.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251002] | 3700.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15 mm-15 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251098] | 4023.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
36 W - 2 盏灯 -2.8 [5861278] | 268.00 | BIM | 工作集1 | <无> | [9 empty] | 电气设备
标准 [10251088] | 4011.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15 mm-15 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10245684] | 23299.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [10243888] | 1508.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-32 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10245717] | 23308.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
标准 [5087661] | 20.00 | BIM | 工作集1 | <无> | [9 empty] | 电气设备
FS_喷淋灭火管 [10243310] | 21170.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [10243596] | 1576.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
500x500 [4457615] | 644.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 436x436
过渡件-镀锌 [5998364] | 4512.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100 mm-80 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10246574] | 23882.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
PD_废水压力管 [5991254] | 24356.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm
HVAC_冷凝水管 [3804174] | 21958.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
标准 [5998354] | 3576.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm-80 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
弯头-常规 [10243612] | 1581.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251004] | 3702.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243345] | 21185.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10245660] | 23283.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [10243402] | 1506.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10246595] | 23891.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
HVAC_采暖回水管 [4543235] | 22643.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10248008] | 24681.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243874] | 21721.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
FS_喷淋灭火管 [10247969] | 24664.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10249933] | 933.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-25 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10348431] | 224.00 | BIM | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10243635] | 21282.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 150.00
安全出口指示灯 [6927367] | 42.00 | BIM | 工作集1 | <无>
标准 [6186208] | 6483.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10247964] | 24661.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243565] | 21258.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [10243584] | 1572.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
电缆线槽 [3364288] | 1486.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200 mmx100 mm
标准 [10243780] | 3021.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_冷冻水回水管 [4545115] | 22654.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [6227654] | 43.00 | BIM | 工作集1 | <无>
三通-变径 [6058578] | 4464.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-50 mm-50 mm |  | 90.00 | 25.00 | 50.00 | 30.15 | 60.30 | 30.15 | 60.30 |  | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6 | 64.00 | 64.00 | 25.00 | 50.00
标准 [5990576] | 3529.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm-80 mm |  | 49.34 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10243509] | 1547.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10245633] | 23276.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
HVAC_冷凝水管 [10034985] | 29489.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10247954] | 24655.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243327] | 21178.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10251101] | 29864.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 150.00
PD_废水压力管 [5998358] | 24376.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100.00
HVAC_冷凝水管 [3804837] | 21959.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
三通-常规 [7012625] | 3273.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100 mm-100 mm-100 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
ELV_楼宇自控 [6756996] | 9544.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100 mmx50 mm-100 mmx50 mm |  | 90.00
- [10170084] | 3883.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 986x636-986x636 | [9 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
标准 [6240224] | 31.00 | BIM | 工作集1 | <无>
0.7 [3464325] | 1816.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200x400-200x400 |  | 50.00 | [7 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
标准 [10034984] | 4465.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-50 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243343] | 21184.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
APE-WS [5445528] | 72.00 | BIM | 工作集1 | <无> | [9 empty] | 电气设备
HVAC_冷冻水供水管 [3805339] | 21963.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10248361] | 24861.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15.00
标准 [4545189] | 3235.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10250998] | 3690.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10247967] | 24662.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15.00
FS_喷淋灭火管 [10243657] | 21326.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10250191] | 29598.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
80 mm [5991225] | 3532.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm-80 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10246571] | 23881.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
FS_喷淋灭火管 [10251109] | 29865.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 150.00
FS_喷淋灭火管 [10246601] | 23894.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
标准 [10245698] | 2044.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-32 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10243600] | 1577.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243598] | 21271.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
FS_喷淋灭火管 [10250185] | 29596.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
弯头-常规 [10243408] | 1509.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_采暖回水管 [3241901] | 19484.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10251120] | 4140.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15 mm-15 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10243548] | 1562.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-50 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10247962] | 24659.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15.00
FS_喷淋灭火管 [10251073] | 29863.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 150.00
标准 [10247999] | 3043.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243365] | 21191.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10348427] | 223.00 | BIM | 工作集1 | <无>
标准 [10251130] | 4165.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10245709] | 23306.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
FP-04 [4515070] | 1366.00 | BIM | 工作集1 | <无>
FS_喷淋灭火管 [10243499] | 21237.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10251133] | 29867.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 150.00
标准 [10249715] | 1129.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-25 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
消防疏散照明灯-壁装 [4972217] | 72.00 | BIM | 工作集1 | <无> | [9 empty] | 电气设备
1.0R [3476191] | 1836.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 400x200-400x200 |  | 90.00 | [7 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
标准 [10251096] | 4021.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251000] | 3692.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 150 mm-150 mm-50 mm |  | 120.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
PD_废水压力管 [5990718] | 24354.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm
F [7012498] | 25255.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100.00
标准 [10243396] | 1505.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243415] | 21207.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
标准 [10251124] | 4157.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_冷冻水回水管 [5142683] | 24115.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243804] | 21581.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
FS_喷淋灭火管 [10243816] | 21584.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10248365] | 24866.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
排风管 [3731123] | 2.11 | BIM | 工作集1 | <无> | 400x200
80 mm [5991488] | 3535.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm-80 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10245680] | 2042.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10246592] | 23890.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
三通-变径 [3918475] | 4385.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm-20 mm |  | 90.00 | 10.00 | 20.00 | 13.35 | 26.70 | 16.70 | 33.40 |  | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6 | 38.00 | 38.00 | 12.50 | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243404] | 21205.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
HVAC_冷冻水供水管 [3241911] | 19492.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10249567] | 1598.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-32 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10249803] | 1531.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-25 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
EL_电缆 [3729736] | 6881.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm |  | 30.00
标准 [7011984] | 4498.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100 mm-100 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10245636] | 2025.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10248385] | 24881.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
HVAC_冷冻水供水管 [5142607] | 24114.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
HVAC_采暖供水管 [3241897] | 19480.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10249819] | 6493.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10244000] | 22191.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
标准 [10034992] | 4513.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243765] | 21568.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
标准 [10247784] | 6695.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10243332] | 1479.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
F [7012490] | 25254.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100.00
PD_废水压力管 [5990923] | 24355.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm
FS_喷淋灭火管 [10243501] | 21238.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [3365961] | 4389.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243619] | 21276.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10248000] | 24679.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
弯头-常规 [10245714] | 2048.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243341] | 21183.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [7011522] | 3261.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100 mm-100 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10248377] | 24875.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
三通-变径 [5860001] | 3184.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50 mm-50 mm-50 mm |  | 90.00 | 25.00 | 50.00 | 30.15 | 60.30 | 30.15 | 60.30 |  | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6 | 64.00 | 64.00 | 25.00 | 50.00
楼宇自控系统线槽 [6756726] | 3070.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100 mmx50 mm | [8 empty] | EL_QD
FS_喷淋灭火管 [10245706] | 23305.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
EL_电缆 [3730080] | 6894.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm |  | 45.00
FS_喷淋灭火管 [10243884] | 21725.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
80 mm [5991430] | 3534.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm-80 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_冷凝水管 [3241885] | 19474.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
FS_喷淋灭火管 [10246598] | 23892.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [10251144] | 4349.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [7012621] | 3271.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100 mm-100 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251116] | 4103.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
F [7012616] | 25256.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100.00
HVAC_冷凝水管 [3241883] | 19472.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
标准 [10249815] | 6500.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
CCYD_侧向支撑-右-1250x500 [8574367] | 1682.00 | BIM | 工作集1 | <无>
1200x300 [3891391] | 465.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 1200x300
标准 [10251142] | 4345.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10246585] | 23888.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
标准 [4545069] | 3162.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
KZ1 [220949] |  |  |  | <无>
F [7011651] | 25242.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100.00
HVAC_冷冻水回水管 [3805244] | 21961.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10248012] | 24682.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
FS_喷淋灭火管 [10249720] | 29393.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
80 mm [5991285] | 3533.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 80 mm-80 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10248373] | 24872.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10251092] | 4016.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
EL_电缆 [6040318] | 8894.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm |  | 30.00
FS_喷淋灭火管 [10243406] | 21206.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
CCYD_侧向支撑-右-1250x500 [9033853] | 1768.00 | BIM | 工作集1 | <无>
标准 [7012075] | 3264.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100 mm-100 mm |  | 45.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10245694] | 23302.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [10249807] | 6479.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
EL_电缆 [3730083] | 6896.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm |  | 45.00
标准 [9848768] | 3897.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 1136x536-1136x536 | [9 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
EL_电缆 [6040320] | 8896.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm |  | 90.00
标准 [10243828] | 1438.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251094] | 4018.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15 mm-15 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [6262987] | 72.00 | BIM | 工作集1 | <无>
单管吊架 [3522073] |  | BIM | 工作集1 | <无>
三通-变径 [5998357] | 4509.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100 mm-100 mm-80 mm |  | 90.00 | 40.00 | 80.00 | 44.45 | 88.90 | 57.15 | 114.30 |  | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6 | 105.00 | 105.00 | 50.00 | 100.00
HVAC_加压送风管 [7015434] | 2.14 | BIM | 工作集1 | <无> | 300x800
标准 [4543244] | 3233.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_冷凝水管 [5142448] | 24112.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10251076] | 3990.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 15 mm-15 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243669] | 21350.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
77 灭火器箱 [5943193] | 灭火器 | BIM | 工作集1 | <无>
标准 [10243572] | 1566.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10247564] | 6539.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10249805] | 29426.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243549] | 21254.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
标准 [10251078] | 3997.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10246589] | 23889.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [4545121] | 3189.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243663] | 21338.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243679] | 21363.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
标准 [9848765] | 3896.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 1136x536-1136x536 | [9 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
标准 [10247518] | 6492.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10243398] | 21203.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 32.00
排风管 [3381995] | 2.90 | BIM | 工作集1 | <无> | 400x200
FS_喷淋灭火管 [10243497] | 21236.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40.00
排风管 [3738642] | 2.11 | BIM | 工作集1 | <无> | 400x200
标准 [7040274] | 4393.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 20 mm-20 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FD [9503988] | 872.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 800x300-800x300 | [9 empty] | 8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19
标准 [4545201] | 3234.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
F [3250183] | 18376.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 100.00
标准 [10248011] | 1443.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
HVAC_采暖供水管 [4543273] | 22647.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
HVAC_冷凝水管 [10034990] | 29490.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
标准 [10251086] | 4010.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm-25 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
FS_喷淋灭火管 [10250182] | 29595.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
弯头-常规 [10243412] | 1511.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 40 mm-40 mm |  | 90.00 | [7 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
单管吊架 [3522136] |  | BIM | 工作集1 | <无>
HVAC_采暖供水管 [4543269] | 22646.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25.00
FS_喷淋灭火管 [10243351] | 21187.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 50.00
标准 2 [4529998] | 3198.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-25 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10247776] | 6691.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
标准 [10251084] | 4007.00 | BIM | 工作集1 | <无> | 25 mm-15 mm | [9 empty] | 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
3ED4447FF51C675937665F844AE74EBF | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | 075D713B98FC2BAA1B4D7E8C639812B02906475ED30A3924A8BB6A7C4F2AEA14E7337476BAAFFF76EBF993093D7565CA