BDIP视点构件二维码

视点名称:站台涂料做法层过低

BDIP视点构件二维码

视点名称:站台消防箱墙面没留门

BDIP视点构件二维码

视点名称:站台B端冷凝水管排放位置与平面图不一致