BDIP视点构件二维码

视点名称:站台涂料做法层过低

BDIP视点构件二维码

视点名称:站台消防箱墙面没留门

BDIP视点构件二维码

视点名称:PIS屏在吊顶之上

BDIP视点构件二维码

视点名称:配电箱突出墙面装饰面

BDIP视点构件二维码

视点名称:站台A端公共区错误放置

BDIP视点构件二维码

视点名称:站台喷淋管和消防管碰撞

BDIP视点构件二维码

视点名称:站台A端公共区吊顶应为格栅

BDIP视点构件二维码

视点名称:站名远离墙面

BDIP视点构件二维码

视点名称:站厅公共区吊顶方式与图纸不符

BDIP视点构件二维码

视点名称:站厅公共区桥架低于吊顶

BDIP视点构件二维码

视点名称:公共区墙面没开门洞

BDIP视点构件二维码

视点名称:出入口导向牌标高错误

BDIP视点构件二维码

视点名称:出入口桥架、水管突出装饰面

BDIP视点构件二维码

视点名称:出入口吊顶标高过低且深入楼梯